## 表紙
| 令和 | 5 | 年度 | [13 empty] | 調 査
旧五日町小学校解体工事 | [11 empty] | 設 計 書
設 計
工事番号 | [7 empty] | 施工場所
| 庁除工第1号 | [10 empty] | 南魚沼市 |  | 五日町 |  |  |  |  | 地内
|  |  |  | 実 施・元 | [7 empty] | 変 更
設 計 額 (内消費税額) | [9 empty] | 円 | [8 empty] | 円
[5 empty] | （ |  |  |  |  | 円 ） |  |  | （ | [5 empty] | 円 ）
契 約 額 (内消費税額) | [9 empty] | 円 | [8 empty] | 円
[5 empty] | （ |  |  |  |  | 円 ） |  |  | （ | [5 empty] | 円 ）
工 期 |  |  |  | 工事日数 |  |  |  | 180 |  | 日間 |  |  |  |  | 日間 | （付与日数 |  |  | 日間）
|  |  |  | 又は履行期限 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日 | 履行期限 |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
設計概要 | 実施・元 | [8 empty] | 変 更
[5 empty] | １.直接仮設工事 |  |  | 1式
[5 empty] | ２.校舎棟解体工事 |  |  | 1式
[5 empty] | ３.体育館棟解体工事 |  |  | 1式
[5 empty] | ４.プール解体工事 |  |  | 1式
[5 empty] | ５.設備解体工事 |  |  | 1式
[5 empty] | ６.環境配慮工事 |  |  | 1式
[5 empty] | ７.付属施設解体工事 |  |  | 1式
[5 empty] | ８.外構解体工事 |  |  | 1式
[5 empty] | ９.備品撤去工事 |  |  | 1式
[5 empty] | 10.整地工事 |  |  | 1式

## 総括表
工事費総括表（元設計）
名 称 | 備考 | 直接工事費と 共通費の合計Ａ | 直接工事費 | 共 通 費 |  | Ａ の 内 訳
|  |  |  | 共通仮設費 | 諸経費 | 対象外経費 | 対象外経費
旧五日町小学校解体工事
0
0
消 費 税 | 10% | 0
合 計 |  | 0

## 直接工事費
直接工事費内訳書
名 称 | 摘 要 | 元設計額 | 変更設計額 | 備 考
[5 empty] | 対象経費 | 対象外経費
旧五日町小学校解体工事
直接工事費
１.直接仮設工事 |  | 0
２.校舎棟解体工事 |  | 0
３.体育館棟解体工事 |  | 0
４.プール解体工事 |  | 0
５.設備解体工事 |  | 0
６.環境配慮工事 |  | 0
７.付属施設解体工事 |  | 0
８.外構解体工事 |  | 0
９.備品撤去工事 |  | 0
10.整地工事 |  | 0
計 |  | 0
共通仮設費積み上げ分 |  | 0
小計 |  | 0 | 0
合計 |  | 0

## 内訳書明細書
内訳書 | [9 empty] | 1 | （2）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
（共通仮設費積上げ分） |  | 実施・元設計 代価: 0
仮囲い | ﾋﾞﾃﾞ足場1段 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り | 実施・元設計 員数: 298; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H600 | 実施・元設計 員数: 98; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 移動式ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H1,800 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
敷鉄板 1.5m×6.0m | 運搬・架払い | 実施・元設計 員数: 80; 実施・元設計 単位: 枚; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
交通誘導員 | 工事車両出入り繁忙期（45日×2人） | 実施・元設計 員数: 90; 実施・元設計 単位: 人; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
石綿分析調査費 | 定性分析 | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 検体; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
家屋調査費（事前・事後） | 木造A70m2未満 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 棟; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 木造A70～130m2未満 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 棟; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 木造A130～200m2未満 | 実施・元設計 員数: 7; 実施・元設計 単位: 棟; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 木造A200～300m2未満 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 棟; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 非木造車庫 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 棟; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
0
計 |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
内訳書 | [9 empty] | 2 | （3）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
1.直接仮設工事 |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
（外部足場） |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
枠組本足場 | 校舎棟 手摺先行 900枠 120日以下 | 実施・元設計 員数: 2811; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
棚足場 | 校舎棟ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ H1,800 | 実施・元設計 員数: 146; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
枠組本足場 | 体育館 手摺先行 900枠 90日以下 | 実施・元設計 員数: 1103; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 | 体育館 W900 | 実施・元設計 員数: 113; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
枠組本足場 | 受水槽棟 手摺先行 900枠 30日以下 | 実施・元設計 員数: 100; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
（災害防止設備） |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
防音ｼｰﾄ張り | 120日以下 | 実施・元設計 員数: 2811; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
防音ｼｰﾄ張り | 90日以下 | 実施・元設計 員数: 1103; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
防音ｼｰﾄ張り | 30日以下 | 実施・元設計 員数: 100; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
（安全手摺） |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
安全手摺り | 120日以下 | 実施・元設計 員数: 228; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
安全手摺り | 90日以下 | 実施・元設計 員数: 125; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
安全手摺り | 30日以下 | 実施・元設計 員数: 28; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
（内部足場） |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
内部足場 | 校舎棟 脚立、階段室棚足場 | 実施・元設計 員数: 2078.7; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
内部足場 | 体育館 脚立、高所作業車 | 実施・元設計 員数: 840.9; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
（散水養生） |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
散水養生費 | 校舎棟 | 実施・元設計 員数: 2078.7; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 3 | （5）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
散水養生費 | 体育館 | 実施・元設計 員数: 840.9; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
散水養生費 | ﾌﾟｰﾙ、外構等 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 式; 変更設計 代価: 0
（その他） |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
重機運搬費 | 1.6･0.9･0.7･0.1、ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 式; 変更設計 代価: 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
計 |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
2.校舎棟解体工事 |  | 変更設計 代価: 0
（躯体解体） |  | 変更設計 代価: 0
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 捨てｺﾝ 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 21.1; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 基礎部 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 387.2; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 土間ｺﾝ 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 73.4; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 地上部 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 1033.3; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取り壊し | 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 44.8; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
打込断熱材撤去 | 天井 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt50 | 実施・元設計 員数: 554.9; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 壁 ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑt25 | 実施・元設計 員数: 917.3; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
鉄骨ﾌﾞﾚｰｽ取り壊し |  | 実施・元設計 員数: 6.4; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
基礎杭取り壊し | RC杭φ350 基礎下0.7mまで処理 | 実施・元設計 員数: 177; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
（外装解体） |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
押えｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | ※ｱｽﾌｧﾙﾄ防水が石綿含有の場合は事前に撤去 | 実施・元設計 員数: 66.5; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 4 | （6）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
押えｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 | ※ｱｽﾌｧﾙﾄ防水が石綿含有の場合は事前に撤去 | 実施・元設計 員数: 5.7; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤去 | t60 | 実施・元設計 員数: 49.9; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
竪樋撤去 | VP100 | 実施・元設計 員数: 109.6; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0
鋼製手摺撤去 | H1,000 | 実施・元設計 員数: 326; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0
（内装解体）
内装材分別解体 | 延べ床面積 建具共 | 実施・元設計 員数: 2078.7; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
（発生材処理費）
発生材積込費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 3983.9; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（二次製品） | 実施・元設計 員数: 18.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず | 実施・元設計 員数: 34.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞくず | 実施・元設計 員数: 15.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 12.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実施・元設計 員数: 6.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ） | 実施・元設計 員数: 76; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 繊維くず（畳） | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 枚; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 水銀使用製品産業廃棄物（蛍光管） | 実施・元設計 員数: 211; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 混合廃棄物 | 実施・元設計 員数: 3.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 58.9; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 3983.9; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（二次製品） | 実施・元設計 員数: 18.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 5 | （3）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
〃 | 木くず | 実施・元設計 員数: 34.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞくず | 実施・元設計 員数: 15.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 12.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実施・元設計 員数: 6.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ） | 実施・元設計 員数: 76; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 繊維くず（畳） | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 枚; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 水銀使用製品産業廃棄物（蛍光管） | 実施・元設計 員数: 211; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 混合廃棄物 | 実施・元設計 員数: 3.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 58.9; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 3983.9; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（二次製品） | 実施・元設計 員数: 18.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 木くず | 実施・元設計 員数: 34.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞくず | 実施・元設計 員数: 15.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 12.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実施・元設計 員数: 6.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類（ｽﾀｲﾛﾌｫｰﾑ） | 実施・元設計 員数: 76; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 繊維くず（畳） | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 枚; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 水銀使用製品産業廃棄物（蛍光管） | 実施・元設計 員数: 211; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 混合廃棄物 | 実施・元設計 員数: 3.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 58.9; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 6 | （6）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
計 |  | 実施・元設計 代価: 0
3.体育館解体工事
（躯体解体）
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 捨てｺﾝ 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 6.1; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 基礎部 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 71.2; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 土間ｺﾝ 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 87; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 地上部 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 160.7; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取り壊し | 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 9.3; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
鉄骨構造体取り壊し | 母屋、胴縁共 集積共 | 実施・元設計 員数: 720; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
基礎杭取り壊し | RC杭φ300 基礎下1.35mまで処理 | 実施・元設計 員数: 66; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
（外装解体）
屋根材取り壊し | ｶﾗｰ鉄板 下地木毛板ｱ20 集積共 | 実施・元設計 員数: 976.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
外壁取り壊し | 角波ｶﾗｰ鉄板 下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞt12 集積共 | 実施・元設計 員数: 308.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 塩ﾋﾞ網入り大波板 集積共 | 実施・元設計 員数: 21.5; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
（建具解体）
鋼製建具 | ｶﾞﾗｽ共 集積共 | 実施・元設計 員数: 165.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
木製建具 | ｶﾞﾗｽ共 集積共 | 実施・元設計 員数: 38.3; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
（内装解体）
体育館床 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt15+ﾗﾜﾝ合板t12+ﾊﾟｰﾁｸﾙｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙt26、下地組共 | 実施・元設計 員数: 507.3; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 7 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
ｽﾃｰｼﾞ、更衣室床 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt15+ﾗﾜﾝ合板t12、下地組共 | 実施・元設計 員数: 117; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
長尺ｼｰﾄ | t2 | 実施・元設計 員数: 37; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ |  | 実施・元設計 員数: 47.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
畳 |  | 実施・元設計 員数: 3.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
木製巾木 | H120 | 実施・元設計 員数: 141.1; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
壁ﾗﾜﾝ合板t5.5 | 木下地共 | 実施・元設計 員数: 722.5; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
壁有孔ﾍﾞﾆﾔt4.0 | 木下地共 | 実施・元設計 員数: 19.9; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | LGS共 | 実施・元設計 員数: 92.1; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
鋼製手摺 | H1,100 | 実施・元設計 員数: 69.5; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0
（発生材処理費）
発生材積込費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 826.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（二次製品） | 実施・元設計 員数: 10.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず | 実施・元設計 員数: 36.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞくず | 実施・元設計 員数: 3.4; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 2.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 実施・元設計 員数: 11.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実施・元設計 員数: 2.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 繊維くず（畳） | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 枚; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 水銀使用製品産業廃棄物（蛍光管） | 実施・元設計 員数: 46; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 8 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
〃 | 水銀使用製品産業廃棄物（水銀灯） | 実施・元設計 員数: 30; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 混合廃棄物 | 実施・元設計 員数: 0.8; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 85.9; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 826.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（二次製品） | 実施・元設計 員数: 10.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず | 実施・元設計 員数: 36.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞくず | 実施・元設計 員数: 3.4; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 2.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 実施・元設計 員数: 11.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実施・元設計 員数: 2.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 繊維くず（畳） | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 枚; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 水銀使用製品産業廃棄物（蛍光管） | 実施・元設計 員数: 46; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 水銀使用製品産業廃棄物（水銀灯） | 実施・元設計 員数: 30; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 混合廃棄物 | 実施・元設計 員数: 0.8; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 85.9; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 826.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（二次製品） | 実施・元設計 員数: 10.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 木くず | 実施・元設計 員数: 36.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞくず | 実施・元設計 員数: 3.4; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 9 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 2.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 実施・元設計 員数: 11.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実施・元設計 員数: 2.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 繊維くず（畳） | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 枚; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 水銀使用製品産業廃棄物（蛍光管） | 実施・元設計 員数: 46; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 水銀使用製品産業廃棄物（水銀灯） | 実施・元設計 員数: 30; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 混合廃棄物 | 実施・元設計 員数: 0.8; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 85.9; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
計 |  | 実施・元設計 代価: 0
4.ﾌﾟｰﾙ解体工事 |  | 実施・元設計 代価: 0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 集積共 | 実施・元設計 員数: 219.7; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
防水ｼｰﾄ撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 428.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ平板ﾌﾞﾛｯｸ取り壊し | 集積共 | 実施・元設計 員数: 471; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞ敷きｼｰﾄ撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 173.5; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
擁壁ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 38.7; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
護岸ﾌﾞﾛｯｸ取り壊し（裏込、 基礎共） | 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 33.1; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
ｽﾁｰﾙﾎﾟｰﾙ撤去 | φ50 L=1,200 集積共 | 実施・元設計 員数: 80; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 10 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
（ﾌﾟｰﾙ機械室解体工事）
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 5.9; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ取り壊し | 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 3.1; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
AD1,700×1,800撤去 | ｶﾞﾗｽ共 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
（発生材処理費）
発生材積込費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 739.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実施・元設計 員数: 1.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 0.01; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 0.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 739.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実施・元設計 員数: 1.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 0.01; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 0.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 739.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実施・元設計 員数: 1.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 0.01; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 0.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
0
計 |  | 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 11 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
5.設備撤去工事
（機械設備）
大便器 |  | 実施・元設計 員数: 25; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
小便器 |  | 実施・元設計 員数: 21; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
洗面器 |  | 実施・元設計 員数: 14; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
化粧鏡 | TS-119 | 実施・元設計 員数: 28; 実施・元設計 単位: 枚; 実施・元設計 代価: 0
化粧鏡 | S-3 | 実施・元設計 員数: 13; 実施・元設計 単位: 枚; 実施・元設計 代価: 0
清掃流し |  | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
一層流し | 700 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
一層流し | 1200 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
一層流し | 1800 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
水石鹸入れ |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
自在水栓 |  | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
万能水栓 |  | 実施・元設計 員数: 35; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
排水金物 |  | 実施・元設計 員数: 22; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
胴長水栓 |  | 実施・元設計 員数: 10; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
調理台 |  | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
実験用流し |  | 実施・元設計 員数: 9; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
ｺﾝﾛ台 |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 12 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
吊戸棚 |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
温水ﾎﾞｲﾗｰ |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
温水ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
膨張ﾀﾝｸ | 100L | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ | 200L | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
ｵｲﾙｷﾞﾔｰﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
ﾌｱﾝｺﾝﾍﾞｸﾀｰ |  | 実施・元設計 員数: 43; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
ｴｱｺﾝ |  | 実施・元設計 員数: 10; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
室外機 |  | 実施・元設計 員数: 15; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 破壊処理共 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
屋内消火栓BOX |  | 実施・元設計 員数: 8; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
ｶﾞｽメーター |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
ｶﾞｽ湯沸器 |  | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
壁付け灯油ﾀﾝｸ |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
高架水槽 | 2500×3000 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 基; 実施・元設計 代価: 0
配管類（校舎） | 延べ床面積 | 実施・元設計 員数: 2078.7; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
配管類（体育館） | 延べ床面積 | 実施・元設計 員数: 840.9; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
（電気設備） |  | 変更設計 代価: 0
分電盤 |  | 実施・元設計 員数: 23; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
蛍光灯 |  | 実施・元設計 員数: 246; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 13 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
天吊水銀灯 |  | 実施・元設計 員数: 30; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
移動式照明灯 |  | 実施・元設計 員数: 11; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
ｺﾝｾﾝﾄ |  | 実施・元設計 員数: 244; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
感知器 |  | 実施・元設計 員数: 41; 実施・元設計 単位: カ所; 実施・元設計 代価: 0
大ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
小ｽﾋﾟｰｶｰ |  | 実施・元設計 員数: 24; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
換気扇(天井扇共) |  | 実施・元設計 員数: 39; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
警報盤 |  | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
受信機 |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
扇風機 |  | 実施・元設計 員数: 21; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
ﾒｰﾀｰ盤 |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
安定器 | 800×2000 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
調光盤 |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
火災報知器 |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
AED |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
引込柱 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
引込柱 | 鉄製Φ100 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
配線類（校舎） | 延べ床面積 | 実施・元設計 員数: 2078.7; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
配線類（体育館） | 延べ床面積 | 実施・元設計 員数: 840.9; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
（発生材処理費）
内訳書 | [9 empty] | 14 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
解体工事に計上
計 |  | 実施・元設計 代価: 0
6.環境配慮工事
1）「校舎棟」石綿含有成形板除去 | ﾚﾍﾞﾙ3
天井 有孔石膏ﾎﾞｰﾄﾞt9 | 養生、安全対策共 集積共 | 実施・元設計 員数: 78.5; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
屋上 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 | 養生、安全対策共 集積共 | 実施・元設計 員数: 979.1; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
壁 ﾛｯｸｳｰﾙt25 | 養生、安全対策共 集積共 | 実施・元設計 員数: 62.6; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
2）「校舎棟」石綿含有配管保温材除去 | ﾚﾍﾞﾙ3（石綿に触れない位置での切断）
配管保温材除去（ｴﾙﾎﾞ） | 養生、安全対策共 | 実施・元設計 員数: 15; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
専用廃棄袋2重詰め | 集積共 | 実施・元設計 員数: 15; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
3）「校舎棟」石綿含有仕上塗材除去 | ﾚﾍﾞﾙ3 | 実施・元設計 単価: 0; 変更設計 代価: 0
屋根養生 |  | 実施・元設計 員数: 217; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
床養生（足場設置面、ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ面） | ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.1mm | 実施・元設計 員数: 378.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
開口部養生、汚れ防止養生 | ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.1mm、目張り | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
内訳書 | [9 empty] | 15 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
剥離剤塗布 | 環境配慮型 | 実施・元設計 員数: 2259.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
石綿含有塗材除去 | 手工具ｹﾚﾝ+ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法(取り切れない箇所) | 実施・元設計 員数: 2259.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
専用廃棄袋2重詰め | 養生材共 | 実施・元設計 員数: 2259.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
粉じん飛散防止剤散布 |  | 実施・元設計 員数: 2259.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
作業場内最終清掃 | HEPAﾌｨﾙﾀｰ付真空掃除機 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
安全対策費 | 保護衣、保護ﾏｽｸ | 実施・元設計 員数: 2259.2; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
真空掃除機損料 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
資機材搬入費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
4）「体育館」石綿含有成形板除去 | ﾚﾍﾞﾙ3
天井 石綿板撤去 | 養生、安全対策共 集積共 | 実施・元設計 員数: 28; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
軒天 石綿板撤去 | 養生、安全対策共 集積共 | 実施・元設計 員数: 66.1; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
5）「体育館」石綿含有仕上塗材除去（外壁） | ﾚﾍﾞﾙ3 | 変更設計 代価: 0
屋根養生 |  | 実施・元設計 員数: 118; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
床養生（足場設置面） | ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.1mm | 実施・元設計 員数: 145.9; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
開口部養生、汚れ防止養生 | ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.1mm、目張り | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
剥離剤塗布 | 環境配慮型 | 実施・元設計 員数: 512.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 16 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
石綿含有塗材除去 | 手工具ｹﾚﾝ+ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法(取り切れない箇所) | 実施・元設計 員数: 512.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
専用廃棄袋2重詰め | 養生材共 | 実施・元設計 員数: 512.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
粉じん飛散防止剤散布 |  | 実施・元設計 員数: 512.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
作業場内最終清掃 | HEPAﾌｨﾙﾀｰ付真空掃除機 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
安全対策費 | 保護衣、保護ﾏｽｸ | 実施・元設計 員数: 512.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
真空掃除機損料 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
6）「体育館」石綿含有仕上塗材除去（内装） | ﾚﾍﾞﾙ3
床養生 | ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.1mm | 実施・元設計 員数: 62.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
壁養生 | ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.1mm+木下地 | 実施・元設計 員数: 156; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
開口部養生、汚れ防止養生 | ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.1mm、目張り | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
剥離剤塗布 | 環境配慮型 | 実施・元設計 員数: 58.5; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
石綿含有塗材除去 | 手工具ｹﾚﾝ+ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法(取り切れない箇所) | 実施・元設計 員数: 58.5; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
専用廃棄袋2重詰め | 養生材共 | 実施・元設計 員数: 58.5; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
粉じん飛散防止剤散布 |  | 実施・元設計 員数: 58.5; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
作業場内最終清掃 | HEPAﾌｨﾙﾀｰ付真空掃除機 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 工事; 変更設計 代価: 0
安全対策費 | 保護衣、保護ﾏｽｸ | 実施・元設計 員数: 58.5; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
真空掃除機損料 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
内訳書 | [9 empty] | 17 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
7)「受水槽棟」石綿含有仕上塗材除去 | ﾚﾍﾞﾙ3
屋根養生 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
床養生（足場設置面） | ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.1mm | 実施・元設計 員数: 28.3; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
開口部養生、汚れ防止養生 | ﾎﾟﾘｼｰﾄ0.1mm、目張り | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
剥離剤塗布 | 環境配慮型 | 実施・元設計 員数: 50.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
石綿含有塗材除去 | 手工具ｹﾚﾝ+ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｹﾚﾝ工法(取り切れない 箇所) | 実施・元設計 員数: 50.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
専用廃棄袋2重詰め | 養生材共 | 実施・元設計 員数: 50.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
粉じん飛散防止剤散布 |  | 実施・元設計 員数: 50.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
作業場内最終清掃 | HEPAﾌｨﾙﾀｰ付真空掃除機 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
安全対策費 | 保護衣、保護ﾏｽｸ | 実施・元設計 員数: 50.4; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
真空掃除機損料 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
8）発生材処理費
発生材積込費 | 石綿含有産業廃棄物（ｶﾞﾗｽ陶磁器） | 実施・元設計 員数: 0.8; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（石膏ﾎﾞｰﾄﾞ） | 実施・元設計 員数: 0.6; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（As防水） | 実施・元設計 員数: 6.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（ﾛｯｸｳｰﾙ） | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（汚泥） | 実施・元設計 員数: 22; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 18 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
〃 | 特別管理産業廃棄物（廃石綿等） | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
発生材運搬費 | 石綿含有産業廃棄物（ｶﾞﾗｽ陶磁器） | 実施・元設計 員数: 0.8; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（石膏ﾎﾞｰﾄﾞ） | 実施・元設計 員数: 0.6; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（As防水） | 実施・元設計 員数: 6.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（ﾛｯｸｳｰﾙ） | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（汚泥） | 実施・元設計 員数: 22; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 特別管理産業廃棄物（廃石綿等） | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
発生材処分費 | 石綿含有産業廃棄物（ｶﾞﾗｽ陶磁器） | 実施・元設計 員数: 0.8; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（石膏ﾎﾞｰﾄﾞ） | 実施・元設計 員数: 0.6; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（As防水） | 実施・元設計 員数: 6.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（ﾛｯｸｳｰﾙ） | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 石綿含有産業廃棄物（汚泥） | 実施・元設計 員数: 22; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 特別管理産業廃棄物（廃石綿等） | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
0
計 |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
0
内訳書 | [9 empty] | 19 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
7.付属施設解体工事
1)受水槽室
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 21; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
屋根材取り壊し | 折板 下地鉄骨共 集積共 | 実施・元設計 員数: 25.1; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
AD800×1,800撤去 | ｶﾞﾗｽ共 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
受水槽4000×2000×h2000撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 基; 実施・元設計 代価: 0
付属単管ﾊﾟｲﾌﾟ小屋撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 7.1; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
2）ｷｭｰﾋﾟｸﾙ置場
鉄骨造上屋分別解体 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 10.9; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し | 集積共 | 実施・元設計 員数: 3.4; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
ｷｭｰﾋﾟｸﾙ撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 基; 実施・元設計 代価: 0
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
3）物置 |  | 変更設計 代価: 0
木造上屋分別解体 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 3.3; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
0
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 20 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
4)ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ物置
鉄骨造上屋分別解体 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 20.1; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
躯体ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 圧砕機 集積共 | 実施・元設計 員数: 7.1; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
5）消火栓用受水槽
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 集積共 | 実施・元設計 員数: 9.8; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
6）地下10kLﾀﾝｸ
ﾀﾝｸ内中和洗浄（運搬・処分共） | 10klL | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 基; 実施・元設計 代価: 0
10kLﾀﾝｸ撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 基; 実施・元設計 代価: 0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 集積共 | 実施・元設計 員数: 21.7; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
小 計 |  | 実施・元設計 単価: 0; 実施・元設計 代価: 0
7）浄化槽 |  | 実施・元設計 単価: 0; 変更設計 代価: 0
100人槽撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 基; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 圧砕機･ﾌﾞﾚｰｶｰ併用 集積共 | 実施・元設計 員数: 3.9; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 21 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
8)発生材処理費
発生材積込費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 159.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず | 実施・元設計 員数: 0.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 0.01; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 実施・元設計 員数: 0.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 混合くず | 実施・元設計 員数: 1.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 8.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 159.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず | 実施・元設計 員数: 0.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 0.01; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 実施・元設計 員数: 0.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 混合くず | 実施・元設計 員数: 1.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 8.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 159.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず | 実施・元設計 員数: 0.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｶﾞﾗｽ陶磁器くず | 実施・元設計 員数: 0.01; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 木毛ｾﾒﾝﾄ板 | 実施・元設計 員数: 0.1; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 混合くず | 実施・元設計 員数: 1.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 8.7; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 22 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
小 計 |  | 実施・元設計 代価: 0
計 |  | 実施・元設計 代価: 0
8.外構解体工事
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 集積共 | 実施・元設計 員数: 38.7; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装ｶｯﾀｰ切断 |  | 実施・元設計 員数: 77.2; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装取り壊し | 集積共 | 実施・元設計 員数: 442.5; 実施・元設計 単位: m2; 実施・元設計 代価: 0
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ切断・ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 集積共 | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
消雪ﾊﾟｲﾌﾟ撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 160.4; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0
現場打側溝300撤去 | H=150～800 集積共 | 実施・元設計 員数: 262.5; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0
集水桝600撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
集水桝450撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 7; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
国旗掲揚ﾎﾟｰﾙ･台撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
砂場縁ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｽﾄﾋﾟｰｽ撤去 | φ5000 集積共 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
砂場縁ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｽﾄﾋﾟｰｽ撤去 | φ4000 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
花壇縁ｺﾝｸﾘｰﾄﾃｽﾄﾋﾟｰｽ撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 113; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
ｺﾝｸﾘｰﾄ製水槽撤去 | φ900 h=350 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
石碑・校名撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
石像撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 23 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
ﾀｲﾔ飛び撤去 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 箇所; 実施・元設計 代価: 0
ﾅﾗφ350伐採抜根 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
ﾅﾗφ300伐採抜根 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
ﾅﾗφ250伐採抜根 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
桜φ400伐採抜根 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
桜φ150伐採抜根 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
桜φ100伐採抜根 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
切株φ400抜根 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 本; 実施・元設計 代価: 0
庭園撤去 | 残土搬出、RC-40敷均し共 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
（発生材処理）
発生材積込費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 312.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（無筋） | 実施・元設計 員数: 13.6; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず（生木） | 実施・元設計 員数: 8.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず（雪囲い等） | 実施・元設計 員数: 2.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｱｽﾌｧﾙﾄがら | 実施・元設計 員数: 52; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | がれき類（石） | 実施・元設計 員数: 80.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 混合くず | 実施・元設計 員数: 0.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 1.6; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
発生材運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 312.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（無筋） | 実施・元設計 員数: 13.6; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
内訳書 | [9 empty] | 24 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
〃 | 木くず（生木） | 実施・元設計 員数: 8.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず（雪囲い等） | 実施・元設計 員数: 2.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｱｽﾌｧﾙﾄがら | 実施・元設計 員数: 52; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | がれき類（石） | 実施・元設計 員数: 80.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 混合くず | 実施・元設計 員数: 0.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 1.6; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（有筋） | 実施・元設計 員数: 312.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｺﾝｸﾘｰﾄがら（無筋） | 実施・元設計 員数: 13.6; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず（生木） | 実施・元設計 員数: 8.2; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 木くず（雪囲い等） | 実施・元設計 員数: 2.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | ｱｽﾌｧﾙﾄがら | 実施・元設計 員数: 52; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | がれき類（石） | 実施・元設計 員数: 80.5; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 混合くず | 実施・元設計 員数: 0.3; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
〃 | 金属くず | 実施・元設計 員数: 1.6; 実施・元設計 単位: ｔ; 実施・元設計 代価: 0
計 |  | 実施・元設計 代価: 0; 変更設計 代価: 0
9.備品撤去工事 |  | 変更設計 代価: 0
校舎 備品ﾘｽﾄ一覧 | 集積共 | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 式; 変更設計 代価: 0
体育館 備品ﾘｽﾄ一覧 | 集積共 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
外部 備品ﾘｽﾄ一覧 | 集積共 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
内訳書 | [9 empty] | 25 | （8）
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
計 |  | 実施・元設計 代価: 0
10.整地工事
切土 |  | 実施・元設計 員数: 748; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
発生土敷均し | 小運搬共 | 実施・元設計 員数: 748; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
購入土敷均し | 小運搬共 | 実施・元設計 員数: 233; 実施・元設計 単位: m3; 実施・元設計 代価: 0
土工機械運搬費 |  | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 0
計 |  | 実施・元設計 代価: 0
0
0
0

## 共通費内訳明細書
共通費内訳明細書 | [9 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
直接工事費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
◆共通仮設費 |  | 変更設計 代価: 0 | 工期 6か月
|  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 式; 変更設計 代価: 0 |  | 0
|  | 変更設計 代価: 0 |  | 0 | 0
純工事費 |  | 変更設計 代価: 0
現場管理費 |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 式; 変更設計 代価: 0 | 工期 6か月 | 0
|  | 変更設計 代価: 0 |  | 0 | 0
0
工事原価 |  | 変更設計 代価: 0
一般管理費等 |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 式; 変更設計 代価: 0 |  | 0
|  | 変更設計 代価: 0 |  | 0
0
◆諸経費（現場管理費＋一般管理費等） | [10 empty] | 0 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
0