## 設計書－鏡
令和 | 5 | 年度 | [7 empty] | 調 査
[5 empty] | 北辰小学校長寿命化改良（電気設備）工事 |  | 設計書 |  |  | 設 計
| 工 事 番 号 |  |  |  |  | 施 工 地
| 長改小第2号 |  |  |  |  | （ 施工地 ） |  | 南魚沼市 |  | 余川 | 地内
[6 empty] | ( 施設名 ） |  | 北辰小学校
|  |  | 実 施 ・ 元 | [5 empty] | 変 更
設 計 額 | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
契 約 額 | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
（ 内消費税額 ） |  |  | （ |  |  |  | 円 ） |  |  |  |  | 円 ）
工事 ・ 履行日数 |  |  | 工事日数 |  |  |  | 日間 |  |  | 日間 （ 付与日数 |  | 日間 ）
|  |  | 又は完成期限 |  | 令和 6年 3月 31日 |  |  |  | 完成期限 |  | 年 月 日
|  | イ．校舎棟工事 |  | 12. 防犯設備工事1.0式
|  | 1. 幹線・動力設備工事1.0式 |  | 13. 発生材処分1.0式
実 施 |  | 2. 空調配線設備工事1.0式 |  |  |  | 変 更
|  | 3. 電灯設備工事1.0式 |  | ロ．屋内体育館工事
（元） |  | 4. コンセント設備工事1.0式 |  | 1. 拡声設備工事1.0式
|  | 5. ドレンヒーター設備工事1.0式 |  | 2. インターホン設備工事1.0式
設計概要 |  | 6. 電話・情報通信網設備工事1.0式 |  | 3. 発生材処分1.0式 |  | 設計概要
7. 電気時計設備工事1.0式
|  | 8. 拡声設備工事1.0式 |  | ハ．プール工事
|  | 9. インターホン設備工事1.0式 |  | 1. 排水ポンプ電源工事1.0式
|  | 10. テレビ共同受信工事1.0式 |  | 2. インターホン設備工事1.0式
|  | 11. 自動火災報知設備工事1.0式 |  | 3. 発生材処分1.0式
南 魚 沼 市

## 留意事項
留意事項
１、 | 教育活動・学校行事の支障とならないように発注者及び学校と十分な打合せをおこない、施工計画を作成してください。
２、 | 新型コロナウィルス感染症の影響や国際情勢の変化などによる、やむを得ない事情により、建築資材や各種部品の納品遅延が発生した場合は、受注者、発注者で協議の上、工事一時中止や工期延長等の対応を決定します。

## 表紙
令和 ５ 年度
| 北辰小学校長寿命化改良(電気設備)工事 |  |  |  |  | 設計書
|  | 施工地名 |  | 新潟県南魚沼市 余川 地内
自 令和 年 月 日
（ 日間）
|  | 工 期 |  |  | 至 令和 年 月 日

## 統括表
工事費総括表
名 称 |  | 元及び | 直接工事費と | 直接工事費 | 共 通 費 |  |  | 摘 要
|  | 変更内訳の別 | 共通費の合計 |  | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費等
北辰小学校長寿命化改良(電気設備)工事
改修電気設備工事 |  | 元
変更
| 計 | 元
変更
| 工事価格 | 元
変更
| 消費税相当額 | 元
| 10% | 変更
| 合 計 | 元
変更
差引増減額

## 経費率（改修電気10ヶ月）
共通仮設費及び諸経費計算書 （改修電気工事）
名 称 | 式 | 金額 | 調 整 | 採用金額 | 決定金額 | 単位 | 備 考
直接工事費 | [5 empty] | 円 | 施工期間
10
（発生材処分費） | 発生材処分費に対しては共通仮設費・現場管理費は無し |  |  |  |  | 円
共通仮設費率 | [5 empty] | ％ | 小数点第３位を
四捨五入
共通仮設費 | 【直接工事費－発生材処分費】×【共通仮設費率】 |  |  |  |  | 円 | 千単位丸め
純工事費 | 【直接工事費】＋【共通仮設費】 |  |  |  |  | 円
現場管理費率 | [5 empty] | ％ | 小数点第３位を
四捨五入
現場管理費 | 【純工事費－発生材処分費】×【現場管理率】 |  |  |  |  | 円 | 千単位丸め
工事原価 | 【純工事費】＋【現場管理費】 |  |  |  |  | 円
一般管理費等率 | [5 empty] | ％ | 小数点第３位を
四捨五入
一般管理費等 | 【工事原価】×【一般管理率】 |  |  |  |  | 円
万単位丸め調整金額
工事単価 | [5 empty] | 円 | 万単位丸め

## 改修電気経費率 (hidden)
共 通 仮 設 費 及 び 諸 経 費 計 算 書 （ 改 修 電 気 設 備 工 事 ）
名 称 | 式 | 一般工事 | 調 整 | 決定金額 | 合 計 | 単位 | 備 考
直 接 工 事 費 |  | #REF! | -532 | #REF! |  | 円
共 通 仮 設 率 | -0.0608 | 2.0353 |  |  |  | ％ | 小数点第３位を
| 下限 3.10× 【直接工事費(千円）】 | [5 empty] | 四捨五入
共 通 仮 設 費 | 【直接工事費（一般）】 × 【共通仮設費率（一般）】 | #REF! | -608 | #REF! |  | 円
純 工 事 費 | 【直接工事費】 ＋ 【共通仮設費】 | #REF! |  |  |  | 円
現 場 管 理 費 率 |  | 17.67 |  |  |  | ％ | 小数点第３位を
| 下限 17.67％ | [5 empty] | 四捨五入
現 場 管 理 費 | 【純工事費】 × 【現場管理率】 | #REF! | -555 | #REF! |  | 円
工 事 原 価 | 【純工事費】 ＋ 【現場管理費】 | #REF! |  |  |  | 円
一 般 管 理 費 等 率 | 下限 11.80％ | 11.8 |  |  |  | ％ | 小数点第３位を
四捨五入
一 般 管 理 費 | 【工事原価】 × 【一般管理率】 | #REF! | -918 | #REF! |  | 円
諸 経 費 | 【現場管理費】 ＋ 【一般管理費】 |  |  | #REF! |  | 円
工 事 単 価 |  |  |  | #REF! |  | 円

## 機械経費率 (hidden)
共 通 仮 設 費 及 び 諸 経 費 計 算 書 （ 改 修 機 械 設 備 工 事 ）
名 称 | 式 | 一般工事 | 調 整 | 決定金額 | 合 計 | 単位 | 備 考
直 接 工 事 費 |  | #REF! | -105 | #REF! |  | 円
共 通 仮 設 率 |  | 1.73 |  |  |  | ％ | 小数点第３位を
| 下限 1.73％ | [5 empty] | 四捨五入
共 通 仮 設 費 | 【直接工事費（一般）】 × 【共通仮設費率（一般）】 | #REF! | -131 | #REF! |  | 円
純 工 事 費 | 【直接工事費】 ＋ 【共通仮設費】 | #REF! |  |  |  | 円
現 場 管 理 費 率 |  | 15.25 |  |  |  | ％ | 小数点第３位を
| 下限 15.25％ | [5 empty] | 四捨五入
現 場 管 理 費 | 【純工事費】 × 【現場管理率】 | #REF! | -940 | #REF! |  | 円
工 事 原 価 | 【純工事費】 ＋ 【現場管理費】 | #REF! |  |  |  | 円
一 般 管 理 費 等 率 | 下限 11.20％ | 11.2 |  |  |  | ％ | 小数点第３位を
四捨五入
一 般 管 理 費 | 【工事原価】 × 【一般管理率】 | #REF! | -427 | #REF! |  | 円
諸 経 費 | 【現場管理費】 ＋ 【一般管理費】 |  |  | #REF! |  | 円
工 事 単 価 |  |  |  | #REF! |  | 円

## 大項目
科 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
北辰小学校長寿命化改良(電気設備)工事
イ．校舎棟工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
ロ．屋内体育館工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
ハ．プール工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
直接工事費計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0

## 校舎棟
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
イ．校舎棟工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
1. 幹線・動力設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
2. 空調配線設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
3. 電灯設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
4. コンセント設備工事 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0
5. ドレンヒーター設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
6. 電話・情報通信網設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
7. 電気時計設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
8. 拡声設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
9. インターホン設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
10. テレビ共同受信工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
11. 自動火災報知設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
12. 防犯設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
13. 発生材処分 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
1. 幹線・動力設備工事
電灯分電盤(AL-1) |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 面; 変 更 設 計 金 額: 0
電灯分電盤(AL-2) |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 面; 変 更 設 計 金 額: 0
電灯分電盤(AL-3) |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 面; 変 更 設 計 金 額: 0
電灯分電盤(BL-1) |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 面; 変 更 設 計 金 額: 0
電灯分電盤(BL-2) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電灯分電盤(CL-1) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電灯分電盤(CL-2) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電灯分電盤(CL-3) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
ケースブレーカ | 3P50A | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電極保持器 | 5P | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
プルボックス | SS100×100×100 WP.Z35 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
プルボックス | SS400×400×200 C | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
プルボックス | SS400×400×200 塗装共 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
溶融亜鉛めっき厚鋼電線管 | G22Z 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 12.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
ねじなし電線管 | E51 隠ぺい | 実 施 元 設 計 員 数: 1.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
ねじなし電線管 | E63 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 0.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 2sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 24.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 2.0 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 1092; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
EM-IE電線 | 5.5sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 33.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 8sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 99.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 14sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 142; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 22sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 392; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 38sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 41.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 60sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 1011; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 100sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 54.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
600V FP-Cケーブル(エコ) | 14sq-3C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 12.4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-CETケーブル | 60sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 1.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-CETケーブル | 60sq ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 82.9; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-CEEケーブル | 1.25sq-2C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 12.1; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-CEEケーブル | 2sq-5C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 130; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-CEEケーブル | 2sq-10C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 142; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
電動機その他結線接続材料費 | 一式 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0 | 一式明細 001
配管支持材 | 一式 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0 | 一式明細 002
取外し再取付 | 一式 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0 | 一式明細 003
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 004 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
保安管理者立会費 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 035 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
幹線・動力設備工事 計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2.空調配線設備工事
埋込コンセント 新金P | 2P15A/20A(E)兼用×1 ET (250V) | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
フラッシュプレート | ブランク 1連 新金属製 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ付属品(材・工) | スイッチボックス 1個用 浅形 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
取外し再取付 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 005 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
撤去工事 | 一式 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0 | 一式明細 006
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
0
0
0
空調配線設備工事 計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
3.電灯設備工事
照明器具 A62 | LSS13-4-62LN | 実 施 元 設 計 員 数: 56; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 B100 | LED40形 露出形 10000lm | 実 施 元 設 計 員 数: 68; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 B65 | LSS10-4-65LN | 実 施 元 設 計 員 数: 176; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 B48 | LSS10-4-48LN | 実 施 元 設 計 員 数: 9; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 B30 | LSS10-4-30LN | 実 施 元 設 計 員 数: 19; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 C65 | LSS9-4-65LN | 実 施 元 設 計 員 数: 62; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 C48 | LSS9-4-48LN | 実 施 元 設 計 員 数: 17; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 C30 | LSS9-4-30LN | 実 施 元 設 計 員 数: 7; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 D57 | LED40形 露出形 5700lm 片反射笠 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
照明器具 E08 | LED20形 ﾐﾗｰﾗｲﾄ 810lm 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 F134 | LED110形 露出形 13400lm W230 | 実 施 元 設 計 員 数: 7; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 F100 | LED110形 露出形 10000lm W230 | 実 施 元 設 計 員 数: 21; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 G100 | LED110形 露出形 10000lm W120 | 実 施 元 設 計 員 数: 20; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 H65 | LED40形 露出形 反射笠付 6500lm | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 H65P | LED40形 露出形 反射笠付 6500lm 吊パイプ共 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 I60 | LEDシーリング 6090lm ～14畳 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 I54 | LEDシーリング 5490lm ～12畳 | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 J28 | LEDダウンライト 2810lm φ125 リニューアルプレート共 | 実 施 元 設 計 員 数: 18; 実 施 元 設 計 単位: 台
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
照明器具 K08 | LRS1RP-08LN | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 L13 | LRS1-13LN | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 L08 | LRS1-08LN リニューアルプレート共 | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 M48 | LRS6-4-48LN | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 P34 | LEDペンダントライト 3400lm | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
照明器具 Q112 | LEDスクエアベースライト直付 1260lm □650mm | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 S18 | LEDシーリングライト 浴室灯 1880lm | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 T46 | LSS9MP/RP-4-46LN | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
照明器具 U50 | LEDブラケットライト40形 5000lm | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
熱線センサ付自動スイッチ | 親器1.2A換気扇接続端子付 | 実 施 元 設 計 員 数: 19; 実 施 元 設 計 単位: 個
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 38; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×2 | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×4 | 実 施 元 設 計 員 数: 27; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×5 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×7 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×8 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P4A(L)×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×1+1P4A(L)×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 3W15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 34; 実 施 元 設 計 単位: 組
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
埋込スイッチ 新金P | 3W15A×2 | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 3W15A×5 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×1+3W15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×6+3W15A×1 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
埋込スイッチ 新金P | 1P4A(L)×1+3W15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 4W15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 4W15A×2 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込コンセント 新金P | 2P15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A×2+ノズルチップ×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 9; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
フラッシュプレート | ブランク 1連 新金属製 | 実 施 元 設 計 員 数: 50; 実 施 元 設 計 単位: 個
フラッシュプレート | 防水ブランク 1連 SUS製 | 実 施 元 設 計 員 数: 35; 実 施 元 設 計 単位: 個
樹脂アウトレットボックス | 樹脂OB106×106×45C | 実 施 元 設 計 員 数: 27; 実 施 元 設 計 単位: 個
樹脂アウトレットボックス | 樹脂OB105×105×54C | 実 施 元 設 計 員 数: 20; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
樹脂アウトレットボックス | 樹脂OB122×122×54C | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
合成樹脂可とう電線管 | PF16 隠ぺい | 実 施 元 設 計 員 数: 34.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
一種金属線ぴ | A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 1.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
一種金属線ぴ付属品(材・工) | スイッチボックス 1個用 浅形 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
一種金属線ぴ付属品(材) | 一式 | [8 empty] | 一式明細 007 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
次ページへ
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
EM-IE電線 | 1.6 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 8127; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 2.0 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 2020; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 1.6-2C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 1.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 1.6-2C ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 307; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 1.6-3C ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 17.3; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 1.6-3C PF管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 1.8; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
取外し再取付 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 008 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 009 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
0
電灯設備工事 計 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 25468489; 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
4.コンセント設備工事
埋込コンセント 新金P | 2P15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 140; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A×2 | 実 施 元 設 計 員 数: 211; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P(2連) | 2P15A×2+ブランクチップ×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A(E)×1 接地極付 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A(E)×2 接地極付 | 実 施 元 設 計 員 数: 24; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A(E)×2 LK 接地極付 抜け止 | 実 施 元 設 計 員 数: 13; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント(床露出用) | 2P15A(E)×2 LK 接地極付 抜け止 コンセントボックス共 | 実 施 元 設 計 員 数: 22; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A×2 ET 接地端子付 | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A(E)×2 ET 接地極・接地端子付 | 実 施 元 設 計 員 数: 58; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P20A(E)×1 接地極付 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
埋込コンセント 新金P | 2P30A(E)×1 接地極付 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
複合コンセント 新金P | 2P15A(E)×2 ET 接地極・接地端子付 +テレビ端子×1(SH-7F) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
フロアコンセント | アップコンセント 2P15A×2 | 実 施 元 設 計 員 数: 32; 実 施 元 設 計 単位: 組
フロアプレート | 砲金製 | 実 施 元 設 計 員 数: 31; 実 施 元 設 計 単位: 組
露出コンセント | 2P15A×2 ET.LK 接地端子付 抜け止 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 組
屋外防雨コンセント | 2P15A(E)×2 ET.LK.WP 接地極・接地端子付・抜け止 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×1 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
フラッシュプレート | ブランク 1連 新金属製 | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: 個
次ページへ
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
VVFジョイントボックス | 大 | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: 個
プルボックス | SS150×150×100 WP.Z35 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
樹脂アウトレットボックス | 樹脂OB106×106×45C | 実 施 元 設 計 員 数: 70; 実 施 元 設 計 単位: 個
樹脂アウトレットボックス | 樹脂OB105×105×54C | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
合成樹脂可とう電線管 | PF22 隠ぺい | 実 施 元 設 計 員 数: 177; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合成樹脂可とう電線管 | PF28 隠ぺい | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
一種金属線ぴ | A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 70.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
一種金属線ぴ付属品(材・工) | ジャンクションボックス | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ付属品(材・工) | スイッチボックス 1個用 浅形 | 実 施 元 設 計 員 数: 23; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ付属品(材) | 一式 | [8 empty] | 一式明細 010 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
床用配線モール | アルミ製 W=80mm | 実 施 元 設 計 員 数: 52.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
床用配線モール付属品(材・工) | コンセントボックス | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
床用配線モール付属品(材・工) | 立上げ用ボックス | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
床用配線モール付属品(材) | 一式 | [8 empty] | 一式明細 011 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
EM-IE電線 | 2.0 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 7630; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 5.5sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 124; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 1.6-3C 管内・線ぴ内 | 実 施 元 設 計 員 数: 3.9; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 1.6-3C ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 9.7; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 1.6-3C PF管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 14.1; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
次ページへ
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
EM-EEFケーブル | 2.0-3C 管内・線ぴ内 | 実 施 元 設 計 員 数: 99.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 2.0-3C ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 1040; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 2.0-3C PF管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 218; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 2.0-3C ステープル止 | 実 施 元 設 計 員 数: 61.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
VCTケーブル | 2sq-4C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 109; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
防火区画処理 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 012 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
はつり工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 013 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
取外し再取付 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 014 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 015 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
コンセント設備工事 計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
5.ドレンヒーター設備工事
フラッシュプレート | 防水ブランク 1連 SUS製 | 実 施 元 設 計 員 数: 67; 実 施 元 設 計 単位: 個
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 016 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
凍結防止配線設備工事 計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
6.電話・情報通信網設備工事
端子盤 TB-1～TB-1-1 | 扉、TB-1-1、配線ﾀﾞｸﾄ | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
端子盤 TA-2～TA-2-1 | 扉、TA-2-1、配線ﾀﾞｸﾄ | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電話アウトレット | ノズルプレート 金属製 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 組
電話フロアアウトレット | フロアコン(ブランク) | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 個
情報アウトレット 新金P | 8極8心MJ(CAT6A)×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: 組
フラッシュプレート | ブランク 1連 新金属製 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
樹脂アウトレットボックス | 樹脂OB105×105×54C | 実 施 元 設 計 員 数: 24; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
合成樹脂可とう電線管 | PF22 隠ぺい | 実 施 元 設 計 員 数: 45.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
一種金属線ぴ | A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 12.4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
一種金属線ぴ付属品 | スイッチボックス 1個用 浅形 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ付属品(材・工) | ジャンクションボックス 丸形 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ付属品(材) | 一式 | [8 empty] | 一式明細 017 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電話・インターホン アウトレット(床露出用) | 電話線チップ×2 コンセントボックス共 | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: 組
床用配線モール | アルミ製 W=80mm | 実 施 元 設 計 員 数: 36.4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
床用配線モール付属品(材・工) | 立上げ用ボックス | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
床用配線モール付属品(材) | 一式 | [8 empty] | 一式明細 018 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
EM-STPケーブル | 0.5-4P(CAT6A) 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-STPケーブル | 0.5-4P(CAT6A) ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 17; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
次ページへ
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
防火区画処理 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 019 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
取外し再取付 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 020 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 021 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
電話・情報通信網設備工事 計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
7.電気時計設備工事
親時計 | モニター子時計、3回路増幅器、 プログラムタイマー共 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
長波・GPSユニット | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
子時計 | φ310 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
子時計 | φ410 | 実 施 元 設 計 員 数: 29; 実 施 元 設 計 単位: 個
子時計 | 300×400 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
屋外子時計 | φ700 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
ＥM－AEケーブル | 1.2-2C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 565; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 022 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
電気時計設備工事 計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
8.放送・カメラ設備
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 023 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
フラッシュプレート | ブランク 1連 新金属製 | 実 施 元 設 計 員 数: 47; 実 施 元 設 計 単位: 個
システムマネージャー | CX-SM1000 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
リモコンマイク | CX-RM1700 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
監視カメラ用レコーダー 16局 | N-R516-8 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
19型ワイド液晶モニター | FDWX1905W | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
スライドテーブル1U | R-ST01B_1 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
240Wアンプ 校庭スピーカー用 | CX-PA1240 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
CXインターフェース | CX-AF1062 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
操作用タッチパネル | SURFACE | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
CD/SD/USB プレーヤー | CD-100SU | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
IP天井埋込型スピーカー 8W | IP-A1PC238 | 実 施 元 設 計 員 数: 45; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
コアキシャルホーンスピーカー | CH-601B | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
屋外赤外フルHDネットワークカメラ |  | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
EM-LANケーブル | EM-LAN（Cat5e） ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 1216; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-FCPEE-Sケーブル | EM-FCPEE-S 0.65-3P ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 30; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
PoE+Gスイッチ 24P | インターホン設備と共用 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 金 額
機械はつり | φ50mm コンクリート厚150mm | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: か所
放送・カメラ設備 計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
9.インターホン設備工事
モニター付インターホン親機 | カメラ付玄関子機、 ワイヤレスモニター子器 各1台共 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電気錠操作器 | JEM-Aアダプター共 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
IPインカム IP標準端末 | CX-OP1500 | 実 施 元 設 計 員 数: 41; 実 施 元 設 計 単位: 台
IPインカム IP多機能端末 | CX-OP1700 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
PoE+Gスイッチ 24P | Aruba6200F 24G Class4 4SFP+370W Swith | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: 台
電話・インターホン アウトレット(床露出用) | 電話線チップ×2 コンセントボックス共 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
フラッシュプレート | ブランク 1連 新金属製 | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: 個
合成樹脂製可とう電線管 | PF16mm | 実 施 元 設 計 員 数: 19.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
一種金属線ぴ | A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 3.7; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
1種金属線ぴ付属品(材・工) | スイッチボックス 1個用 深形 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
1種金属線ぴ付属品(材・工) | ジャンクションボックス 角形 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
1種金属線ぴ付属品(材) | 一式 | [8 empty] | 一式明細 024 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
床用配線モール | アルミ製 W=80mm | 実 施 元 設 計 員 数: 6.1; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
床用配線モール付属品(材・工) | 立上げ用ボックス | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
床用配線モール付属品(材) | 一式 | [8 empty] | 一式明細 025 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
次ページへ
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
EM-LANケーブル | EM-LAN（Cat5e） 管内・線ぴ内 | 実 施 元 設 計 員 数: 1493; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-LANケーブル | EM-LAN（Cat5e） 配線ダクト | 実 施 元 設 計 員 数: 9.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-LANケーブル | EM-LAN（Cat5e） PF管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 19.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-LANケーブル | EM-LAN（Cat5e） ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 291; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-FCPEEケーブル | EM-FCPEE0.65-3P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 101; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-AEケーブル | 1.2-2C 管内・線ぴ内 | 実 施 元 設 計 員 数: 81.1; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-AEケーブル | 1.2-2C ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 21.8; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
試験調整費 | IPインカム | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
取外し再取付 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 026 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 027 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
インカム・放送設備構築 | 既存学校ネットワークに組込 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
インカム・放送設備設置 | 試験含む | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
ネットワーク構築 | 既存学校ネットワークに組込 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
PoE+Gスイッチ設置 | 試験含む | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
インターホン設備工事 計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
10.テレビ共同受信設備工事
テレビ端子 | SH-7F 金属P | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
分配器 | 4分配器 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
フラッシュプレート | ブランク 1連 新金属製 | 実 施 元 設 計 員 数: 24; 実 施 元 設 計 単位: 個
EM-同軸ケーブル | EM-S-5C-FB 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 52; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-同軸ケーブル | EM-S-5C-FB ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 107; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-同軸ケーブル | EM-S-5C-FB PF管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-同軸ケーブル | EM-S-7C-FB 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 81.1; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合成樹脂製可とう電線管 | PF16 隠ぺい | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
はつり工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 028 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 029 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
テレビ共同受信設備工事 計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
11.自動火災報知設備工事
火報複合型受信機 | P型1級 60回線 壁掛型 音響：音声 防排煙20回線 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
副受信機 | 60回線 壁掛型 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
情報盤 | 2面体 筐体のみ | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
機器収容箱 | 消火栓組込 P･L･B | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: 式
消火栓始動装置(材) | 移報器 2A | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
差動式スポット型感知器 | 2種 露出型 | 実 施 元 設 計 員 数: 101; 実 施 元 設 計 単位: 個
定温式スポット型感知器 | 特種 60℃ | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 個
定温式スポット型感知器 | 特種 60℃ 防水型 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 個
定温式スポット型感知器 | 1種 70℃ | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 個
定温式スポット型感知器 | 1種 70℃ 防水型 | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 個
光電式スポット型煙感知器 | 2種 露出型 | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 個
光電式スポット型煙感知器 | 3種 露出型 | 実 施 元 設 計 員 数: 16; 実 施 元 設 計 単位: 個
自動閉鎖装置 | ラッチ式 防火戸 | 実 施 元 設 計 員 数: 11; 実 施 元 設 計 単位: 個
位置ボックス | 樹脂OB106×106×45C | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: 個
EM-AEケーブル | 0.9-2C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 711; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-AEケーブル | 0.9-2C ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 4.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-AEケーブル | 0.9-4C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 270; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-HPケーブル | 1.2-3C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 179; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
次ページへ
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
EM-HPケーブル | 1.2-5P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 60.4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-HPケーブル | 1.2-10P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 122; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-HPケーブル | 1.2-15P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 99.1; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-HPケーブル | 1.2-20P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 119; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
立会検査費 | P型1級 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 1校時
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 030 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
自動火災報知設備工事 計
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
12.防犯設備
機器脱着工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 031 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
防犯設備工事 計
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
13.発生材処分
積込費 | [9 empty] | 一式明細 032 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
運搬費 | [9 empty] | 一式明細 033 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
処分費 | [9 empty] | 一式明細 034 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
発生材処分 計

## 校舎棟 (一式明細)
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
1.幹線・動力設備工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
電動機その他結線接続材料費 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 001
電極結線 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
電動機結線 | 7.5kw以下 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電動機その他接続材料 (金属可とう電線管0.5ｍ+付属品) | F24WP | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: か所
合計
0
配管支持材 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 002
配管支持用 コンクリート架台(材) | H=70mm L=150mm ゴムベース付 | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 個
合計
取外し再取付 | [9 empty] | 一式明細 003
動力分電盤 取外し再取付 | エアコン動力盤 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合計
撤去工事 | [9 empty] | 一式明細 004
電灯分電盤(AL-1) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電灯分電盤(AL-2) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
電灯分電盤(AL-3) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電灯分電盤(BL-1) |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 面; 変 更 設 計 金 額: 0
電灯分電盤(BL-2) |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 面; 変 更 設 計 金 額: 0
電灯分電盤(CL-1) |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 面; 変 更 設 計 金 額: 0
電灯分電盤(CL-2) |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 面; 変 更 設 計 金 額: 0
電灯分電盤(CL-3) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
手元開閉器 | 3P50A | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電極保持器 | 5P | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
プルボックス | SS100×100×75WP-Z35 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
プルボックス | SS350×350×200 V | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
ねじなし電線管 | E51 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 0.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
金属可とう電線管 | F24WP | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 2sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 24.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 2.0 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 1144; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 5.5sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 33.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 8sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 99.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 14sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 46.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 22sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 331; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 38sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 41.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
IV電線 | 60sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 772; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 100sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 54.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
FRPケーブル | 14sq-3C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 12.4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
CVVケーブル | 2sq-5C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 130; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
CVVケーブル | 2sq-10C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 142; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
2.空調配線設備工事
取外し再取付 | [9 empty] | 一式明細 005
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5sq-4C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
ねじなし電線管 | E51 露出 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合計
撤去工事 | [9 empty] | 一式明細 006
埋込コンセント 新金P | 2P20A×1 100V/200V兼用型 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込コンセント 新金P | 2P20A×1 ET 100V/200V兼用型 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
一種金属線ぴ付属品 | スイッチボックス 1個用 浅形 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
合計
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
3.電灯設備工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
一種金属線ぴ付属品(材) |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 007
一種金属線ぴ付属品(材) | コーナーボックス A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
一種金属線ぴ付属品(材) | ブッシング A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
合計
0
取外し再取付 | [9 empty] | 一式明細 008
EM-EEFケーブル 取外し | 1.6-2C MM1内 | 実 施 元 設 計 員 数: 20.4; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
EM-EEFケーブル 再取付 | 1.6-2C PF管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 34.4; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
扇風機コントローラー |  | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: 個
合計
撤去工事 | [9 empty] | 一式明細 009
照明器具 A | FL110W×1 下面開放 埋込形 | 実 施 元 設 計 員 数: 28; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 B1 | FL110W×1 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 20; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 B2 | FL110W×1 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 C | FL110W×2 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 24; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 D | FL40W×1 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 83; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 E | FL40W×2 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 238; 実 施 元 設 計 単位: 台
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
照明器具 F | FL40W×1 露出形 反射笠付 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 F1 | FL40W×1 露出形 片反射笠付 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 G | FL40W×2 露出形 反射笠付 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 G1 | FL40W×2 露出形 反射笠付 パイプ吊 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 H | FL40W×2 下面開放 埋込形 | 実 施 元 設 計 員 数: 16; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 K | FL20W×4 露出形 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
照明器具 L | FCL40W+30W 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 17; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 M | ビーム球 ダウンライト φ200mm | 実 施 元 設 計 員 数: 26; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 N | IL60W ダウンライト | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 0 | IL60W シーリングライト | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 P | FCL30W+40W 吊り下げ形 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 Q | LDL40×3 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 S | IL60W ブラケットライト | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台; 変 更 設 計 金 額: 0
照明器具 T | FCL30W×1 露出形 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
照明器具 U | FL40W×1 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 V | FL20W×2 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 28; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 W | IL60W ブラケットライト | 実 施 元 設 計 員 数: 18; 実 施 元 設 計 単位: 台
照明器具 Z | FL10W×1 露出形 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 38; 実 施 元 設 計 単位: 組
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×2 | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×3 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×4 | 実 施 元 設 計 員 数: 27; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×5 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×7 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×8 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×1+PL×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: 組; 変 更 設 計 金 額: 0
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×2+PL×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 3W15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 34; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 3W15A×2 | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 3W15A×5 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×1+3W15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×6+3W15A×1 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×1+3W15A×1+PL×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 4W15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込スイッチ 新金P | 4W15A×2 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
埋込コンセント 新金P | 2P15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A×2+ノズルチップ×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
自動点滅器 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 22; 実 施 元 設 計 単位: 個
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
フラッシュプレート | ブランク 1連 新金属製 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
アウトレットボックス | OB102×102×44C | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ | A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 21.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
一種金属線ぴ付属品(材・工) | スイッチボックス 1個用 A型 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
EM-IE電線 | 1.6 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 8974; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-IE電線 | 2.0 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 2019; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 1.6-2C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 1.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル | 1.6-2C ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 59.9; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
4.コンセント設備工事
一種金属線ぴ付属品(材) | [9 empty] | 一式明細 010
一種金属線ぴ付属品(材) | コーナーボックス A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 29; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
一種金属線ぴ付属品(材) | ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀｰ A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 19; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ付属品(材) | ジョイントカップリング A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ付属品(材) | ブッシング A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 45; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
一種金属線ぴ付属品(材) | フラットエルボ A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ付属品(材) | インターナルエルボ A型-5個 エクスターなるエルボ A形－5個 | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: 個
合計
次ページへ
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
床用配線モール付属品(材) |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 011
床用配線モール付属品(材) | T形分岐 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
床用配線モール付属品(材) | 平面曲がり | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
床用配線モール付属品(材) | エンド | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
合計
防火区画処理 | [9 empty] | 一式明細 012
金属管 | 25 | 実 施 元 設 計 員 数: 36; 実 施 元 設 計 単位: か所; 変 更 設 計 金 額: 0
ケーブル貫通部(壁・床) | 75φ | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合計
0
はつり工事 | [9 empty] | 一式明細 013
機械はつり | φ50mm コンクリート厚150mm | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: か所
手はつり | 溝はつり 50×50mm | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
取外し再取付 | [9 empty] | 一式明細 014
露出コンセント | 2P15A×2 ET LK | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合計
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
撤去工事 | [9 empty] | 一式明細 015
埋込コンセント 新金P | 2P15A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 135; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A×2 | 実 施 元 設 計 員 数: 248; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A(E)×1 接地極付 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A(E)×2 接地極付 | 実 施 元 設 計 員 数: 55; 実 施 元 設 計 単位: 組
埋込コンセント 新金P | 2P15A×2ET | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
複合コンセント 新金P | 2P15A×2＋ TV直列ユニット(端末)×1 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
複合コンセント 新金P | 2P15A(E)×1 LK＋ 8極8心MJ(CAT6A)×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: 組
フロアコンセント アップコン | 2P15A×2 | 実 施 元 設 計 員 数: 38; 実 施 元 設 計 単位: 組
フロアプレート | 砲金製 | 実 施 元 設 計 員 数: 31; 実 施 元 設 計 単位: 個
埋込コンセント 新金 | 接地2P20A×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 個
屋外防雨コンセント | 2P15A×2WP | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
露出コンセント | 2P15A×2 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
埋込スイッチ 新金P | 1P15A×1 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
フラッシュプレート | ブランク 1連 新金属製 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
アウトレットボックス | OB102×102×44C | 実 施 元 設 計 員 数: 27; 実 施 元 設 計 単位: 個
アウトレットボックス | OB102×102×54C | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 個
アウトレットボックス | OB119×119×54C | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
露出樹脂ボックス | SB1個用 1方出 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
次ページへ
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
硬質ビニルﾙ電線管 | VE16 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 1.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合成樹脂可とう電線管 | PF22 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 9.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
1種金属線ぴ | A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 48.3; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
1種金属線ぴ | B型 | 実 施 元 設 計 員 数: 18; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
1種金属ぴ付属品(材・工) | スイッチボックス 1個用 | 実 施 元 設 計 員 数: 28; 実 施 元 設 計 単位: 個
1種金属ぴ付属品(材・工) | スイッチボックス 2個用 | 実 施 元 設 計 員 数: 13; 実 施 元 設 計 単位: 個
樹脂モール | 1号 17mm×10mm | 実 施 元 設 計 員 数: 2.7; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 2.0 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 7808; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 5.5sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 13.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
IV電線 | 14sq 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 27; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル VVFケーブル | 2.0-3C 管内・線ぴ内 | 実 施 元 設 計 員 数: 105; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル VVFケーブル | 2.0-3C ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 301; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル VVFケーブル | 2.0-3C PF管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 43.3; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-EEFケーブル VVFケーブル | 2.0-3C ステープル止 | 実 施 元 設 計 員 数: 80.9; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
VCTケーブル | 2sq-4c 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 109; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
5.凍結防止配線設備工事
撤去工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 016
フラッシュプレート | 防水ブランク 1連 SUS製 | 実 施 元 設 計 員 数: 69; 実 施 元 設 計 単位: 個
IV電線 | 1.6 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 1384; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
6.電話・情報通信網設備工事
一種金属線ぴ付属品(材) | [9 empty] | 一式明細 017
一種金属線ぴ付属品(材) | コーナーボックス A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
一種金属線ぴ付属品(材) | コンビネーションコネクター A型 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
一種金属線ぴ付属品(材) | ジョイントカップリング A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ付属品(材) | ブッシング A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
合計
床用配線モール付属品(材) | [9 empty] | 一式明細 018
床用配線モール付属品(材) | 水平曲がり アルミ製 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
床用配線モール付属品(材) | T形分岐 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
次ページへ
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
床用配線モール付属品(材) | エンド | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
合計
防火区画処理 | [9 empty] | 一式明細 019
金属管 | 25 | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: か所; 変 更 設 計 金 額: 0
合計
取外し再取付 | [9 empty] | 一式明細 020
アクセスポイント |  | 実 施 元 設 計 員 数: 20; 実 施 元 設 計 単位: 個
EM-EEFケーブル | 2.0-3C PF管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 46.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
撤去工事 | [9 empty] | 一式明細 021
端子盤 TA-2 | 扉 鋼板製 600×600×12 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
端子盤 TB-1 | 扉 鋼板製 500×400×12 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
端子盤 TC-1 | 鋼板製 埋込型 540×440×120 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
端子盤 TC-2 | 鋼板製 埋込型 540×440×120 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
端子盤 TC-3 | 鋼板製 埋込型 540×440×120 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
SW-HUB | 16ポート | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
端子盤 TC-3 | 鋼板製 埋込型 540×440×120 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
SW-HUB | 16ポート | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
HUB収納ボックス | 樹脂製400×300×180 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
電話アウトレット | ノズルプレート 金属製 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
電話フロアアウトレット | ローテンションアウトレット | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 個
情報アウトレット | 8極8心モジュラジャック(RJ45)×1 | 実 施 元 設 計 員 数: 26; 実 施 元 設 計 単位: 組
露出コンセント | 2P15A×1 (端子盤内) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
テレビブースター | (端子盤内) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
2分岐器 | (端子盤内) | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
2分配器 | (端子盤内) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
樹脂露出スイッチボックス | 1個用 | 実 施 元 設 計 員 数: 18; 実 施 元 設 計 単位: 個
1種金属線ぴ | A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 25.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
一種金属線ぴ付属品(材・工) | スイッチボックス 1個用 A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
一種金属線ぴ付属品(材・工) | ジャンクションボックス 丸形 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
樹脂モール | 1号 17mm×10mm | 実 施 元 設 計 員 数: 37.7; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
UTPケーブル | 0.5-4P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 39.5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
次ページへ
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
UTPケーブル | 0.5-4P ころがし | 実 施 元 設 計 員 数: 1385; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
UTPケーブル | 0.5-4P PF管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 98.4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合成樹脂可とう電線管 | PF22 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合成樹脂可とう電線管 | PF28 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 4.3; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
7.電気時計設備工事
撤去工事 | [9 empty] | 一式明細 022
親時計 | ラック型 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
壁掛型子時計 | 460×460 角型 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
壁掛型子時計 | スピーカー付 310×420×75 | 実 施 元 設 計 員 数: 30; 実 施 元 設 計 単位: 個
壁掛型子時計 | 250×300×45 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
防水型子時計 屋外用 | 630φ | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
ジャックプレート | 修正器用 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
IV電線 | IV1.2 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 1130; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
0
0
次ページへ
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
8.放送・カメラ設備 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
撤去工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 023
リモコンマイク | 20局 情報盤 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
AV調整卓 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
天井埋込スピーカー |  | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: 個
壁掛型スピーカー |  | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
壁掛型両面スピーカー | 非常放送用 | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: 個
トランペットスピーカー 屋外用 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
トランペットスピーカー 屋外用 | 非常放送用 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
アッテネーター |  | 実 施 元 設 計 員 数: 36; 実 施 元 設 計 単位: 個
屋外防水マイクジャック | 3Pメタルコンセント | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
IV電線 | IV1.2 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 2932; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
HIV電線 | HIV1.2 | 実 施 元 設 計 員 数: 42; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
HOP電線 | 1.2-10P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 47.8; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
HOP電線 | 1.2-15Ｐ 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 166; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
MVVSケーブル | 0.75sq-2Ｃ 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 287; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
次ページへ
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
9.インターホン設備工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
一種金属線ぴ付属品(材) |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 024
一種金属線ぴ付属品(材) | コーナーボックス A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
一種金属線ぴ付属品(材) | ブッシング A型 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個; 変 更 設 計 金 額: 0
一種金属線ぴ付属品(材) | フラットエルボ A型 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
一種金属線ぴ付属品(材) | エクスターナルエルボ A型 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合計
床用配線モール付属品(材) | [9 empty] | 一式明細 025
床用配線モール付属品(材) | 水平曲がり アルミ製 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 個
床用配線モール付属品(材) | エンド | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
合計
取外し再取付 | [9 empty] | 一式明細 026
ELVインターホン | 親機 2局用 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合計
0
次ページへ
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
撤去工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 027
システムテレホン | 壁掛型・卓上型 | 実 施 元 設 計 員 数: 45; 実 施 元 設 計 単位: 台
インターホン | 親子式 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
AEケーブル | 1.2-5P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 596; 実 施 元 設 計 単位: 台
AEケーブル | 1.2-10P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 264; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
CPEVケーブル | 1.2-5P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 37.9; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
10.テレビ共同受信設備工事
はつり工事 | [9 empty] | 一式明細 028
手はつり | 溝はつり 50×50mm | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
撤去工事 | [9 empty] | 一式明細 029
同軸ケーブル | 7C-2V 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 190; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
同軸ケーブル | 5C-2V 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 456; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
直列ユニット | 中間 金属P | 実 施 元 設 計 員 数: 13; 実 施 元 設 計 単位: 組
次ページへ
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
直列ユニット | 端末 金属P | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: 組
合計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
11.自動火災報知設備工事
撤去工事 | [9 empty] | 一式明細 030
火報複合型受信機 | P型1級 30回線（電鈴内蔵） 連動制御盤 15回線 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
副受信機 | 55回線 （電鈴内蔵） | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
情報盤 | 3面体 筐体のみ | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
機器収容箱 | 消火栓組込 P･L･B | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: 式
消火栓始動装置(材のみ) | 移報器 2A | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
差動式スポット型感知器 | 2種 露出型 | 実 施 元 設 計 員 数: 104; 実 施 元 設 計 単位: 個
定温式スポット型感知器 | 特種 60℃ | 実 施 元 設 計 員 数: 7; 実 施 元 設 計 単位: 個
定温式スポット型感知器 | 1種 70℃ | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
定温式スポット型感知器 | 1種 70℃ 防水型 | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: 個
光電式スポット型煙感知器 | 2種 露出型 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 個
光電式スポット型煙感知器 | イオン式3種 露出型 | 実 施 元 設 計 員 数: 16; 実 施 元 設 計 単位: 個
自動閉鎖装置 | ラッチ式 防火戸 | 実 施 元 設 計 員 数: 11; 実 施 元 設 計 単位: 個
HIV電線 | 1.2 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 26.2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
OPケーブル | 0.9-2C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 717; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
次ページへ |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
OPケーブル | 0.9-4C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 270; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
HPケーブル | 1.2-3C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 179; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
HPケーブル | 1.2-5P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 56.1; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
HPケーブル | 1.2-10P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 122; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
HPケーブル | 1.2-15P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 99.1; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
HPケーブル | 1.2-20P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 119; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
12.防犯設備工事
機器脱着工事費 | [9 empty] | 一式明細 031
防犯機器脱着工事 | 施工費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
防犯機器脱着工事 | 運搬費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合計
13.発生材処分
積込費 | [9 empty] | 一式明細 032
積込費 | 金属くず | 実 施 元 設 計 員 数: 586.5; 実 施 元 設 計 単位: kg
次ページへ |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
積込費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実 施 元 設 計 員 数: 163.2; 実 施 元 設 計 単位: kg
積込費 | 水銀使用製品産業廃棄物 (廃蛍光灯) | 実 施 元 設 計 員 数: 179.1; 実 施 元 設 計 単位: kg
積込費 | ｶﾞﾗｽ陶器くず (白熱灯) | 実 施 元 設 計 員 数: 12.8; 実 施 元 設 計 単位: kg
積込費 | 銅くず | 実 施 元 設 計 員 数: 423.3; 実 施 元 設 計 単位: kg
積込費 | SUSくず | 実 施 元 設 計 員 数: 7.9; 実 施 元 設 計 単位: kg
積込費 | 混合廃棄物 | 実 施 元 設 計 員 数: 4498.3; 実 施 元 設 計 単位: kg
積込費計
運搬費 | [9 empty] | 一式明細 033
運搬費 | 金属くず | 実 施 元 設 計 員 数: 586.5; 実 施 元 設 計 単位: kg
運搬費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実 施 元 設 計 員 数: 163.2; 実 施 元 設 計 単位: kg
運搬費 | 水銀使用製品産業廃棄物 (廃蛍光灯) | 実 施 元 設 計 員 数: 179.1; 実 施 元 設 計 単位: kg
運搬費 | ｶﾞﾗｽ陶器くず (白熱灯) | 実 施 元 設 計 員 数: 12.8; 実 施 元 設 計 単位: kg
運搬費 | 銅くず | 実 施 元 設 計 員 数: 423.3; 実 施 元 設 計 単位: kg
運搬費 | SUSくず | 実 施 元 設 計 員 数: 7.9; 実 施 元 設 計 単位: kg
運搬費 | 混合廃棄物 | 実 施 元 設 計 員 数: 4498.3; 実 施 元 設 計 単位: kg
運搬費計
0
0
次ページへ
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
処分費 | [9 empty] | 一式明細 034
処分費 | 金属くず | 実 施 元 設 計 員 数: 586.5; 実 施 元 設 計 単位: kg
処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 実 施 元 設 計 員 数: 163.2; 実 施 元 設 計 単位: kg
処分費 | 水銀使用製品産業廃棄物 (廃蛍光灯) | 実 施 元 設 計 員 数: 179.1; 実 施 元 設 計 単位: kg
処分費 | ｶﾞﾗｽ陶器くず (白熱灯) | 実 施 元 設 計 員 数: 12.8; 実 施 元 設 計 単位: kg
処分費 | 銅くず | 実 施 元 設 計 員 数: 423.3; 実 施 元 設 計 単位: kg
処分費 | SUSくず | 実 施 元 設 計 員 数: 7.9; 実 施 元 設 計 単位: kg
処分費 | 混合廃棄物 | 実 施 元 設 計 員 数: 4498.3; 実 施 元 設 計 単位: kg
処分費計
保安管理者立会費 | [9 empty] | 一式明細 035
保安管理者立会費 | 特別教室棟 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
保安管理者立会費 | 管理棟 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
保安管理者立会費 | 普通教室棟 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
計

## 屋内体育館
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
ロ．屋内体育館工事
1. 拡声設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
2. インターホン設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
3. 発生材処分 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
屋内体育館 計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
1.放送・カメラ設備 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
EM-LANケーブル | EM-LAN（Cat5e） 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 185; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
屋外赤外フルHDネットワークカメラ | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
IPホーンスピーカー 15W | IP-A1SC15 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 001 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
放送・カメラ設備 計
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2.インターホン設備工事
IPインカム IP標準端末 | CX-OP1500 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
PoE+Gスイッチ 24P | Aruba6200F 24G Class4 4SFP+370W Swith | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
EM-LANケーブル | EM-LAN（Cat5e） 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 113; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 002 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
インターホン設備 計
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
3.発生材処分
積込費 | [9 empty] | 一式明細 003 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
運搬費 | [9 empty] | 一式明細 004 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
処分費 | [9 empty] | 一式明細 005 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
発生材処分 計

## 屋内体育館（一式明細）
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
1.拡声設備工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
撤去工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 001
リモコンマイク | 10局 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
HOPケーブル | 1.2-10P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 214; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
MVVSケーブル | 0.75sq-2C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 429; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
2.インターホン設備工事
撤去工事 | [9 empty] | 一式明細 002
システムテレホン | 壁掛型 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2-10P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 113; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
3.発生材処分
積込費 | [9 empty] | 一式明細 003
積込費 | 混合廃棄物 | 実 施 元 設 計 員 数: 90.3; 実 施 元 設 計 単位: kg
積込費計
0
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
運搬費 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 004
運搬費 | 混合廃棄物 | 実 施 元 設 計 員 数: 90.3; 実 施 元 設 計 単位: kg
運搬費計
処分費 | [9 empty] | 一式明細 005
処分費 | 混合廃棄物 | 実 施 元 設 計 員 数: 90.3; 実 施 元 設 計 単位: kg
処分費計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## ﾌﾟｰﾙ
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
ハ．プール工事
1. 排水ポンプ電源工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
2. インターホン設備工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
3. 発生材処分 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
プール工事合計 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
1.排水ポンプ電源工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
プルボックス | SS150×150×100 WP.Z35 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
溶融亜鉛めっき厚鋼電線管 | G28Z 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 26.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5sq-3C 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 26.6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
はつり工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 001 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2.インターホン設備
IPインカム IP標準端末 | CX-OP1500 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
ステンレスウインドウ キャビネット | 露出・防水型 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
EM-LANケーブル | EM-LAN（Cat5e） 管内・線ぴ内 | 実 施 元 設 計 員 数: 81.1; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
撤去工事 | 一式 | [8 empty] | 一式明細 002 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
細 目 別 内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
3.発生材処分
積込費 | [9 empty] | 一式明細003 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
運搬費 | [9 empty] | 一式明細004 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
処分費 | [9 empty] | 一式明細005 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
979

## ﾌﾟｰﾙ（一式明細）
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
1.排水ポンプ電源工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
はつり工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 001
機械はつり | φ50mm コンクリート厚150mm | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
合計
2.インターホン設備工事
撤去工事 | [9 empty] | 一式明細 002
システムテレホン | 壁掛型 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2-5P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 5.8; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
CPEVｹｰﾌﾞﾙ | 1.2-5P 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 37.9; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合計
3.発生材処分
積込費 | [9 empty] | 一式明細 003
積込費 | 混合廃棄物 | 実 施 元 設 計 員 数: 9.7; 実 施 元 設 計 単位: kg
積込費計
0
0
次ページへ |  | 変 更 設 計 金 額: 0
一式明細書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
運搬費 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0 | 一式明細 004
運搬費 | 混合廃棄物 | 実 施 元 設 計 員 数: 9.7; 実 施 元 設 計 単位: kg
積込費計
処分費 | [9 empty] | 一式明細 005
処分費 | 混合廃棄物 | 実 施 元 設 計 員 数: 9.7; 実 施 元 設 計 単位: kg
処分費計
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0