## 表紙
令 和 | 4 | 年 度 | [11 empty] | 調 査
|  | 清水配水池 浄水設備 工事 | [9 empty] | 設計書
設 計
工 事 番 号 | [6 empty] | 施 工 地
| 改良第１２号 | [7 empty] | 南魚沼市 | 清水 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 | [7 empty] | 変 更
設 計 額 | [8 empty] | 円 | [5 empty] | 円
契 約 額
[9 empty] | 円 | [5 empty] | 円
（ 内消費税額 ） |  |  |  | （ |  |  |  |  | 円） |  |  |  | （ |  | 円 | )
工 事・履 行 日 数 |  |  |  | 工事日数 |  | 255 |  |  | 日間 |  |  |  |  | 日間（付与日数 | 日間)
|  |  |  | 又は 完成期限 | 令和 年 月 日 | [7 empty] | 完成期限
機械設備工事 １式
実 施 |  | 電気計装設備工事 １式 | [5 empty] | 変 更
（ 元 ）
設計概要 | [7 empty] | 設計概要
南魚沼市役所

## 変更理由 (hidden)
設 計 変 更 理 由 書

## 消費税総括表 (hidden)
消 費 税 総 括 表
（ 単位：円 ）
項 目 | 実 施 |  | 変 更 （ |  | 回 目 ） | 変 更 （ |  |  | 回 目 ）
| 設 計 | 請 負 | 設 計 | 請 負 |  | 設 計 | 請 負
|  |  |  | 合 計 | 増 減 分 |  | 合 計 |  | 増 減 分
| (1) | (4) | (7) | (10)= | (13)= | (16) | (19)= |  | (22)=
|  |  |  | (7)*(6)/(3) | (10)-(4) |  | (16)*(6)/(3) |  | (19)-(10)
| (2)=(1)*0.08 | (5)=(4)*0.08 | (8)=(7)*0.08 | (11)= | (14)= | (17)= | (20)= |  | (23)=
|  |  |  | (10)*0.08 | (13)*0.08 | (16)*0.08 | (19)*0.08 |  | (22)*0.08
| (3)=(1)+(2) | (6)=(4)+(5) | (9)=(7)+(8) | (12)= | (15)= | (18)= | (21)= |  | (24)=
|  |  |  | (10)+(11) | (13)+(14) | (16)+(17) | (19)+(20) |  | (22)+(23)

## 工事数量総括表Tree
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
清水配水池 浄水設備 工事
費 目 | 工 種 |  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
機械電気計装工事
機械設備工事
機械機器費（間接工事費一部対象外機器）
機械機器物品費（共通仮設費・現場管理費対象外）
| 逆洗ポンプ | SUS製 ケーブル・弁類・台板付φ32×0.11m3/min×16.0m×0.75kw | 台 |  | 1.000
| 急速ろ過機 | 制御盤・付帯設備込シフォンタンク MST-450 | 組 |  | 1.000
機械設備直接材料
逆洗管
| １Ｆ１ネジ短管 | SUS304 10K32A 3660L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K32A 445L | 本 |  | 1.000
| 10mm・25mmソケット付 ２Ｆ90°曲管 | SUS304 10K32A 135L×255L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ90°Ｓ字管 | SUS304 10K32A 150L×180L×150L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ90°曲管 | SUS304 10K32A 300L×150L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K32A 740L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ90°曲管 | SUS304 10K32A 150L×150L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K32A 2000L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ片落90°曲管 | SUS304 10K32A×40A 200L×384L | 本 |  | 1.000
| スライドジョイント | SUS304 10K40A 200L | 個 |  | 1.000
原水流入管
南魚沼市役所
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
清水配水池 浄水設備 工事
費 目 | 工 種 |  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
| ２Ｆ90°Ｓ字管 | SUS304 10K50A 96L×200L×92L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K50A 2500L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ90°Ｓ字管 | SUS304 10K50A 120L×180L×120L | 本 |  | 1.000
| ３Ｆ T字管 | SUS304 10K50A 250L×100H | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ片落90°曲管 | SUS304 10K50A×25A 147L×150L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K25A 300L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ90°曲管 | SUS304 10K25A 150L×150L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K25A 700L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ90°Ｓ字管 | SUS304 10K25A 70L×800L×130L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ90°曲管 | SUS304 10K25A 334L×100L | 本 |  | 1.000
| 10mmソケット付 ２Ｆ90°曲管 | SUS304 10K25A 746L×150L | 本 |  | 1.000
| 可とう管 | ゴム 10K25A | 個 |  | 1.000
処理水流出管
| 可とう管 | ゴム 10K25A | 個 |  | 1.000
| ２Ｆ90°Ｓ字管 | SUS304 10K25A 70L×150L×70L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K25A 344L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ90°Ｓ字管 | SUS304 10K25A 130L×650L×70L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K25A 760L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ片落90°曲管 | SUS304 10K50A×25A 70L×580L | 本 |  | 1.000
南魚沼市役所
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
清水配水池 浄水設備 工事
費 目 | 工 種 |  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
| ２Ｆ90°曲管 | SUS304 10K25A 120L×120L | 本 |  | 1.000
| ３Ｆ T字管 | SUS304 10K50A 250L×100H | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K50A 700L | 本 |  | 1.000
| スライドジョイント | SUS304 10K50A 200L | 個 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K50A 647L | 本 |  | 1.000
| ３Ｆ T字管 | SUS304 10K50A 250L×100H | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ短管 | SUS304 10K50A 1448L | 本 |  | 1.000
無圧排水管
| 可とう管 | ゴム 10K25A | 個 |  | 1.000
| ＴＳフランジ | HI-PVC 10K25A | 個 |  | 1.000
| ＨＩエルボ | φ25 | 個 |  | 3.000
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVPφ25 | ｍ |  | 2.300
| 防虫網 | SUSVPφ25用 | 個 |  | 1.000
有圧排水管
| 可とう管 | ゴム 10K40A | 個 |  | 1.000
| ２Ｆ90°曲管 | SUS304 10K40A 280L×795L | 本 |  | 1.000
| ２Ｆ90°曲管 | SUS304 10K40A 100L×851L | 本 |  | 1.000
| ＴＳフランジ | HI-PVC 10K40A | 個 |  | 1.000
| ＨＩエルボ | φ40 | 個 |  | 2.000
南魚沼市役所
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
清水配水池 浄水設備 工事
費 目 | 工 種 |  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
| 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | HIVPφ40 | ｍ |  | 1.800
| 防虫網 | SUSVPφ40用 | 個 |  | 1.000
小配管付属材料
| 小配管付属材料 | （接合材料・支持材）ステンレス鋼管 （対象配管材料費の25%） | 式 |  | 1.000
| 小配管付属材料 | （支持材）塩ビ管 （対象配管材料費の70%） | 式 |  | 1.000
弁類
| 青銅製 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 (右開き 平行ねじ) | 50JWWA B 108 | 個 |  | 2.000
| ゲートバルブ | SCS 10K25A | 個 |  | 1.000
| ストレーナー | SCS 10K25A | 個 |  | 1.000
| 減圧弁 | FCD 10K25A | 個 |  | 1.000
| 小型空気弁 | SCS 25Aネジ | 個 |  | 1.000
| 圧力計 | 3/8ネジ | 個 |  | 2.000
機械設備補助材料
機械設備補助材料
| 機械設備補助材料費 | 直接材料費の 4.0% | 式 |  | 1.000
労務費
労務費
| 機械設備据付工 |  | 人
| 普通作業員 |  | 人
南魚沼市役所
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
清水配水池 浄水設備 工事
費 目 | 工 種 |  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
| 配管工 |  | 人
複合工費
複合工
| 舗装版切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 | ｍ |  | 1.800
| 舗装版直接掘削･積込(厚10cm超え15cm以下) | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) | m2 |  | 0.500
| 管路掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) | m3 |  | 0.400
| 管路埋戻費(機械埋戻)(路床部) | 山積0.13m3(平積0.1m3) | m3 |  | 0.300
| 埋設標識ｼｰﾄ | 幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用 | ｍ |  | 0.900
| 下層路盤工施工幅1.8m未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40mm t=10cm | m2 |  | 0.500
| コンクリート舗装工 | 人力打設 t=7cm 18-8-25BB | m2 |  | 0.500
| ワイヤーメッシュ | 溶接金網φ6mm 100×100 | m2 |  | 0.500
| 発生土運搬費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)+DP2tDID区間なし 12.0km以下 土砂 | m3 |  | 0.100
| 残土等処分 | 処分費等 | m3 |  | 0.100
| 殻運搬 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工)DID区間無し 12.0km以下 | m3 |  | 0.040
| ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取り料金 (株)元店建設 | 無筋 | ｔ |  | 0.080
機械経費
機械経費
| 機械経費 | 労務費の 2.0% | 式 |  | 1.000
総合試運転費
南魚沼市役所
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
清水配水池 浄水設備 工事
費 目 | 工 種 |  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
総合試運転費
| 総合運転経費 | 機械機器物品費の . % | 式 |  | 1.000
電気計装設備工事
電気機器費（間接工事費対象外機器）
電気機器物品費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費対象外）
| 引込計器盤 | LP-12N | 面 |  | 1.000
| 引込分電盤 | BP-12 | 面 |  | 1.000
| 情報伝達装置機能増設 | SRT-12-1,2 | 式 |  | 1.000
| 中央伝送装置機能増設 | PLC-6 | 式 |  | 1.000
| 中央データサーバ装置LCD機能増設 | DB-1,2 LCD | 式 |  | 1.000
| ろ過水濁度計 |  | 台 |  | 1.000
電気計装設備直接材料
電気計装設備直接材料
| 低圧ケーブル | 600v-CE8sq-2c | ｍ |  | 11.000
| 低圧ケーブル | 600v-CE5.5sq-3c | ｍ |  | 19.000
| 低圧ケーブル | 600v-CE2sq-4c | ｍ |  | 12.000
| 低圧ケーブル | 600v-CE2sq-3c | ｍ |  | 2.000
| 低圧ケーブル | 600v-CE2sq-2c | ｍ |  | 4.000
| 制御ケーブル | CEE-S1.25sq-10c | ｍ |  | 2.000
南魚沼市役所
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
清水配水池 浄水設備 工事
費 目 | 工 種 |  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
| 制御ケーブル | CEE1.25sq-2c | ｍ |  | 8.000
| その他電線 | IE 3.5sq | ｍ |  | 17.000
| その他電線 | IE 5.5sq | ｍ |  | 27.000
| ケーブル付属材料 | 対象材料費の 1.5% | 式 |  | 1.000
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-D管28mm | ｍ |  | 27.000
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-D管22mm | ｍ |  | 8.000
| 合成樹脂製可とう電線管 | PF-D管16mm | ｍ |  | 3.000
| ポリエチレンライニング鋼管 | ねじ無（保護管）PE 28mm | ｍ |  | 4.000
| 鋼製電線管 | CP 22A | ｍ |  | 12.000
| 電線管付属材料 | 対象材料費の 17.5% | 式 |  | 1.000
| 接地極銅板 | 900mm2×1.5t黄銅ﾛｳ付 | 枚 |  | 2.000
| 接地極埋設票 | 接地抵抗測定含む | 枚 |  | 2.000
| 地中埋設票 | コンクリート製 | 個 |  | 2.000
| プルボックス | SUS WP200×200×100 | 個 |  | 1.000
| プルボックス | SUS WP200×200×200 | 個 |  | 1.000
| プルボックス | SUS WP250×250×250 | 個 |  | 1.000
| 樹脂製プルボックス | 塩ビ製 標準250×250×200 | 個 |  | 1.000
| 樹脂製プルボックス | 塩ビ製 標準250×250×250 | 個 |  | 2.000
| 配線用架線金具 | 低圧ラック | 個 |  | 1.000
南魚沼市役所
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
清水配水池 浄水設備 工事
費 目 | 工 種 |  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
| 配線用架線金具 | 碍子金具コ型金物 75用 | 個 |  | 1.000
| コンクリート柱装柱金物 | 自在バンド | 個 |  | 1.000
| 硬質ビニル電線管用付属品 | HIVE エントランスキャップ | 個 |  | 1.000
電気計装設備補助材料
電気計装設備補助材料
| 電気計装設備補助材料費 | 直接材料費の 4.0% | 式 |  | 1.000
労務費
一般労務費
| 電工 | （据付） | 人
技術労務費
| 電気通信技術者 | （据付） | 人
| 電気通信技術者 | （単体調整） | 人
| 電気通信技術者 | （総合試験） | 人
複合工費
複合工
| アンカーボルト | （材工共）M12 | 本 |  | 10.000
| 鋼材加工 | SUS | Ｋｇ |  | 58.300
| 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | 50m3/日未満 一般養生 チッピング無し | m3 |  | 0.060
| 型枠 一般型枠 | 小型構造物 | m2 |  | 0.400
南魚沼市役所
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
清水配水池 浄水設備 工事
費 目 | 工 種 |  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
| コンクリート面直均し | 金コテ | m2 |  | 0.400
| 舗装版切断 | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下 | ｍ |  | 28.300
| 舗装版直接掘削･積込(厚10cm超え15cm以下) | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3) | m2 |  | 14.200
| 管路掘削工 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) | m3 |  | 9.600
| 管路埋戻費(機械埋戻)(路床部) | 山積0.13m3(平積0.1m3) | m3 |  | 8.200
| 下層路盤工施工幅1.8m未満 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40mm t=10cm | m2 |  | 14.200
| コンクリート舗装工 | 人力打設 t=7cm 18-8-25BB | m2 |  | 14.200
| ワイヤーメッシュ | 溶接金網φ6mm 100×100 | m2 |  | 14.200
| 発生土運搬費 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)+DP2tDID区間なし 12.0km以下 土砂 | m3 |  | 1.400
| 残土等処分 | 処分費等 | m3 |  | 1.400
| 殻運搬 舗装版破砕 | 機械積込(小規模土工)DID区間無し 12.0km以下 | m3 |  | 1.000
| ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取り料金 (株)元店建設 | 無筋 | ｔ |  | 2.300
機械経費
機械経費
| 機械経費 | 労務費（単体・組合せ除く）の 1.0% | 式 |  | 1.000
総合試運転費
総合試運転費
| 総合運転経費 | 電気機器物品費の . % | 式 |  | 1.000
(特殊製品費) |  |  | 式
南魚沼市役所
＊＊本工事費＊＊ 工事数量総括表
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
清水配水池 浄水設備 工事
費 目 | 工 種 |  | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減
(特殊製品費)/2 |  |  | 式
共通仮設費控除額 |  |  | 式
共通仮設費率分 |  |  | 式
共通仮設費計 |  |  | 式
純工事費計 |  |  | 式
現場管理費控除額 |  |  | 式
現場管理費計 |  |  | 式
工事原価計 |  |  | 式
一般管理費控除額 |  |  | 式
一般管理費 |  |  | 式
契約保証費 |  |  | 式
一般管理費計 |  |  | 式
工事価格 |  |  | 式
消費税相当額 |  |  | 式
工事費計 |  |  | 式
南魚沼市役所

## 工事数量総括表 (hidden)
仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。
費 目 | 工 種 | 単位 | 数量(前回) | 数量(今回) | 数量増減

## 参考資料
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資す
るための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図
書ではない。
従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではな
く、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工
方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段につい
て請負者の責任において定めるものとする。

## 工事積算情報
工 事 （委 託） 名 称 |  | 清水配水池 浄水設備 工事
適 用 世 代 区 分 |  | 令和４年度水道積算【上水道】令和4年5月20日以降
単 価 名 称 区 分 |  | 適 用 単 価 区 分
| 労務 | 令和4年5月
| 生コン／アスコン／石材 | 南魚沼①（令和4年5月)
| 資材一般／その他 | 令和4年5月
| 機械損料 | 令和3年10月
積 算 条 件 ・ 諸 経 費 情 報
| 積算区分 | 厚 生 省 ・ 当初設計 ・ 一部下水道用機械・電気設備に準拠
| 工種区分 | 構造物工事（浄水場等）
| 施工場所区分 | 山間僻地及び離島
| 契約保証区分 | ケース１
| 前払率 | ３５％を超える場合
| 諸経費対象額からの控除額 | 設計書記載のとおり（下水道用機械設備・電気設備に準拠）
南魚沼市役所

## 本工事
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P14
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
レベル１
機械電気計装工事
|  |  |  | 式 | 1
レベル２
機械設備工事
|  |  |  | 式 | 1
レベル３
機械機器費（間接工事費一部対象外機器）
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
機械機器物品費（共通仮設費・現場管理費対象外）
|  |  |  | 式 | 1
見積
逆洗ポンプ
SUS製 ケーブル・弁類・台板付
| φ32×0.11m3/min×16.0m×0.75kw |  |  | 台 | 1.000
見積
急速ろ過機
制御盤・付帯設備込
| シフォンタンク MST-450 |  |  | 組 | 1.000
レベル３
機械設備直接材料
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
逆洗管
|  |  |  | 式 | 1
見積
１Ｆ１ネジ短管
SUS304 10K
| 32A 3660L |  |  | 本 | 1.000
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P15
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 32A 445L |  |  | 本 | 1.000
見積
10mm・25mmソケット付 ２Ｆ90°曲管
SUS304 10K
| 32A 135L×255L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ90°Ｓ字管
SUS304 10K
| 32A 150L×180L×150L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ90°曲管
SUS304 10K
| 32A 300L×150L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 32A 740L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ90°曲管
SUS304 10K
| 32A 150L×150L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 32A 2000L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ片落90°曲管
SUS304 10K
| 32A×40A 200L×384L |  |  | 本 | 1.000
見積
スライドジョイント
SUS304 10K
| 40A 200L |  |  | 個 | 1.000
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P16
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
レベル４
原水流入管
|  |  |  | 式 | 1
見積
２Ｆ90°Ｓ字管
SUS304 10K
| 50A 96L×200L×92L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 50A 2500L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ90°Ｓ字管
SUS304 10K
| 50A 120L×180L×120L |  |  | 本 | 1.000
見積
３Ｆ T字管
SUS304 10K
| 50A 250L×100H |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ片落90°曲管
SUS304 10K
| 50A×25A 147L×150L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 25A 300L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ90°曲管
SUS304 10K
| 25A 150L×150L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 25A 700L |  |  | 本 | 1.000
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P17
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積
２Ｆ90°Ｓ字管
SUS304 10K
| 25A 70L×800L×130L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ90°曲管
SUS304 10K
| 25A 334L×100L |  |  | 本 | 1.000
見積
10mmソケット付 ２Ｆ90°曲管
SUS304 10K
| 25A 746L×150L |  |  | 本 | 1.000
見積
可とう管
ゴム 10K
| 25A |  |  | 個 | 1.000
レベル４
処理水流出管
|  |  |  | 式 | 1
見積
可とう管
ゴム 10K
| 25A |  |  | 個 | 1.000
見積
２Ｆ90°Ｓ字管
SUS304 10K
| 25A 70L×150L×70L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 25A 344L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ90°Ｓ字管
SUS304 10K
| 25A 130L×650L×70L |  |  | 本 | 1.000
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P18
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 25A 760L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ片落90°曲管
SUS304 10K
| 50A×25A 70L×580L |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ90°曲管
SUS304 10K
| 25A 120L×120L |  |  | 本 | 1.000
見積
３Ｆ T字管
SUS304 10K
| 50A 250L×100H |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 50A 700L |  |  | 本 | 1.000
見積
スライドジョイント
SUS304 10K
| 50A 200L |  |  | 個 | 1.000
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 50A 647L |  |  | 本 | 1.000
見積
３Ｆ T字管
SUS304 10K
| 50A 250L×100H |  |  | 本 | 1.000
見積
２Ｆ短管
SUS304 10K
| 50A 1448L |  |  | 本 | 1.000
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P19
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
レベル４
無圧排水管
|  |  |  | 式 | 1
見積
可とう管
ゴム 10K
| 25A |  |  | 個 | 1.000
見積
ＴＳフランジ
HI-PVC 10K
| 25A |  |  | 個 | 1.000
建設物価
ＨＩエルボ
φ25
|  |  |  | 個 | 3.000
建設物価
耐衝撃性硬質塩化ビニル管
HIVP
| φ25 |  |  | ｍ | 2.300
見積
防虫網
SUS
| VPφ25用 |  |  | 個 | 1.000
レベル４
有圧排水管
|  |  |  | 式 | 1
見積
可とう管
ゴム 10K
| 40A |  |  | 個 | 1.000
見積
２Ｆ90°曲管
SUS304 10K
| 40A 280L×795L |  |  | 本 | 1.000
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P20
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積
２Ｆ90°曲管
SUS304 10K
| 40A 100L×851L |  |  | 本 | 1.000
見積
ＴＳフランジ
HI-PVC 10K
| 40A |  |  | 個 | 1.000
建設物価
ＨＩエルボ
φ40
|  |  |  | 個 | 2.000
建設物価
耐衝撃性硬質塩化ビニル管
HIVP
| φ40 |  |  | ｍ | 1.800
見積
防虫網
SUS
| VPφ40用 |  |  | 個 | 1.000
レベル４
小配管付属材料
|  |  |  | 式 | 1
対象額*0.25=
小配管付属材料
（接合材料・支持材）
| ステンレス鋼管 （対象配管材料費の25%） |  |  | 式 | 1
対象額*0.70=
小配管付属材料
（支持材）
| 塩ビ管 （対象配管材料費の70%） |  |  | 式 | 1
レベル４
弁類
|  |  |  | 式 | 1
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P21
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
見積
青銅製 ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 (右開き 平行ねじ)
50
| JWWA B 108 |  |  | 個 | 2.000
見積
ゲートバルブ
SCS 10K
| 25A |  |  | 個 | 1.000
見積
ストレーナー
SCS 10K
| 25A |  |  | 個 | 1.000
見積
減圧弁
FCD 10K
| 25A |  |  | 個 | 1.000
見積
小型空気弁
SCS 25A
| ネジ |  |  | 個 | 1.000
見積
圧力計
3/8ネジ
|  |  |  | 個 | 2.000
レベル３
機械設備補助材料
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
機械設備補助材料
|  |  |  | 式 | 1
直接材料費*0.04=
機械設備補助材料費
直接材料費の 4.0%
|  |  |  | 式 | 1
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P22
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
レベル３
労務費
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
労務費
|  |  |  | 式 | 1
県基礎単価R4年5P50
機械設備据付工
人
県基礎単価R4年5P48
普通作業員
人
県基礎単価R4年5P49
配管工
人
レベル３
複合工費
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
複合工
|  |  |  | 式 | 1
Ⅳ-3-3-1
舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下
|  |  |  | ｍ | 1.800 |  |  | 第 1号施工Ｐ単価表
水道実務必携P164
舗装版直接掘削･積込(厚10cm超え15cm以下)
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3)
|  |  |  | m2 | 0.500 |  |  | 第 1号代価表
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P23
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
水道実務必携P157
管路掘削工
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
|  |  |  | m3 | 0.400 |  |  | 第 2号代価表
水道実務必携P160
管路埋戻費(機械埋戻)(路床部)
山積0.13m3(平積0.1m3)
|  |  |  | m3 | 0.300 |  |  | 第 3号代価表
県基礎単価R4年5P100
埋設標識ｼｰﾄ
幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用
|  |  |  | ｍ | 0.900
水道実務必携P166
下層路盤工施工幅1.8m未満
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40mm t=10cm
|  |  |  | m2 | 0.500 |  |  | 第 4号代価表
Ⅳ-3-3-1
コンクリート舗装工
人力打設 t=7cm 18-8-25BB
|  |  |  | m2 | 0.500 |  |  | 第 5号代価表
建設物価
ワイヤーメッシュ
溶接金網
| φ6mm 100×100 |  |  | m2 | 0.500
水道実務必携P171
発生土運搬費
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)+DP2t
| DID区間なし 12.0km以下 土砂 |  |  | m3 | 0.100 |  |  | 第 6号代価表
見積
残土等処分
処分費等
|  |  |  | m3 | 0.100
Ⅱ-2-25-1
殻運搬 舗装版破砕
機械積込(小規模土工)
| DID区間無し 12.0km以下 |  |  | m3 | 0.040 |  |  | 第 2号施工Ｐ単価表
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P24
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
県基礎単価R4年5P10
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取り料金 (株)元店建設
無筋
|  |  |  | ｔ | 0.080
レベル３
機械経費
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
機械経費
|  |  |  | 式 | 1
労務費計*0.02=
機械経費
労務費の 2.0%
|  |  |  | 式 | 1
レベル３
総合試運転費
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
総合試運転費
|  |  |  | 式 | 1
対象経費* =
総合運転経費
機械機器物品費の . %
|  |  |  | 式 | 1
レベル２
電気計装設備工事
|  |  |  | 式 | 1
レベル３
電気機器費（間接工事費対象外機器）
|  |  |  | 式 | 1
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P25
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
レベル４
電気機器物品費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費対象外）
|  |  |  | 式 | 1
見積
引込計器盤
LP-12N
|  |  |  | 面 | 1.000
見積
引込分電盤
BP-12
|  |  |  | 面 | 1.000
見積
情報伝達装置機能増設
SRT-12-1,2
|  |  |  | 式 | 1
見積
中央伝送装置機能増設
PLC-6
|  |  |  | 式 | 1
見積
中央データサーバ装置LCD機能増設
DB-1,2 LCD
|  |  |  | 式 | 1
見積
ろ過水濁度計
|  |  |  | 台 | 1.000
レベル３
電気計装設備直接材料
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
電気計装設備直接材料
|  |  |  | 式 | 1
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P26
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設物価
低圧ケーブル
600v-CE
| 8sq-2c |  |  | ｍ | 11.000
建設物価
低圧ケーブル
600v-CE
| 5.5sq-3c |  |  | ｍ | 19.000
建設物価
低圧ケーブル
600v-CE
| 2sq-4c |  |  | ｍ | 12.000
建設物価
低圧ケーブル
600v-CE
| 2sq-3c |  |  | ｍ | 2.000
建設物価
低圧ケーブル
600v-CE
| 2sq-2c |  |  | ｍ | 4.000
建設物価
制御ケーブル
CEE-S
| 1.25sq-10c |  |  | ｍ | 2.000
建設物価
制御ケーブル
CEE
| 1.25sq-2c |  |  | ｍ | 8.000
建設物価
その他電線
IE 3.5sq
|  |  |  | ｍ | 17.000
建設物価
その他電線
IE 5.5sq
|  |  |  | ｍ | 27.000
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P27
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
対象額*0.015=
ケーブル付属材料
対象材料費の 1.5%
|  |  |  | 式 | 1
建設物価
合成樹脂製可とう電線管
PF-D管
| 28mm |  |  | ｍ | 27.000
建設物価
合成樹脂製可とう電線管
PF-D管
| 22mm |  |  | ｍ | 8.000
建設物価
合成樹脂製可とう電線管
PF-D管
| 16mm |  |  | ｍ | 3.000
建設物価
ポリエチレンライニング鋼管
ねじ無（保護管）
| PE 28mm |  |  | ｍ | 4.000
建設物価
鋼製電線管
CP 22A
|  |  |  | ｍ | 12.000
対象額*0.175=
電線管付属材料
対象材料費の 17.5%
|  |  |  | 式 | 1
県基礎単価R4年5P160
接地極銅板
900mm2×1.5t黄銅ﾛｳ付
|  |  |  | 枚 | 2.000
物価･資料_平均
接地極埋設票
接地抵抗測定含む
|  |  |  | 枚 | 2.000
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P28
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
建設物価
地中埋設票
コンクリート製
|  |  |  | 個 | 2.000
物価･資料_平均
プルボックス
SUS WP
| 200×200×100 |  |  | 個 | 1.000
物価･資料_平均
プルボックス
SUS WP
| 200×200×200 |  |  | 個 | 1.000
物価･資料_平均
プルボックス
SUS WP
| 250×250×250 |  |  | 個 | 1.000
物価･資料_平均
樹脂製プルボックス
塩ビ製 標準
| 250×250×200 |  |  | 個 | 1.000
物価･資料_平均
樹脂製プルボックス
塩ビ製 標準
| 250×250×250 |  |  | 個 | 2.000
物価･資料_平均
配線用架線金具
低圧ラック
|  |  |  | 個 | 1.000
積算資料
配線用架線金具
碍子金具
| コ型金物 75用 |  |  | 個 | 1.000
物価･資料_平均
コンクリート柱装柱金物
自在バンド
|  |  |  | 個 | 1.000
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P29
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
物価･資料_平均
硬質ビニル電線管用付属品
HIVE エントランスキャップ
|  |  |  | 個 | 1.000
レベル３
電気計装設備補助材料
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
電気計装設備補助材料
|  |  |  | 式 | 1
直接材料費*0.04=
電気計装設備補助材料費
直接材料費の 4.0%
|  |  |  | 式 | 1
レベル３
労務費
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
一般労務費
|  |  |  | 式 | 1
県基礎単価R4年4P49
電工
（据付）
人
レベル４
技術労務費
|  |  |  | 式 | 1
県基礎単価R4年4P49
電気通信技術者
（据付）
人
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P30
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
県基礎単価R4年4P49
電気通信技術者
（単体調整）
人
県基礎単価R4年4P49
電気通信技術者
（総合試験）
人
レベル３
複合工費
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
複合工
|  |  |  | 式 | 1
見積
アンカーボルト
（材工共）
| M12 |  |  | 本 | 10.000
見積
鋼材加工
SUS
|  |  |  | Ｋｇ | 58.300
Ⅱ-4-1-4
一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設
50m3/日未満 一般養生
| チッピング無し |  |  | m3 | 0.060 |  |  | 第 7号代価表
Ⅱ-4-2-2
型枠 一般型枠
小型構造物
|  |  |  | m2 | 0.400 |  |  | 第 3号施工Ｐ単価表
物価･資料_平均
コンクリート面直均し
金コテ
|  |  |  | m2 | 0.400
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P31
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅳ-3-3-1
舗装版切断
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下
|  |  |  | ｍ | 28.300 |  |  | 第 1号施工Ｐ単価表
水道実務必携P164
舗装版直接掘削･積込(厚10cm超え15cm以下)
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3)
|  |  |  | m2 | 14.200 |  |  | 第 1号代価表
水道実務必携P157
管路掘削工
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
|  |  |  | m3 | 9.600 |  |  | 第 2号代価表
水道実務必携P160
管路埋戻費(機械埋戻)(路床部)
山積0.13m3(平積0.1m3)
|  |  |  | m3 | 8.200 |  |  | 第 3号代価表
水道実務必携P166
下層路盤工施工幅1.8m未満
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40mm t=10cm
|  |  |  | m2 | 14.200 |  |  | 第 4号代価表
Ⅳ-3-3-1
コンクリート舗装工
人力打設 t=7cm 18-8-25BB
|  |  |  | m2 | 14.200 |  |  | 第 5号代価表
建設物価
ワイヤーメッシュ
溶接金網
| φ6mm 100×100 |  |  | m2 | 14.200
水道実務必携P171
発生土運搬費
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)+DP2t
| DID区間なし 12.0km以下 土砂 |  |  | m3 | 1.400 |  |  | 第 6号代価表
見積
残土等処分
処分費等
|  |  |  | m3 | 1.400
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P32
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ-2-25-1
殻運搬 舗装版破砕
機械積込(小規模土工)
| DID区間無し 12.0km以下 |  |  | m3 | 1.000 |  |  | 第 2号施工Ｐ単価表
県基礎単価R4年5P10
ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取り料金 (株)元店建設
無筋
|  |  |  | ｔ | 2.300
レベル３
機械経費
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
機械経費
|  |  |  | 式 | 1
対象額*0.01=
機械経費
労務費（単体・組合せ除く）の 1.0%
|  |  |  | 式 | 1
レベル３
総合試運転費
|  |  |  | 式 | 1
レベル４
総合試運転費
|  |  |  | 式 | 1
対象経費* =
総合運転経費
電気機器物品費の . %
|  |  |  | 式 | 1
直接工事費
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P33
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(特殊製品費)
(特殊製品費)/2
共通仮設費控除額
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設費率分
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設費計
純工事費計
現場管理費控除額
現場管理費計
|  |  |  | 式 | 1
工事原価計
南魚沼市役所
本 工 事 費 内 訳 書
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P34
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一般管理費控除額
一般管理費
|  |  |  | 式 | 1
契約保証費
|  |  |  | 式 | 1 |  |  | ケース１
一般管理費計
工事価格
消費税相当額
|  |  |  | 式 | 1
工事費計
南魚沼市役所

## 本工事(変更) (hidden)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 工種明細表 (hidden)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 工種明細表(変更) (hidden)
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 代価
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P35
出典元 水道実務必携P164 | 舗装版直接掘削･積込(厚10cm超え15cm以下) |  |  | 代 価 表
第 1号代価表 | [5 empty] | 1 | m2 当り
内容
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.10m3)
金 額 \ | [5 empty] | 100.000 | m2 当り
名 称 ・ 計 上 寸 法 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
RR0125
土木一般世話役 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P49
人
RR0102
普通作業員 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P48
人
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1)運転費 排対型(2次)
水道（土留工､管路土工、舗装版取壊し積込）
日
#80
諸雑費
-
|  | 式 | 1
合 計
|  | m2 | 1.000
南魚沼市役所
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P36
出典元 水道実務必携P157 | 管路掘削工 |  |  | 代 価 表
第 2号代価表 | [5 empty] | 1 | m3 当り
内容
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)
金 額 \ | [5 empty] | 100.000 | m3 当り
名 称 ・ 計 上 寸 法 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
RR0125
土木一般世話役 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P49
人
RR0102
普通作業員 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P48
人
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1)運転費 排対型(2次)
水道（土留工､管路土工、舗装版取壊し積込）
日
#80
諸雑費
-
|  | 式 | 1
合 計
|  | m3 | 1.000
南魚沼市役所
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P37
出典元 水道実務必携P160 | 管路埋戻費(機械埋戻)(路床部) |  |  | 代 価 表
第 3号代価表 | [5 empty] | 1 | m3 当り
内容
山積0.13m3(平積0.1m3)
金 額 \ | [5 empty] | 100.000 | m3 当り
名 称 ・ 計 上 寸 法 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
RR0125
土木一般世話役 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P49
人
RR0102
普通作業員 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P48
人
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1)運転費 排対型(2次)
水道（土留工､管路土工、舗装版取壊し積込）
日
ﾀﾝﾊﾟ運転費(賃料) 60～80Kg
水道（埋戻工)
日
#80
諸雑費
-
|  | 式 | 1
合 計
|  | m3 | 1.000
南魚沼市役所
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P38
出典元 水道実務必携P166 | 下層路盤工施工幅1.8m未満 |  |  | 代 価 表
第 4号代価表 | [5 empty] | 1 | m2 当り
内容
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40mm t=10cm
金 額 \ | [5 empty] | 100.000 | m2 当り
名 称 ・ 計 上 寸 法 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
RR0102
普通作業員 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P48
人
TZJ2122003
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P39
RC-40
|  | m3 | 12.700
ﾀﾝﾊﾟ運転費 60～80Kg（賃料）
路盤工･不陸整正(水道)
日
#80
諸雑費
-
|  | 式 | 1
合 計
|  | m2 | 1.000
南魚沼市役所
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P39
出典元 Ⅳ-3-3-1 | コンクリート舗装工 |  |  | 代 価 表
第 5号代価表 | [5 empty] | 1 | m2 当り
内容
人力打設 t=7cm 18-8-25BB
金 額 \ | [5 empty] | 100.000 | m2 当り
名 称 ・ 計 上 寸 法 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
RR0125
土木一般世話役 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P49
人
RR0101
特殊作業員 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P48
人
RR0102
普通作業員 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P48
人
TZJ2012001
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P23
18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%
|  | m3 | 7.280
#71
諸雑費
-
|  | 式 | 1
合 計
|  | m2 | 1.000
南魚沼市役所
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P40
出典元 水道実務必携P171 | 発生土運搬費 |  |  | 代 価 表
第 6号代価表 | [5 empty] | 1 | m3 当り
内容
ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)+DP2t
金 額 \ |  | DID区間なし 12.0km以下 土砂 |  |  |  | 10.000 | m3 当り
名 称 ・ 計 上 寸 法 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t運転費 良好
0% 水道
日
合 計
|  | m3 | 1.000
南魚沼市役所
令和4年度 清水配水池 浄水設備 工事 P41
出典元 Ⅱ-4-1-4 | 一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  | 代 価 表
第 7号代価表 |  |  | WB330440 |  |  | 1 | m3 当り
内容
50m3/日未満 一般養生
金 額 \ |  | チッピング無し |  |  |  | 100.000 | m3 当り
名 称 ・ 計 上 寸 法 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
RR0125
土木一般世話役 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P49
人
RR0101
特殊作業員 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P48
人
RR0102
普通作業員 | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P48
人
TZJ2012010
生ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P25
18-8-40 高炉 W/C≦60%
|  | m3 | 106.000
TLC1130006
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料(油圧式) | [5 empty] | 県基礎単価R4年5P187
25t吊 排対型(2次)
日
#71
諸雑費
-
|  | 式 | 1
合 計
|  | m3 | 1.000
南魚沼市役所

## 代価(変更) (hidden)
名 称 ・ 計 上 寸 法 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要

## 未出力代価一覧表 (hidden)
未 出 力 代 価 一 覧 表
代価番号 | 名 称 | 規格１ | 当り数量 | 単位 | 単 価
規格２

## 処分費分析結果 (hidden)
処分費の分析結果：