## 様式1-1
様式１
令和 年 月 日
入札説明書等に関する質問書
南魚沼市統合学校給食センター整備事業の入札説明書等について，次のとおり質問事項がありますので提出します。
住 所
商号または名称
代表者氏名
担当者所属・役職
担当者氏名
電話番号
FAX番号
メールアドレス
※記入上の注意
・同じ内容の質問を異なる資料・箇所に対して行う場合にも，別の質問として記入すること。
・質問が多い場合，適宜，行を追加するか，別葉とすること。
・セルの結合等，表の書式は変更しないこと。ただし，行の追加及び行の高さの変更は可とする。
| 資料名 | 頁 | 章 | 節 | 細節 | 項 | 目 | 項目名 | 質問事項
例 | 入札説明書 | 1 | 2.3.2. | ア | (ア) | a | (a) | ●●● | 「入札説明書 1頁 2.3.2. ア (ア) a (a)｣の内容についての質問がある場合には、左記のように記入してください。
1
2
3
4
5
6

## 様式13-8-2
（様式13-8-2）
長期修繕計画
単位：千円
対象 |  | 部位 | 仕様等 | 修繕費用 （千円） | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
建築物 | 外部 | 屋根
外壁
その他外部
| 内部 | 内部床
内部壁
内部天井
その他内部
| 外構 | 外構
建築設備 | 電気 | 自家用電気工作物
照明器具
監視システム
その他
| 機械 | 空調設備
フィルター
熱源設備
給水設備
排水処理設備
消防設備
防犯設備
ボイラー設備
その他
調理設備 | 機器 | 板金類
冷機器
加熱機器
消毒機器
その他
合計
修繕内容 | 【記載例】R11：屋根シーリング部分補修、換気設備フィルター交換/R12：排水処理装置電装交換/R15：照明器具交換・・・
備考
1 令和7年9月から令和37年8月までのスケジュールを作成してください。（縮尺は適宜）
2 「修繕内容」の欄には、記載例に倣って、主な修繕・更新の時期・内容を記載してください。
3 「仕様等」の欄には、提案する仕様を記載してください。（例えば、「建築物/外部/外壁」の欄では、「ALCパネル+複層塗装剤E」と記載する等）
4 「対象」、「部位」、「仕様等」の欄は、適宜修正、追加・削除等をして使用してください。
5 青色の網掛け部分は、修繕・更新に係る金額を記載してください。（単位は千円で税抜）
6 各年は年度で区切って算定してください。
7 A3判１枚以内で作成してください。

## 様式13-8-4
（様式13-8-4）
使用エネルギー量の算定
【A 年間使用量】
エリア等 | ゾーン・室 | 使用時間 | 設定室温度 | 面積 | 室容積 | ①空調エネルギーの消費量 | ②換気設備エネルギーの消費量 | ③給湯設備エネルギーの消費量 | ④照明設備エネルギーの消費量 | ⑤調理設備エネルギー消費量 | ⑥その他エネルギーの消費量 | ⑦合計
給食エリア | 検収・下処理ゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 調理ゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 配送・コンテナプールゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 洗浄ゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
一般エリア （市専用部分） | 市職員・運営委託事業者用事務室 | 7:30～17:00 | 夏期：28℃ 中間期：20℃ 冬期：20℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 市職員・運営委託事業者用玄関 | 7:30～17:00 | 夏期：28℃ 中間期：20℃ 冬期：20℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
合計 | － | － | － | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
【B 雪冷房による年間使用量の削減量】
エリア等 | ゾーン・室 | 使用時間 | 設定室温度 | 面積 | 室容積 | 空調エネルギーの削減量
給食エリア | 検収・下処理ゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 調理ゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 配送・コンテナプールゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 洗浄ゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
一般エリア （市専用部分） | 市職員・運営委託事業者用事務室 | 7:30～17:00 | 夏期：28℃ 中間期：20℃ 冬期：20℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 市職員・運営委託事業者用玄関 | 7:30～17:00 | 夏期：28℃ 中間期：20℃ 冬期：20℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
その他 | ●●室 | ●:●●～●:●● | 夏期：●℃ 中間期：●℃ 冬期：●℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
合計 | － | － | － | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
（システム概要） ※この欄には、雪冷房システムの概要、スペック、導入する室等を記載してください
（雪貯蔵庫概要） ※この欄には、雪貯蔵庫の床面積（㎡）、雪貯蔵庫体積（㎥）、貯蔵雪重量（ｔ）、断熱性能等を記載してください。
（その他） ※この欄には、導入する雪冷房システムのアピールポイント、特記事項等を記載してください。
【C その他再生可能エネルギーの活用による年間使用量の削減量】
エリア等 | ゾーン・室 | 使用時間 | 設定室温度 | 面積 | 室容積 | エネルギーの削減量
給食エリア | 検収・下処理ゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 調理ゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 配送・コンテナプールゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 洗浄ゾーン | ●:●●～●:●● | 25℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
一般エリア （市専用部分） | 市職員・運営委託事業者用事務室 | 7:30～17:00 | 夏期：28℃ 中間期：20℃ 冬期：20℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
| 市職員・運営委託事業者用玄関 | 7:30～17:00 | 夏期：28℃ 中間期：20℃ 冬期：20℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
その他 | ●●室 | ●:●●～●:●● | 夏期：●℃ 中間期：●℃ 冬期：●℃ | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
合計 | － | － | － | ㎡ | ｍ3 | 電気： kwh ガス： ｍ3
（システム概要） ※この欄には、雪冷房システム以外で導入する再生可能エネルギー活用設備等の概要、スペック、導入する室等を記載してください
（その他） ※この欄には、雪冷房システム以外で導入する再生可能エネルギー活用設備等のアピールポイント、特記事項等を記載してください。
【前提条件】 以下の条件に基づき上表を作成してください。 ①運営日数、時間設定：年間の運営日、運営時間は、以下のとおりとする。 ・夏期（6/1～7/31、9/1～9/30）：7：30～17：00（60日） ・中間期（4/1～5/31、10/1～11/30）：7：30～17：00（80日） ・冬期（12/1～3/31）：7：30～17：00（60日） ②外気温設定：各期の外気温は、以下のとおりとする。 ・夏期（30℃）、中間期（13℃）、冬期（3℃） ③給食エリアは「非汚染作業区域」及び「非汚染作業区域」の諸室のみ計上すること。 ④給食エリアのゾーンは、必要に応じて細分化することも可とする。（例えば、「検収ゾーン」と「下処理ゾーンに細分化」 等） ⑤給食エリアの使用時間は、事業者にて適宜設定すること。 ⑥給食エリアの設定室温度は、25℃とすること。 ⑦一般エリアは「市職員・運営委託事業者用事務室」、「市職員・運営委託事業者用玄関」のみ計上すること。 ⑧「市職員・運営委託事業者用事務室」、「市職員・運営委託事業者用玄関」の室温は、以下のとおりとする。 ・夏季（28℃）、中間期（20℃）、冬季（20℃） ⑨「市職員・運営委託事業者用事務室」、「市職員・運営委託事業者用玄関」の使用時間は、7:30～17:00とする。 ⑩自然エネルギー設定について、「A 年間使用料」は、雪冷房、太陽光や風力等の再生可能エネルギーの活用による電力等は考慮しないこと。 ⑪「B 雪冷房による年間使用量の削減量」は、計画する雪冷房によって「A 年間使用料」から削減される電気、ガス使用量を算定すること。 ⑫「B 雪冷房による年間使用量の削減量」の「その他」の欄は、「A 年間使用料」で設定したゾーン・室以外で導入する諸室がある場合に記入すること。 なお、導入する諸室が複数ある場合には、適宜行を追加すること。 ⑬「B 雪冷房による年間使用量の削減量」の貯雪条件について、貯雪は3/31まで行うものとし、4/1時点の貯雪量は計画した雪貯蔵庫の容量の上限まで貯雪されているものとして算定すること。 ⑭「C その他再生可能エネルギーの活用による年間使用量の削減量」は、計画する再生可能エネルギー活用設備等によって「A 年間使用料」から削減される電気、ガス使用量を算定すること。 なお、記載方法は、「B 雪冷房による年間使用量の削減量」に準じること。 ⑮再生可能エネルギー設備等を複数導入する場合には、設備等ごとに「C その他再生可能エネルギーの活用による年間使用量の削減量」と同じ表を適宜追加すること。 ⑯「B 雪冷房による年間使用量の削減量」、「C その他再生可能エネルギーの活用による年間使用量の削減量」の表について、雪冷房やその他再生可能エネルギーの活用の提案をしない場合には記載を不要とするとともに、提案する場合においても記載は任意とします。 ⑰本様式の枚数は適宜とするが、システム概要等の説明は簡潔にする等、可能な限り枚数を少なくすることに配慮して提案すること。

## 様式13-9-2
（様式13-9-2）
業務工程表
|  |  |  | 令和5年度 | [6 empty] | 令和6年度 | [11 empty] | 令和7年度
|  |  |  | ９月 | １０月 | １１月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ８月 | ９月
事業期間（事業本契約締結日～令和７年９月3０日）
設計・建設期間
設計業務
|  | ・ | 事前調査
|  | ・ | 基本設計
|  | ・ | 実施設計
|  | ・ | 各種申請等
|  | ・ | その他
建設・工事監理業務
|  | ・ | 工事監理
|  | ・ | 建設工事
|  | ・ | 電気設備工事
|  | ・ | 給排水衛生設備工事
|  | ・ | 空調換気設備工事
|  | ・ | 調理設備工事
|  | ・ | 備品等調達・搬入設置
|  | ・ | 外構・植栽
|  | ・ | 近隣対応、対策
|  | ・ | その他
|  | ・ | 完成検査、引渡し
開業支援業務期間
開業準備業務
|  | ・ | 市への説明及び運営に関する助言
|  | ・ | マニュアル作成
|  | ・ | 習熟のための研修
|  | ・ | 調理リハーサル支援
|  | ・ | パンフレット及びイメージビデオの作成
|  | ・ | 完了検査
|  | ・ | その他
備考（主な業務日等）
備考
1 令和5年9月から令和7年9月までのスケジュールを作成してください。（縮尺は適宜）
2 以下の①から⑥の内容は必ず記載してください。
① 契約締結後から事業完了までのスケジュール ② 設計業務期間（基本設計の完了期限と実施設計の完了期限を明確にすること。） ③ 建設業務期間（業務開始時期と完了期限を明確にすること。） ④ 開業支援業務期間（業務開始時期と完了期限を明確にすること。） ⑤ 供用開始時期 ⑥ 本事業において事業者が取得すべき許認可と当該許認可の取得に係る手続き期間
3 バーチャート方式とし、適宜、留意事項等の説明を記入してください。
4 項目は提案段階で分かる範囲で細分化してください。
5 A3判１枚以内で作成してください。