## 設計書（単抜き）
南魚沼市旧し尿処理施設等解体（第１期）工事 | [7 empty] | （科目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 直接工事費
Ⅰ | 処理棟 解体工事
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅱ | 管理棟・付帯施設、外構 解体工事
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅲ | 安全施設工事
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
| 直接工事費 計 | [7 empty] | 処分費計
[7 empty] | 0 |  | 0
Ｂ | 諸経費
| 共通仮設費 | [6 empty] | 別紙明細Ｂ
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 国土交通省 改修建築工事共通仮設費率
現場管理費
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 環境省 経費計算
一般管理費等
|  |  |  | 1 | 式 |  |  | 環境省 経費計算
諸経費 計
0
工事価格（税抜）
0
消費税相当額（消費税率 10％）
0
工事費（税込）
0
南魚沼市旧し尿処理施設等解体（第１期）工事 | [7 empty] | （中科目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ | 処理棟 解体工事
Ⅰ-１ | 土木建築解体工事 | [6 empty] | 第Ⅰ-１号細目別内訳
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅰ-２ | 機械設備解体工事 | [6 empty] | 第Ⅰ-２号細目別内訳
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅰ-３ | 発生材 処分 | [6 empty] | 第Ⅰ-３号細目別内訳
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  | 0
Ⅰ-４ | 発生材 運搬 | [6 empty] | 第Ⅰ-４号細目別内訳
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅰ 計
0
南魚沼市旧し尿処理施設等解体（第１期）工事 | [7 empty] | （中科目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 管理棟・付帯施設、外構 解体工事
Ⅱ-１ | 土木建築解体工事 | [6 empty] | 第Ⅱ-１号細目別内訳
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅱ-２ | 外構解体工事 | [6 empty] | 第Ⅱ-２号細目別内訳
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅱ-３ | 発生材 処分 | [6 empty] | 第Ⅱ-３号細目別内訳
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0 |  | 0
Ⅱ-４ | 発生材 運搬 | [6 empty] | 第Ⅱ-４号細目別内訳
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅱ 計
0
南魚沼市旧し尿処理施設等解体（第１期）工事 | [7 empty] | （中科目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 安全施設工事
Ⅲ-１ | 養生施設工事 | [6 empty] | 第Ⅲ-１号細目別内訳
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
Ⅲ 計
0
第Ⅰ-１号細目別内訳 処理棟解体 土木建築解体工事 | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-１ | 土木建築解体工事
１） | ①処理棟 解体仮設工事
| （1）足場、養生シート、安全設備、他 |  | 解体用足場、垂直養生
|  |  |  | 1 | 式
（2）地階補強サポート養生
|  |  |  | 1 | 式
１）計
0
２） | ①処理棟 解体工事
| （1）内装解体 |  | 空調換気設備、衛生設備、照明、弱電設備解体を含む
|  |  |  | 3367 | ㎡ |  | 0 | 地上部
| （2）アスベスト含有ビニル床シート撤去 |  | 接着剤を含む
|  |  | 手ばらし解体 梱包 積みこみ | 364 | ㎡ |  | 0
（3）アスベスト含有モルタル床撤去
|  |  |  | 3796 | ㎡ |  | 0
（4）アスベスト含有モルタル壁撤去
|  |  |  | 4051 | ㎡ |  | 0
| （5）アスベスト含有天井撤去 |  | ケイカル板
|  |  |  | 25 | ㎡ |  | 0
（6）アスベスト含有アスファルト撤去
|  |  |  | 381 | ㎡ |  | 0
| （7）アスベスト含有パッキン類撤去 |  | マンホールパッキン、配管パッキン等
|  |  |  | 1 | 式
（8）地上部 鉄筋コンクリート解体
|  |  |  | 3030 | ㎥ |  | 0 | 地上部
２）計
0
Ⅰ-１ 計
0
第Ⅰ-２号細目別内訳 処理棟解体 機械設備解体工事（１/６） | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-２ | 機械設備解体工事
１） | 受入供給設備
| （1）し尿破砕機 |  | 横型回転羽根式250ℓ/ｍ×14ｍ×11ｋｗ
|  |  |  | 2 | 台 |  | 0
| （2）し尿撹拌機 |  | 水中撹拌式9.0㎥/ｍ×2.4ｋｗ
|  |  |  | 2 | 台 |  | 0
| （3）浄化槽汚泥撹拌機 |  | 水中撹拌式9.0㎥/ｍ×2.4ｋｗ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （4）し尿ドラムスクリーン |  | ドラムスクリーン式15㎥/HR×0.75ｋｗ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （5）浄化槽ドラムスクリーン |  | ドラムスクリーン式15㎥/HR×0.75ｋｗ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （6）し尿スクリュープレス |  | スクリュープレス式1200kg/HR×5.5kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （7）浄化槽スクリュープレス |  | スクリュープレス式1200kg/HR×5.5kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
（8）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
１）計
0
２） | 生活排水汚泥用
| （1）生活排水汚泥用破砕機 |  | 横型回転羽根式250ℓ/ｍ×14ｍ×11ｋｗ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （2）生活排水汚泥用スクリュープレス |  | スクリュープレス式300kg/HR×22ｋｗ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
（3）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
２）計
0
第Ⅰ-２号細目別内訳 処理棟解体 機械設備解体工事（２/６） | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
３） | 一次処理設備
| （1）第一撹拌槽撹拌機 |  | 水中機械撹拌式15㎥/HR×1.0ｋｗ
|  |  |  | 7 | 台 |  | 0
| （2）水中ばっ気装置 |  | 水中機械撹拌式10.5kg-O2/HR×5.5ｋｗ
|  |  |  | 7 | 台 |  | 0
（3）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
３） 計
0
４） | 二次処理設備
| （1）第二撹拌槽撹拌機 |  | 水中機械撹拌式15㎥/HR×1.0ｋｗ
|  |  |  | 3 | 台 |  | 0
| （2）沈殿槽掻寄機 |  | 中央集汚型φ10.3ｍ×0.04R/H×0.4kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
（3）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
４） 計
0
５） | 凝集分離設備
| （1）凝集沈殿槽汚泥掻寄機 |  | 中央集汚型φ6.9ｍ×0.06R/H×0.2kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
（2）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
５）計
0
第Ⅰ-２号細目別内訳 処理棟解体 機械設備解体工事（３/６） | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
６） | オゾン処理設備
| （1）オゾン発生装置 |  | コンプレッサー2台、空気洗浄装置1台、オゾン発生機1台
|  |  |  | 1 | 式
（2）オゾン活性炭吸着塔他配管等
|  |  |  | 1 | 式
６） 計
0
７） | ろ過処理設備
| （1）ろ過器 |  | 縦型円筒式2.3㎥ SS41
|  |  |  | 2 | 基 |  | 0
（2）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
７） 計
0
８） | 雑排水汚泥固液分離設備
| （1）加圧浮上撹拌機 |  | φ2.8ｍ×0.15R/H×0.1kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （2）加圧タンク |  | 縦型円筒式0.21㎥ SUS304
|  |  |  | 1 | 基 |  | 0
（3）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
８） 計
0
９） | 消毒設備
| （1）次亜塩素酸ソーダー貯槽 |  | 縦型円筒式6㎥ FRP
|  |  |  | 1 | 基 |  | 0
（2）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
９） 計
0
第Ⅰ-２号細目別内訳 処理棟解体 機械設備解体工事（４／６） | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１０） | 汚泥脱水濃縮設備
| （1）汚泥濃縮槽 |  | 掻寄式φ5.5ｍ×0.2kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （2）汚泥脱水機 |  | ベルトプレス式4.7㎥/HR
|  |  |  | 2 | 台 |  | 0
| （3）№１脱水補助自動接触装置 |  | フィーダー式1.5～6kg/HR×0.2kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （4）№２脱水補助自動接触装置 |  | フィーダー式0.75～3.17kg/HR×0.1kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （5）脱水汚泥搬送コンベアー |  | フライト式3.7ｋｗ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
（6）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
１０） 計
0
１１） | 汚泥乾燥、焼却設備
| （1）汚泥乾燥機 |  | φ1.545ｍ×4.8～16ℓ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （2）№1乾燥汚泥コンベアー |  | スクリュー式200φ×4500ℓ×0.75
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （3）熱風発生炉 |  | 円筒横型1,000,000kcal/H
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （4）集じん機 |  | 軸流式ﾏｸﾞﾈｸﾛﾝ10.5/ｍ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （5）排風ファン |  | ターボ式260㎥/ｍ×600㎜Ag
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （6）脱臭炉 |  | 円筒横型1,000,000kcal/H
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （7）熱交換器 |  | プレート式560,000kcal/H
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （8）汚泥焼却炉 |  | 円形焼却炉路床11㎡
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （9）焼却炉投入コンベアーA |  | スクリュー式300φSUS304
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
第Ⅰ-２号細目別内訳 処理棟解体 機械設備解体工事（５／６） | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| （10）焼却炉投入コンベアーB |  | スクリュー式300φSUS304
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （11）燃焼ファン |  | ターボ式70㎥/ｍ×200㎜Ag×5.5kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （12）№2乾燥汚泥搬送コンベアー |  | スクリュー式200φ×8ｍH
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （13）№3乾燥汚泥搬送コンベアー |  | スクリュー式200φ×5ｍ
|  |  |  | 2 | 台 |  | 0
| （15）№4乾燥汚泥搬送コンベアー |  | スクリュー式200φ×4ｍ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （15）№1焼却灰搬送コンベアー |  | スクリュー式空冷ﾁﾞｬｹｯﾄ200φ×4ｍ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （16）№2焼却灰搬送コンベアー |  | バケット式8ｍH
|  |  |  | 1 | 基 |  | 0
| （17）№3焼却灰搬送コンベアー |  | スクリュー式200φ×7ｍ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （18）脱水汚泥ホッパー |  | 9.2㎥
|  |  |  | 1 | 基 |  | 0
| （19）脱水汚泥コンベア付き脱水汚泥搬送装置 |  | モノ式ポンプ他1.8㎥/H
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （20）脱水汚泥ホッパー |  | 角形4.0㎥
|  |  |  | 1 | 基 |  | 0
| （21）中間ホッパー |  | 角形0.9㎥
|  |  |  | 1 | 基 |  | 0
| （22）乾燥汚泥バンカー |  | 角形9.2㎥
|  |  |  | 1 | 基 |  | 0
| （23）灰バンカー |  | 角形2.1㎥
|  |  |  | 1 | 基 |  | 0
| （24）し渣コンベアー |  | スクリュー式300φ×2ｍ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （25）重油サービスタンク |  | 円筒型390ℓ
|  |  |  | 1 | 基 |  | 0
（26）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
１１） 計
0
第Ⅰ-２号細目別内訳 処理棟解体 機械設備解体工事（６／６） | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
１２） | 脱臭設備
| （1）脱臭ファン |  | ターボ式400㎥/ｍ×300㎜Ag×37kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （2）活性炭吸着塔 |  | 横型短型400㎥/ｍ×ＦＲＰ
|  |  |  | 1 | 基 |  | 0
（3）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
１２） 計
0
１３） | 取排水設備その他設備
| （1）計装用コンプレッサー |  | 空冷スクリュー式1.0㎥/ｍ×7ｋ×0.75ｋｗ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （2）雑用コンプレッサー |  | 空冷スクリュー式1.0㎥/ｍ×7ｋ×0.75ｋｗ
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （3）雑排水槽撹拌機 |  | 水中撹拌式9.0㎥/ｍ×2.4kw
|  |  |  | 1 | 台 |  | 0
| （4）チェーンブロック |  | 1Ton用
|  |  |  | 7 | 台 |  | 0
（5）ﾎﾟﾝﾌﾟ、配管等
|  |  |  | 1 | 式
１３） 計
0
Ⅰ-２ 計
0
第Ⅰ-３号細目別内訳 処理棟解体工事 発生材処分 | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-３ | 発生材 処分
（1）焼却灰・飛灰・洗浄汚泥
|  |  |  | 1 | 式
（2）ＤＸＮ類汚染物（保護具類等）
|  |  |  | 1 | 式
| （3）洗浄後排水（処理水） |  | 炉室、排水処理施設 滞留水を含む
|  |  |  | 1 | 式
（4）アスベスト含有製品（パッキン等、カポスタック含む）
|  |  |  | 1 | 式
（5）アスベスト含有モルタル
|  |  |  | 212 | ｔ |  | 0
（6）アスベスト除去材料、使い捨て保護具、養生シート等
|  |  |  | 1 | 式
| （7）がれき類 | 処分先確認 （管理型、安定型） | コンクリート2次製品等
|  |  |  | 1 | 式
| （8）コンクリート |  | 中間処理（無筋）
|  |  |  | 7121 | ｔ |  | 0
| （9）せっこうボード |  | 石膏ボード 岩綿吸音板＋石こうボード他
|  |  |  | 19 | ㎥ |  | 0
| （10）木くず |  | 木材
|  |  |  | 1 | 式
| （11）廃プラスチック,その他 |  | 安定型品目、混合廃棄物 、その他
|  |  |  | 1 | 式
| （12）ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板 |  | ケイカル板
|  |  |  | 11 | ㎥ |  | 0
（13）蛍光ランプ等
|  |  |  | 1 | 式
| （14）フロンガス |  | 空調機、空気圧縮機、その他
|  |  |  | 1 | 式
| （15）スクラップ※運搬費込み |  | 有価物（鉄骨、鉄筋）
|  |  |  | 310 | ｔ |  | 0
| （16）スクラップ※運搬費込み |  | 有価物（機械類、その他）
|  |  |  | 1 | 式
Ⅰ-３ 計
0
第Ⅰ-４号細目別内訳 処理棟解体工事 発生材運搬 | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅰ-４ | 発生材 運搬
（1）焼却灰・飛灰・洗浄汚泥
|  |  |  | 1 | 式
（2）ＤＸＮ類汚染物（保護具類等）
|  |  |  | 1 | 式
| （3）洗浄後排水（処理水） |  | 炉室、排水処理施設 滞留水を含む
|  |  |  | 1 | 式
（4）アスベスト含有製品（パッキン等、カポスタック含む）
|  |  |  | 1 | 式
（5）アスベスト含有モルタル
|  |  |  | 212 | ｔ |  | 0
（6）アスベスト除去材料、使い捨て保護具、養生シート等
|  |  |  | 1 | 式
| （7）がれき類 |  | 処分先確認 （管理型、安定型）
|  |  |  | 1 | 式
（8）コンクリート
|  |  |  | 7121 | ｔ |  | 0
| （9）せっこうボード |  | 石膏ボード 岩綿吸音板＋石こうボード他
|  |  |  | 19 | ㎥ |  | 0
| （10）木くず |  | 木材
|  |  |  | 1 | 式
| （11）廃プラスチック,その他 |  | 安定型品目、混合廃棄物 、その他
|  |  |  | 1 | 式
| （12）ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板 |  | ケイカル板
|  |  |  | 11 | ㎥ |  | 0
（13）蛍光ランプ等
|  |  |  | 1 | 式
| （14）フロンガス |  | 空調機、空気圧縮機、その他
|  |  |  | 1 | 式
Ⅰ-４ 計
0
第Ⅱ-１号細目別内訳 管理棟・付帯施設、外構解体工事 土木建築解体工事 | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ-１ | 土木建築解体工事
１） | ②管理棟 解体工事
| （1）足場、養生シート、安全設備、他 |  | 解体用足場
|  |  |  | 1 | 式
| （2）内装解体 |  | 空調換気設備、衛生設備、照明、弱電設備解体を含む
|  |  |  | 373 | ㎡ |  | 0
| （3）アスベスト含有ビニル床シート撤去 |  | 接着剤を含む
|  |  | 手ばらし解体 梱包 積みこみ | 256 | ㎡ |  | 0
（4）アスベスト含有モルタル床撤去
|  |  |  | 391 | ㎡ |  | 0
（5）アスベスト含有モルタル壁撤去
|  |  |  | 1078 | ㎡ |  | 0
（6）アスベスト含有モルタル天井撤去
|  |  |  | 23 | ㎡ |  | 0
| （7）アスベスト含有天井撤去 |  | ケイカル板
|  |  |  | 25 | ㎡ |  | 0
（8）アスベスト含有アスファルト撤去
|  |  |  | 238 | ㎡ |  | 0
（9）地上部 鉄筋コンクリート解体
|  |  |  | 255 | ㎥ |  | 0
１）計
0
２） | ③洗車場設備他 解体工事
（1）上屋 鉄骨造解体
|  |  |  | 52.5 | ㎡ |  | 0
（2）井戸ポンプ盤解体
|  |  |  | 1 | 式
| （3）外部池アスベスト含有防水モルタル撤去 |  | 天端トレモライト（W=0.25m,L=21m）含む
|  |  |  | 36 | ㎡ |  | 0
２）計
0
Ⅱ－１ 計
0
第Ⅱ-２号細目別内訳 粗大ごみ処理施設・付帯施設解体工事 外構解体工事 | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ-２ | 外構解体工事
| （1）外灯解体 |  | 7mポール
|  |  |  | 10 | 本 |  | 0
| （2）樹木 伐採 高木 |  | 9m超 枝落とし含む
|  |  |  | 4 | 本 |  | 0
| （3）樹木 伐採 中木、低木 |  | 中木１８本、低木２郡枝落とし含む 他雑木
|  |  |  | 1 | 式
Ⅱ－２ 計
0
第Ⅱ-３号細目別内訳 管理棟・付帯施設、外構解体工事 発生材処分 | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ-３ | 発生材 処分
（1）アスベスト含有製品（パッキン等、カポスタック含む）
|  |  |  | 1 | 式
| （2）アスベスト含有モルタル |  | 池天端トレモライト含む
|  |  |  | 41 | ｔ |  | 0
（3）アスベスト除去材料、使い捨て保護具、養生シート等
|  |  |  | 1 | 式
| （4）がれき類 | 処分先確認 （管理型、安定型） | コンクリート2次製品等
|  |  |  | 1 | 式
| （5）コンクリート |  | 中間処理（無筋）
|  |  |  | 599 | ｔ |  | 0
| （6）せっこうボード |  | 石膏ボード 岩綿吸音板＋石こうボード他
|  |  |  | 21 | ㎥ |  | 0
| （7）木くず |  | 木材
|  |  |  | 1 | 式
| （8）廃プラスチック,その他 |  | 安定型品目、混合廃棄物 、その他
|  |  |  | 1 | 式
| （9）ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板 |  | ケイカル板、バスリブ
|  |  |  | 4 | ㎥ |  | 0
（10）蛍光ランプ等
|  |  |  | 1 | 式
| （11）フロンガス |  | 空調機、空気圧縮機、その他
|  |  |  | 1 | 式
| （12）スクラップ※運搬費込み |  | 有価物（鉄骨、鉄筋）
|  |  |  | 33 | ｔ |  | 0
| （13）スクラップ※運搬費込み |  | 有価物（機械類、その他）
|  |  |  | 1 | 式
Ⅱ－３ 計
0
第Ⅱ-４号細目別内訳 管理棟・付帯施設、外構解体工事 発生材運搬 | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ-４ | 発生材 運搬
（1）アスベスト含有製品（パッキン等、カポスタック含む）
|  |  |  | 1 | 式
（2）アスベスト含有モルタル
|  |  |  | 41 | ｔ |  | 0
（3）アスベスト除去材料、使い捨て保護具、養生シート等
|  |  |  | 1 | 式
| （4）がれき類 | 処分先確認 （管理型、安定型） | コンクリート2次製品等
|  |  |  | 1 | 式
| （5）コンクリート |  | 中間処理（無筋）
|  |  |  | 599 | ｔ |  | 0
| （6）せっこうボード |  | 石膏ボード 岩綿吸音板＋石こうボード他
|  |  |  | 21 | ㎥ |  | 0
| （7）木くず |  | 木材
|  |  |  | 1 | 式
| （8）廃プラスチック,その他 |  | 安定型品目、混合廃棄物 、その他
|  |  |  | 1 | 式
| （9）ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板 |  | ケイカル板、バスリブ
|  |  |  | 4 | ㎥ |  | 0
（10）蛍光ランプ等
|  |  |  | 1 | 式
（11）フロンガス
|  |  |  | 1 | 式
Ⅱ－４ 計
0
第Ⅲ-１号細目別内訳 安全施設工事 養生施設工事 | [7 empty] | （細目別内訳）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ－１ | 養生施設工事
| （1）境界支柱設置 |  | くい丸太（松）φ90 L=1800
|  |  |  | 26 | 本 |  | 0
| （2）フェンスネット設置 |  | オレンジ
|  |  |  | 121 | ㎡ |  | 0
| （3）処理棟階段吹抜け部処理 |  | 合板設置工
|  |  |  | 1 | 式
Ⅲ－１ 計
0
別紙明細Ｂ 共通仮設費（１／５） | [7 empty] | （別紙明細）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ｂ | 共通仮設費
１ | 共通仮設費 率計算 |  | （率計算）
|  |  |  | 1 | 式
２ | ダイオキシン類・アスベスト等安全対策費 |  | （積上げ分） |  |  |  |  | 別紙明細
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
３ | 家屋調査 |  | 工事前・工事後
|  |  |  | 1 | 式 |  | 0
共通仮設費 計
別紙明細Ｂ 共通仮設費（２／５） | [7 empty] | （別紙明細）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
２ | 焼却施設ダイオキシン類・アスベスト等安全対策費
１） | 分析測定費
（1）ダイオキシン類、重金属等
| ①周辺環境調査 土壌 | 工事着工直前 （敷地境界付近 4点） | 分析項目(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類、水銀、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ひ素、ｾﾚﾝ) |  |  |  |  | モニタリング用土砂
|  |  |  | 1 | 検体 |  | 0
|  | 工事完了後 （敷地境界付近 4点） | 分析項目(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類、水銀、ｶﾄﾞﾐｳﾑ、鉛、六価ｸﾛﾑ、ひ素、ｾﾚﾝ) |  |  |  |  | モニタリング用土砂
|  |  |  | 4 | 検体 |  | 0
| ②周辺環境調査 大気 | 工事着工直前 | 分析項目（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類）
|  |  |  | 4 | 検体 |  | 0
|  | 除染中 | 分析項目（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類）
|  |  |  | 4 | 検体 |  | 0
|  | 解体工事中 | 分析項目（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類）
|  |  |  | 4 | 検体 |  | 0
|  | 工事完了後 | 分析項目（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類）
|  |  |  | 4 | 検体 |  | 0
| ③換気集じん装置出口の排気測定 |  | 分析項目（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類）
|  |  |  | 2 | 検体 |  | 0
| ④工事期間中粉塵濃度測定 |  | 作業環境、換気集じん装置出口 環境大気
|  |  |  | 1 | 式
| ⑤作業環境測定 | 解体作業開始前 | 空気中DXN類(ｶﾞｽ状､粒子状分離分析) A、B、並行測定 |  |  |  |  | ｶﾞｽ状､粒子状分離分析のため 2箇所 DXN類4検体の分析
|  |  |  | 4 | 検体 |  | 0
|  | 除染作業中 | 空気中DXN類 A、B、並行測定 |  |  |  |  | DXN類 2検体の分析
|  |  |  | 2 | 検体 |  | 0
|  | 除染後解体前 | 空気中DXN類 A、B、並行測定 |  |  |  |  | DXN類 2検体の分析
|  |  |  | 2 | 検体 |  | 0
|  | 管理区域解放前 | 空気中DXN類
|  |  |  | 2 | 検体 |  | 0
| ⑥付着物除去後の分析 |  | 分析項目(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類)
|  |  |  | 12 | 検体 |  | 0
| ⑦廃棄物の分析 |  | 分析項目(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類､重金属類､ 1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ)
|  |  |  | 5 | 検体 |  | 0
分析項目(放射性ﾖｳ素､ｾｼｳﾑ)
|  |  |  | 4 | 検体 |  | 0
| ⑧購入土の受入確認分析 |  | 分析項目(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類､土対法全項目､放射性ﾖｳ素､ｾｼｳﾑ)
|  |  |  | 3 | 検体 |  | 0
別紙明細Ｂ 共通仮設費（３／５） | [7 empty] | （別紙明細）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ⑨血中濃度測定 | 工事着工直前 | 分析項目(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類)
|  |  |  | 6 | 検体 |  | 0
|  | 工事完了後 | 分析項目(ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類)
|  |  |  | 6 | 検体 |  | 0
（2）石綿分析・粉じん濃度測定
①事前調査（図書調査・現地調査）
|  |  |  | 1 | 式
| ②石綿分析 | [6 empty] | 「8.仕上表 数量積算表Vol.2」最左蘭赤ナンバー＆外部池モルタル
|  |  |  | 40 | 検体 |  | 0
③石綿粉じん濃度測定
|  |  |  | 1 | 式
| （3）騒音・振動 測定 |  | 工事期間中 常時測定、前面道路に表示
|  |  |  | 1 | 式
（4）PCB分析
|  |  |  | 15 | 検体 |  | 0
１）計
0
２） | 付着物除去費
（1）付着物除去
|  |  |  | 1 | 式
（2）設備内の主灰・飛灰・クリンカの除去
|  |  |  | 1 | 式
（3）高圧洗浄装置・洗浄水処理設備
|  |  |  | 1 | 式
（4）洗浄用足場等
|  |  |  | 1 | 式
（5）その他資材
|  |  |  | 1 | 式
２）計
0
別紙明細Ｂ 共通仮設費（４／５） | [7 empty] | （別紙明細）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
３） | アスベスト除去作業（仕上塗材（下地調整材含む））
（1）アスベスト含有 カポスタック除去・梱包
|  |  |  | 56 | ㎡ |  | 0
３）計
0
４） | 保護具費
（1）防護服費
|  |  |  | 1 | 式
（2）呼吸用防護具費
|  |  |  | 1 | 式
（3）消耗品
|  |  |  | 1 | 式
４）計
0
５） | 換気･集塵設備費
| （1）集じん設備 |  | ４回換気 /時間、フィルター等消耗品共
|  |  |  | 1 | 式
５）計
0
６） | 準備･隔離室費
（1）エアシャワー
|  |  |  | 1 | 式
（2）保護具着脱室、休憩所、トイレ、 温水シャワー,更衣室、保護具管理室
|  |  |  | 1 | 式
（3）資機材、消耗品
|  |  |  | 1 | 式
６）計
0
別紙明細Ｂ 共通仮設費（５／５） | [7 empty] | （別紙明細）
記号 | 名 称 |  | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
７） | 仮設･飛散防止対策費
（1）隔離養生
|  |  |  | 1 | 式
（2）セキュリティゾーン
|  |  |  | 1 | 式
７）計
0
２ 計
0