## 鑑
令 和 | ７ | 年 度 | [7 empty] | 調 査
| 新大巻地域開発センター新築（電気設備）工事 | [7 empty] | 設計書 | 設 計
工 事 番 号 | [5 empty] | 施 工 地
財開工第2号 | [6 empty] | 南魚沼市 大杉新田 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 |  |  |  |  | 変 更
設 計 額 | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
契 約 額 | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
（ 内消費税額 ） |  |  |  | （ |  |  | 円 ） |  | （ |  |  | 円 ）
工事 ・ 履行日数 |  |  |  | 工事日数 |  |  | 日間 |  |  | 日間 （ 付与日数 |  | 日間 ）
|  |  |  | 又は完成期限 | 令和 8 年 3 月 31 日 |  |  |  | 完成期限 |  | 年 月 日
実 施 （元） 設計概要 | [5 empty] | 変 更 設計概要
新築（電気設備）工事
|  | 開発センター新築（電気設備）工事 |  |  | 1式
|  | 構内電気設備工事 |  |  | 1式
設 計 変 更 理 由 書

## 工事費内訳書
工事費内訳書 | [7 empty] | 1
名 称 | 摘 要 | 当初設計 |  |  | 変更設計 |  |  | 備 考
|  | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単位 | 金額
新大巻地域開発センター新築（電気設備）工事
直接工事費
Ⅰ 新築電気設備工事 |  | 1 | 式
計
共通費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
計 | [8 empty] | 0 | 0
端数調整
合計（工事価格）
消費税相当額
総合計（工事費）

## 科目別内訳書
科目別内訳書 | [7 empty] | 2
名 称 | 摘 要 | 当初設計 |  |  | 変更設計 |  |  | 備 考
|  | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単位 | 金額
Ⅰ 新築電気設備工事
1．引込設備 |  | 1 | 式
2．受変電設備 |  | 1 | 式
3．幹線設備 |  | 1 | 式
4. 動力設備 |  | 1 | 式
5．電灯設備 |  | 1 | 式
6．コンセント設備 |  | 1 | 式
7．照明器具設備 |  | 1 | 式
8．非常灯・誘導灯設備 |  | 1 | 式
9．外灯設備 |  | 1 | 式
10. 弱電設備 |  | 1 | 式
11．監視カメラ設備 |  | 1 | 式
12．音響設備 |  | 1 | 式
13．誘導支援設備 |  | 1 | 式
14. 自動火災報知設備 |  | 1 | 式
直接工事費 計

## 内訳明細書
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 3
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
1．引込設備
厚鋼電線管 | ＧＰ ７０㎜ | 実施・元設計 員数: 9; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＧＰ ２８㎜ | 実施・元設計 員数: 27; 実施・元設計 単位: ｍ
波付硬質ポリエチレン管 | ＦＥＰ ８０㎜ | 実施・元設計 員数: 54; 実施・元設計 単位: ｍ
FEP用異種管接続材 | ８０㎜ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電線管支持材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
EMﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ形高圧ｹｰﾌﾞﾙ | ６ｋＶ ＥＭ-ＣＥＴ ３８° | 実施・元設計 員数: 70; 実施・元設計 単位: ｍ
EM電線 | ＥＭ-ＩＥ ５.５° | 実施・元設計 員数: 20; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＩＥ １４° | 実施・元設計 員数: 15; 実施・元設計 単位: ｍ
端末処理剤 | ６ｋＶ ＥＭ-ＣＥＴ ３８°屋外 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ６ｋＶ ＥＭ-ＣＥＴ ３８°屋内 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
コンクリートポール | １2ｍ-１９ｃｍ-３５０ｋｇ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
装柱材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
支線材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
高圧気中負荷開閉器 | 7200V 200A 方向性 VT.LA内蔵 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
掘削埋戻し |  | 実施・元設計 員数: 39; 実施・元設計 単位: ｍ3
埋設シート | １５０㎜ ２倍 | 実施・元設計 員数: 54; 実施・元設計 単位: ｍ
設地工事 | ＥＡ・Ｄ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ＥＬＡ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 4
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
耐圧試験費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
東北電力申請費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
合 計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 5
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
2．受変電設備
ＥＭ電線 | ＥＭ-ＩＥ ５.５° | 実施・元設計 員数: 40; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＩＥ ３８° | 実施・元設計 員数: 25; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＩＥ ６０° | 実施・元設計 員数: 15; 実施・元設計 単位: ｍ
接地工事 | ＥＡ・Ｄ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ＥＢ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ＥＤ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | Ｅｔｐ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | Ｅｔｃ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
キュービクル | 屋外3面体 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
同上基礎工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
搬入据付費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
耐圧試験費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 6
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
3．幹線設備
波付硬質ポリエチレン管 | ＦＥＰ ３０㎜ | 実施・元設計 員数: 158; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＦＥＰ ５０㎜ | 実施・元設計 員数: 362; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＦＥＰ ６５㎜ | 実施・元設計 員数: 228; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＦＥＰ ８０㎜ | 実施・元設計 員数: 142; 実施・元設計 単位: ｍ
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
金属ﾀﾞｸﾄ | L=2.4 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ＥＭﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽ型ｹｰﾌﾞﾙ | ＥＭ-ＣＥＴ １４° | 実施・元設計 員数: 119; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＣＥＴ ２２° | 実施・元設計 員数: 124; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＣＥＴ ３８° | 実施・元設計 員数: 171; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＣＥＴ ６０° | 実施・元設計 員数: 72; 実施・元設計 単位: ｍ
ＥＭケーブル | ＥＭ-ＣＥＥ ２°-２Ｃ | 実施・元設計 員数: 158; 実施・元設計 単位: ｍ
ＥＭ電線 | ＥＭ-ＩＥ ８° | 実施・元設計 員数: 223; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＩＥ １４° | 実施・元設計 員数: 72; 実施・元設計 単位: ｍ
動力分電盤 | Ｐ-１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | Ｐ-２ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電灯分電盤 | Ｌ＝１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | Ｌ＝２ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | Ｌ＝３ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
警報盤 | 壁掛け型4窓 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 7
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
ハンドホール | ＨＨ－１ | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 基
ハンドホール | ＨＨ－２ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
掘削埋戻し |  | 実施・元設計 員数: 52; 実施・元設計 単位: ｍ3
埋設シート | １５０㎜ ２倍 | 実施・元設計 員数: 144; 実施・元設計 単位: ｍ
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
試験調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 8
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
4. 動力設備
ねじなし薄鋼電線管 | ＣＰＥ ３９㎜ | 実施・元設計 員数: 8; 実施・元設計 単位: ｍ
硬質ビニル電線管 | ＶＥ ３６㎜ | 実施・元設計 員数: 9; 実施・元設計 単位: ｍ
合成樹脂製可とう電線管 | ＰＦ １６ｍｍ（１重管） | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＰＦ ２２ｍｍ（１重管） | 実施・元設計 員数: 9; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＰＦ ２８ｍｍ（１重管） | 実施・元設計 員数: 9; 実施・元設計 単位: ｍ
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電線管支持材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
位置ﾎﾞｯｸｽ | 中四角樹脂 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
EMトリプレックス形ケーブル | ＥＭ-ＣＥＴ １４° | 実施・元設計 員数: 12; 実施・元設計 単位: ｍ
EMケーブル | ＥＭ-ＣＥ ５.５° -４Ｃ | 実施・元設計 員数: 94; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＥＥＦ ２.２° -３Ｃ | 実施・元設計 員数: 105; 実施・元設計 単位: 組
EM電線 | ＥＭ-ＩＥ ５.５° | 実施・元設計 員数: 12; 実施・元設計 単位: ｍ
ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔ丸形ｺｰﾄﾞ | ＶＣＴＦ ０.３ -２Ｃ | 実施・元設計 員数: 8; 実施・元設計 単位: ｍ
空調機リモコン |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 台; 実施・元設計 代価: 機械設備工事
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
6．電灯設備
ねじなし薄鋼電線管 | ＣＰＥ ２５mm | 実施・元設計 員数: 62; 実施・元設計 単位: ｍ
合成樹脂製可とう電線管 | ＰＦ ２２㎜（１重管） | 実施・元設計 員数: 98; 実施・元設計 単位: ｍ
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電線管支持材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ﾚｰｽｳｪｲ | Ｐ-ＤＰ１ | 実施・元設計 員数: 32; 実施・元設計 単位: ｍ
ｶﾊﾞｰ | Ｐ-ＤＰＦ１ | 実施・元設計 員数: 32; 実施・元設計 単位: ｍ
同上付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
同上支持材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
同上振れ止め金具 |  | 実施・元設計 員数: 8; 実施・元設計 単位: 箇所
ﾒﾀﾙﾓｰﾙｼﾞﾝｸﾞ | A型 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ | A型 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | A型 1個用 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
位置ﾎﾞｯｸｽ | 中四角樹脂 | 実施・元設計 員数: 25; 実施・元設計 単位: 個
丸形ﾎﾞｯｸｽ（薄厚共用) | １方出 E ２５mm | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
〃 | ２方出 E ２５mm | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
〃 | ４方出 E ２５mm | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
防雨入線ｶﾊﾞｰ（Ｂ共） |  | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
ＥＭケーブル | ＥＭ-ＥＥＦ １．６－２Ｃ | 実施・元設計 員数: 458; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＥＥＦ １．６－３Ｃ | 実施・元設計 員数: 584; 実施・元設計 単位: ｍ
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
ＥＭケーブル | ＥＭ-ＥＥＦ ２.０－３Ｃ | 実施・元設計 員数: 62; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＣＥ ２.０－３Ｃ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: ｍ
ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔ丸形ｺｰﾄﾞ | ＶＣＴＦ ０.３－２Ｃ | 実施・元設計 員数: 15; 実施・元設計 単位: ｍ
埋込ｽｲｯﾁ（金属Ｐ） | １Ｐ１５×１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | １Ｐ１５×２ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 組
〃 | １Ｐ１５×３ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | １Ｐ１５×４ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 組
〃 | １Ｐ１５×１＋Ｐ×１ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 組
〃 | １Ｐ１５×２＋Ｐ×１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | １Ｐ１５×６＋Ｐ×１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ３Ｗ１５×１ | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 組
〃 | ３Ｗ１５×１＋１Ｐ×１ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 組
熱線式自動ｽｲｯﾁ | 広角検知 親機８A | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 台
〃 | 広角検知 子機 | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 台
熱線式自動ｽｲｯﾁ | 子機 換気扇連動 | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 台
熱線式ｾﾝｻ操作ｽｲｯﾁ（金属Ｐ） | 2系統 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
自動点滅器 | 100Ｖ 6A | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
24時間換気ｽｲｯﾁ |  | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: ｍ; 実施・元設計 代価: 機械設備工事
全熱交換機ﾘﾓｺﾝ |  | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 式; 実施・元設計 代価: 機械設備工事
温度ｽｲｯﾁ |  | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 式; 実施・元設計 代価: 機械設備工事
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
断熱パネル貫通処理 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
６.コンセント設備
ねじなし薄鋼電線管 | ＣＰＥ ２５㎜ | 実施・元設計 員数: 66; 実施・元設計 単位: ｍ
合成樹脂製可とう電線管 | ＰＦ ２２㎜（１重管） | 実施・元設計 員数: 373; 実施・元設計 単位: ｍ
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電線管支持材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
露出スイッチボックス | １個用 １方出 Ｅ ２５㎜ | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ（薄厚共用） | ３方出 Ｅ ２５㎜ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
位置ボックス | 中四角樹脂 | 実施・元設計 員数: 82; 実施・元設計 単位: 個
ＥＭケーブル | ＥＭ-ＥＥＦ ２.０－２Ｃ | 実施・元設計 員数: 610; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＥＥＦ ２.０－３Ｃ | 実施・元設計 員数: 910; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＣＥ ５.５－３Ｃ | 実施・元設計 員数: 112; 実施・元設計 単位: ｍ
埋込スイッチ（金属Ｐ） | ２Ｐ１５Ａ×２ | 実施・元設計 員数: 30; 実施・元設計 単位: 組
| ２Ｐ１５Ａ×１ ＥＴ | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 組
〃 | ２Ｐ１５Ａ×１ ＥＥＴ | 実施・元設計 員数: 10; 実施・元設計 単位: 組
〃 | ２Ｐ１５Ａ×２ ＥＥＴ | 実施・元設計 員数: 8; 実施・元設計 単位: 組
〃 | ２Ｐ１５Ａ×１ Ｅ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 組
〃 | ２Ｐ１５Ａ×２ Ｅ | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 組
埋込スイッチ（金属Ｐ） | ２Ｐ２０Ａ Ｅ付 250Ｖ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ﾌﾛｱｺﾝｾﾝﾄ | ２Ｐ１５Ａ×２ Ｅ付 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 組
露出ｺﾝｾﾝﾄ | ２Ｐ１５Ａ×２ Ｅ付 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
防水ｺﾝｾﾝﾄ | ２Ｐ１５Ａ×２ Ｅ付 | 実施・元設計 員数: 12; 実施・元設計 単位: 組
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
７.照明器具設備
照明器具 A | XL501002R5B | 実施・元設計 員数: 14; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 B | XL501002R6B | 実施・元設計 員数: 10; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 C | XL501011R5B | 実施・元設計 員数: 9; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 D | XG505002P4B | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 E | OL291681R1B | 実施・元設計 員数: 12; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 F | OD361483R | 実施・元設計 員数: 12; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 G | OL291438BR | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 H | NNN54540W+NNU240113KLE9 | 実施・元設計 員数: 16; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 I | OG254344 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 J | LEDB88929+LDA55L-G/40W/2 | 実施・元設計 員数: 16; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 K | LRDC1143N | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
照明器具 L | NYS15070K | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
照明器具 M | WF504P1 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
同上延長吊りﾊﾟｲﾌﾟ | WF649P1 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
８.非常灯・誘導灯設備
合成樹脂製可とう電線管 | ＰＦ ２２㎜（１重管） | 実施・元設計 員数: 11; 実施・元設計 単位: ｍ
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電線管支持材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
位置ﾎﾞｯｸｽ | 中四角樹脂 | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 個
ＥＭケーブル | ＥＭ-ＥＥＦ １.６－２Ｃ | 実施・元設計 員数: 135; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＥＥＦ １.６－３Ｃ | 実施・元設計 員数: 50; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＥＥＦ ２.０－２Ｃ | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＥＥＦ ２.０－３Ｃ | 実施・元設計 員数: 26; 実施・元設計 単位: ｍ
避難口誘導灯 | (a1) SHI-FSF21-BL | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | (a2) SHI-FSF20-C防災庫+2 | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 台
〃 | (a3) FW21337CLE1+FK20307 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | (a4) FW11337CLE1+FK10300 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
埋込型非常照明 | (b09) K1-LRS11-1 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | (b13) K1-LRS11-2 | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 台
〃 | (b30) K1-LRS11-3 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
直付型非常照明 | (b30)直 K1-LSS11-3 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
防水埋込型非常照明 | (b30)WP NNFB91715C | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
断熱ﾊﾟﾈﾙ貫通処理 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
試験調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
消防申請費 | 書類含む | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
９.外灯設備
波付硬質ポリエチレン管 | ＦＥＰ ３０㎜ | 実施・元設計 員数: 202; 実施・元設計 単位: ｍ
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ＥＭケーブル | ＥＭ-ＣＥ ５.５ －３Ｃ | 実施・元設計 員数: 230; 実施・元設計 単位: ｍ
街路灯 | 電源内蔵型 | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 台
〃 | 同上遮光版 | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 枚
〃 | 同上ポール | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 枚
外灯基礎工事 | ５００×５００×１１００ | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 基
掘削埋戻し |  | 実施・元設計 員数: 47; 実施・元設計 単位: ｍ3
埋設シート | １５０㎜ ２倍 | 実施・元設計 員数: 130; 実施・元設計 単位: ｍ
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
１０.弱電設備
波付硬質ポリエチレン管 | ＦＥＰ ３０㎜ | 実施・元設計 員数: 226; 実施・元設計 単位: ｍ
合成樹脂製可とう電線管 | ＰＦ ２２㎜（１重管） | 実施・元設計 員数: 75; 実施・元設計 単位: ｍ
金属製可とう電線管 | ３０㎜ ビニル被覆 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: ｍ
厚鋼電線管 | ＧＰ ２８㎜ | 実施・元設計 員数: 16; 実施・元設計 単位: ｍ
エントランスキャップ | ＧＰ ２８㎜（厚鋼用） | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
ＦＥＰ用異種管接続材 | ３０㎜ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 組
ノーマルバンド | ＧＰ ２８㎜（厚鋼用） | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
防水ボックスコネクタ | ３０㎜ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電線管支持材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(VE 防水 かぶせﾌﾀ型) | １５０×１５０×１００㎜ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
ＥＭ電子ボタン電話用ｹｰﾌﾞﾙ | ＥＭ-ＩＣＴ ０.６５-２Ｐ | 実施・元設計 員数: 118; 実施・元設計 単位: ｍ
ＥＭ-同軸ケーブル | ＥＭ-Ｓ-５Ｃ-ＦＢ | 実施・元設計 員数: 127; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-Ｓ-７Ｃ-ＦＢ | 実施・元設計 員数: 54; 実施・元設計 単位: ｍ
ＥＭ-ＬＡＮ用ケーブル | Ｃａｔ６Ａ ０．５-４Ｐ | 実施・元設計 員数: 245; 実施・元設計 単位: ｍ
ＥＭ警報用ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | ＥＭ-ＡＥ ０．９-２Ｃ | 実施・元設計 員数: 18; 実施・元設計 単位: ｍ
位置ボックス | 中四角樹脂 | 実施・元設計 員数: 14; 実施・元設計 単位: 個
埋込モジュラジャック(金属P) | ＴＥＬ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 組
〃 | ＬＡＮ | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 組
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 19
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
フロアコンセント | ＴＥＬ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ＬＡＮ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直列ユニット（金属Ｐ） | 末端 | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 個
ＵＨＦアンテナ | 平面 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ＢＳ/１１０°ＣＳアンテナ | ４５０Φ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
アンテナマスト | ４０Ａ ３ｍ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
側面支持金具 | ４０Ａ ３点支持 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
増幅器 | ＢＳ/ＣＳ/ＵＨＦ ３５ｄＢ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
分配機 | ４分配器 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
混合器 | 屋外用 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
防雨入線カバー（Ｂ共） | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
弱電端子盤 | Ｔ-１ 自立型 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
カラーテレビドアホン | ＪＫＳ-１ＡＤ | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: ｾｯﾄ
無線アクセスポイント | ＷＬＸ２２２ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
掘削埋戻し | [9 empty] | 幹線設備に含む | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
埋設シート | １５０ ２倍 弱電用 | 実施・元設計 員数: 104; 実施・元設計 単位: ｍ
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
試験調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
１１.監視カメラ設備
合成樹脂製可とう電線管 | ＰＦ １６ｍｍ（1重管） | 実施・元設計 員数: 50; 実施・元設計 単位: ｍ
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電線管支持材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ＥＭ-ＬＡＮ用ｹｰﾌﾞﾙ | Ｃａｔ５ｅ 0.5-4Ｐ | 実施・元設計 員数: 150; 実施・元設計 単位: ｍ
屋外用ﾈｯﾄﾜｰｸｶﾒﾗ | NSC-SP942-2M | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 台
ﾚｺｰﾀﾞｰ | NSPV5004 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
監視用ﾓﾆﾀｰ | NSE523a | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天井吊下げﾌﾞﾗｹｯﾄ | NSE500AC | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
木製ﾗｯｸ | EIA-K12G | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
樹脂製ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（VE防水 かぶせﾌﾀ型） | 150×150×100mm | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 個
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
試験調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
１２.音響設備
壁掛スピーカー |  | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
ワイヤレスアンテナ |  | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
接続プレート | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
音響機器ラック | アンプ・マイク組込み | 実施・元設計 員数: 1; 実施・元設計 単位: 式; 実施・元設計 代価: 別途
ＥＭ音響特殊ケーブル | ＥＭ-４Ｅ６ | 実施・元設計 員数: 25; 実施・元設計 単位: ｍ
ＥＭ-同軸ケーブル | ＥＭ-Ｓ-５Ｃ-ＦＢ | 実施・元設計 員数: 50; 実施・元設計 単位: ｍ
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 22
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
１３.誘導支援設備
合成樹脂製可とう電線管 | ＰＦ １６㎜（１重管） | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: ｍ
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電線管支持材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ＥＭ警報用ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | ＥＭ－ＡＥ0.9-2Ｃ | 実施・元設計 員数: 18; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ－ＡＥ0.9-3Ｃ | 実施・元設計 員数: 8; 実施・元設計 単位: ｍ
呼出ボタン | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
復旧ボタン | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
角型廊下灯 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
表示器 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電源アダプター | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
試験調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
１４.自動火災報知設備
合成樹脂製可とう電線管 | ＰＦ ２２㎜（１重管） | 実施・元設計 員数: 30; 実施・元設計 単位: ｍ
電線管付属品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電線管支持材 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ＥＭ警報用ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ | ＥＭ-ＡＥ ０．９-２Ｃ | 実施・元設計 員数: 208; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＡＥ ０．９-３Ｃ | 実施・元設計 員数: 65; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＥＭ-ＡＥ ０．９-４Ｃ | 実施・元設計 員数: 30; 実施・元設計 単位: ｍ
ＥＭ耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | ＥＭ-ＨＰ １．２-２Ｐ | 実施・元設計 員数: 10; 実施・元設計 単位: ｍ
ＥＭ耐熱ｹｰﾌﾞﾙ | ＥＭ-ＨＰ １．２-５Ｐ | 実施・元設計 員数: 75; 実施・元設計 単位: ｍ
受信機 | Ｐ-２ ５回線 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 面
機器収容箱 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
機器収容箱（屋外用） | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
差動式スポット型感知器 | ２種 | 実施・元設計 員数: 12; 実施・元設計 単位: 台
〃 | ２種 防水型 | 実施・元設計 員数: 12; 実施・元設計 単位: 台
定温式スポット型探知機 | １種 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | １種 防水型 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
光電式煙感知器 | ２種 | 実施・元設計 員数: 9; 実施・元設計 単位: 台
消火器 | 粉末１０型 蓄圧式 | 実施・元設計 員数: 8; 実施・元設計 単位: 本
消火器設置台 | スタンド | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 台
消火器収容箱 | 屋外用 | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 台
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 24
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
ｶﾞｽ漏れ警報器 | LPG用 XH-622G | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 台
雑材消耗品 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
立会検査費 (事務所棟 ｲﾍﾞﾝﾄ棟) | Ｐ型２級 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 式
試験調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
労務費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計

## 共通費内訳書
共 通 費 内 訳 書 | [8 empty] | 25
名 称 |  |  |  |  | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
|  | 共通費 | 10 | 200
| 1. | 共通仮設費 | 10 | 200 | 一 式 |  |  |  | 7.1
|  | 率分 |  |  | 〃
|  | 積み上げ分 |  |  | 〃
| 2. | 諸経費 |  |  | 一 式
|  | 現場管理費 |  |  | 〃 |  |  |  | 7.1
|  | 一般管理費等 |  |  | 〃
共通費計