## 鑑
令 和 | ７ | 年 度 | [7 empty] | 調 査
| 新大巻地域開発センター新築（機械設備）工事 | [7 empty] | 設計書 | 設 計
工 事 番 号 | [5 empty] | 施 工 地
財開工第3号 | [6 empty] | 南魚沼市 大杉新田 地内
|  |  | 実 施 ・ 元 |  |  |  |  | 変 更
設 計 額 | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
契 約 額 | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
（ 内消費税額 ） |  |  |  | （ |  |  | 円 ） |  | （ |  |  | 円 ）
工事 ・ 履行日数 |  |  |  | 工事日数 |  |  | 日間 |  |  | 日間 （ 付与日数 |  | 日間 ）
|  |  |  | 又は完成期限 | 令和 8 年 3 月 31 日 |  |  |  | 完成期限 |  | 年 月 日
実 施 （元） 設計概要 | [5 empty] | 変 更 設計概要
新築（機械設備）工事
|  | 開発センター新築（機械設備）工事 |  |  | 1式
|  | 消雪設備工事 |  |  | 1式
|  | 雪冷房設備工事 |  |  | 1式
設 計 変 更 理 由 書

## 工事費内訳書
工事費内訳書 | [7 empty] | 1
名 称 | 摘 要 | 当初設計 |  |  | 変更設計 |  |  | 備 考
|  | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単位 | 金額
新大巻地域開発センター新築（機械設備）工事
直接工事費
Ⅰ 新築機械設備工事 |  | 1 | 式
計
共通費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
計 | [8 empty] | 0 | 0
端数調整
合計（工事価格）
消費税相当額
総合計（工事費）

## 科目別内訳書
科目別内訳書 | [7 empty] | 2
名 称 | 摘 要 | 当初設計 |  |  | 変更設計 |  |  | 備 考
|  | 数量 | 単位 | 金額 | 数量 | 単位 | 金額
Ⅰ 新築機械設備工事
1．衛生器具設備 |  | 1 | 式
2．給水設備 |  | 1 | 式
3．給湯設備 |  | 1 | 式
4. 排水設備 |  | 1 | 式
5．ガス設備 |  | 1 | 式
6．消雪設備 |  | 1 | 式
7．空調設備 |  | 1 | 式
8．換気設備 |  | 1 | 式
9．雪冷房設備 |  | 1 | 式
直接工事費 計

## 内訳明細書
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 3
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 |  |  |  | 変更設計 |  |  |  | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
1．衛生器具設備 | ※参考品番
洋風便器 | CS597BMS、SH596BAY | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 組
ウォッシュレット | TCF5534AU
手摺り棚付紙巻器 | YHB63FBR | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 個
棚付紙巻器 | YH702 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
壁掛小便器 | UFS900JS | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 組
自動洗浄
カウンター式洗面器 | L532 | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 組
常温付き自動水栓 | REAL03B1RS26SK
洗面カウンター（男） | ML55、2600L | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ﾌﾞﾗｹｯﾄ式、一方向ｴﾌﾟﾛﾝ
洗面カウンター（女） | ML55、1700L | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ﾌﾞﾗｹｯﾄ式、二方向ｴﾌﾟﾛﾝ
壁掛洗面器 | L710C | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
常温付き自動水栓 | REAL03B1RS26SK
壁掛洗面器 | L250C | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ｻｰﾓ付き自動水栓 | TEL26SS2A
化粧鏡 | YM5580AC | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 枚
350×800H
Ｌ型手摺り | T112CL9 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
700×700
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 4
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
はね上げ型手摺り | T112HK7R | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
700L
小便器用手すり | T112CU22 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
600×550L
ベビーシート | YKA25N | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
780×135×1145H
洗濯機パン | PWP640N2W | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
640×640，縦引ﾄﾗｯﾌﾟ | PJ2009NW
洗濯機水栓 | TW11R | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
横単水栓、緊急止水付き
流し水栓 | TKS05313J | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
台付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓
飲料用水栓 | T76D | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
立水栓
洗い物用水栓 | TKS05301J | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
台付ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓
二槽シンク | SUS430製、BK付 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
1500×600×800H
水切台 | SUS430製、BK付 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
1200×600×800H
ガスコンロ台 | SUS430製、BK付 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 5
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
900×600×650H
ガステーブルコンロ | 大口ﾊﾞｰﾅｰ、LPG9.3ｋW | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
350×420×160H
一槽流し台 | 木製ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、一体型 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
1500L
不凍水栓柱 | D-X3-2013100 | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 本
20A×1000H,伸縮固定ﾊﾞﾝﾄﾞ
耐寒万能ホーム水栓 | KTL-10 | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 個
器具取付工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
小 計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 6
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
2．給水設備
水道用ポリエチレン管 | ＰＰ３０ | 実施・元設計 員数: 104; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＰＰ２５ | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＰＰ２０ | 実施・元設計 員数: 146; 実施・元設計 単位: ｍ
塩ビライニング鋼管 | ＶＢ２５ | 実施・元設計 員数: 36; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＶＢ２０ | 実施・元設計 員数: 36; 実施・元設計 単位: ｍ
保温付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管（5ｔ） | ＴＢ１３ | 実施・元設計 員数: 34; 実施・元設計 単位: ｍ
量水器（取付のみ） | Φ２５ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
量水器ボックス | Φ２５ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
逆止弁 | Φ２５ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
第二止水栓 | Φ２５ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
弁きょう | Φ２５ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
鉛ﾚｽ ｺｱｹﾞｰﾄ弁（10Ｋ） | ２５Ａ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
〃 | ２０Ａ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
鉛ﾚｽ 埋設ｹﾞｰﾄ弁（10Ｋ） | ２５Ａ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ２０Ａ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
同上ハット | Ｂ１-１ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
逆止付きボール弁 | ２０Ａ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ＳＵＳ製フﾚキチューブ | ２０Ａ×３００Ｌ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | １５Ａ×５００Ｌ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
保温工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 7
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
土工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
水道取出し工事 | 土工事別途 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
スリーブ工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
小 計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 8
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
3．給湯設備
電気温水器 | EH-1 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
飲料・洗い物用,据置ﾀｲﾌﾟ
容量12L、AC200V 1.5kW
付属品共
ガス給湯器 | GH-1 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
屋内壁掛型.FF式
給湯:50.5kW(24号)
本体操作ﾘﾓｺﾝ.配管ｶﾊﾞｰ.給排気ﾄｯﾌ
給排気筒部材 | 二重管 Φ120×Φ80 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
機器搬入据付費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
耐熱塩ビライニング鋼管 | ＶＢ２０ | 実施・元設計 員数: 14; 実施・元設計 単位: ｍ
保温付ポリブデン管(5t) | ＰＢ１３ | 実施・元設計 員数: 15; 実施・元設計 単位: ｍ
ＳＵＳ製フレキチューブ | ２０Ａ×３００Ｌ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | １５Ａ×５００Ｌ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
保温工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
スリーブ工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
小 計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
4. 排水設備
塩化ビニール管 | ＶＵ１５０ | 実施・元設計 員数: 97; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＶＵ１００ | 実施・元設計 員数: 18; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＶＵ５０ | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: ｍ
塩化ビニール管 | ＶＰ１００ | 実施・元設計 員数: 31; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＶＰ７５ | 実施・元設計 員数: 20; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＶＰ６５ | 実施・元設計 員数: 16; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＶＰ５０ | 実施・元設計 員数: 41; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＶＰ４０ | 実施・元設計 員数: 17; 実施・元設計 単位: ｍ
塩ビ桝200-150(ﾐｶｹﾞ) | ＳＴ-１１００Ｈ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ９０Ｌ-９００Ｈ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ＳＴ-９００Ｈ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
塩ビ桝150-150(T25) | ＳＴ-６００Ｈ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ９０Ｙ-５００Ｈ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ９０ＹＳ-４００Ｈ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ＳＴ-３００Ｈ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
塩ビ桝150-100(T25) | ９０Ｌ-２００Ｈ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
床上掃除口 | ＣＯＡ１００ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
〃 | ＣＯＡ８０ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
〃 | ＣＯＡ６５ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
通気金物 | ＶＣ６５ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
〃 | ＶＣ５０ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
保温工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
土工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
公共桝取出し工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
スリーブ工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
小 計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
5．ガス設備
ガス集合装置 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
４本立×２０ｋｇ/ｈ
ガスボンベ庫 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
鋼板製４本立て用
機器搬入据付費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
配管用炭素鋼鋼管(白) | ＳＧＰ２５ | 実施・元設計 員数: 17; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＳＧＰ２０ | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＳＧＰ１５ | 実施・元設計 員数: 13; 実施・元設計 単位: ｍ
ガスバーナー(取付のみ) | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
サービスコック | ２５Ａ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
可とう管コック | １５Ａ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
可とう管フレキ | １５Ａ×３００Ｌ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
２口ﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | １５Ａ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
塗装工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
スリーブ工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
小 計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
6．消雪設備
（１）削井工事
削井工事 | ｹｰｼﾝｸﾞ250A×80ｍ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ｹｰｼﾝｸﾞ管 | VP250A×4ｍ | 実施・元設計 員数: 20; 実施・元設計 単位: 本
ｽﾄﾚｰﾅｰ加工 | 丸型 Φ5ｍｍ | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 本
豆砂利 | 6～10ｍｍ | 実施・元設計 員数: 6.4; 実施・元設計 単位: m3
汚泥吸排者運搬費 |  | 実施・元設計 員数: 36; 実施・元設計 単位: m3
削井汚泥処分費 |  | 実施・元設計 員数: 36; 実施・元設計 単位: m3
水中ポンプ | 100ｍｍ×15kW×5段 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
制御盤 | 15ｋW ﾀｲﾌﾟI | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
揚水管 | 亜鉛ﾒｯｷ鋼管100A | 実施・元設計 員数: 55; 実施・元設計 単位: ｍ
水中ｹｰﾌﾞﾙ | EVCT 口22ｍｍ2 | 実施・元設計 員数: 150; 実施・元設計 単位: ｍ
水位ｹｰﾌﾞﾙ | VCTF | 実施・元設計 員数: 140; 実施・元設計 単位: ｍ
電極棒 |  | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 本
水位検知管 | VP20A×4ｍ | 実施・元設計 員数: 14; 実施・元設計 単位: 本
塩ビ管継手 | TSｿｹｯﾄ20A | 実施・元設計 員数: 13; 実施・元設計 単位: 個
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電気工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
揚水試験報告書 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ポンプ室設置 | ﾀｲﾌﾟⅡ型 M.HΦ600 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
現場管理費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
小 計
（２）消雪配管設備
【送水管】
耐衝撃性塩化ビニール管 | ＨＩＶＰ１００ | 実施・元設計 員数: 22; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＨＩＶＰ７５ | 実施・元設計 員数: 86; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＨＩＶＰ６５ | 実施・元設計 員数: 8; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＨＩＶＰ５０ | 実施・元設計 員数: 98; 実施・元設計 単位: ｍ
配管用炭素鋼鋼管（白） | ＳＧＰ６５ | 実施・元設計 員数: 12; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＳＧＰ５０ | 実施・元設計 員数: 17; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＳＧＰ３２ | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: ｍ
【散水管】
路面用ノズル管（P1100） | ＨＩＶＰ５０ | 実施・元設計 員数: 125; 実施・元設計 単位: ｍ
屋根用ノズル管（P750） | ＳＧＰ６５ | 実施・元設計 員数: 36; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 （P750） | ＳＧＰ５０ | 実施・元設計 員数: 29; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 （P1500） | ＳＧＰ５０ | 実施・元設計 員数: 23; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 （P1500） | ＳＧＰ３２ | 実施・元設計 員数: 8; 実施・元設計 単位: ｍ
散水ノズル（３つ穴） | Φ７０ 潮 | 実施・元設計 員数: 115; 実施・元設計 単位: 個
露出形散水ノズル | 片面１８０° Ｖ型 | 実施・元設計 員数: 88; 実施・元設計 単位: 個
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
露出形散水ノズル | 全面３６０° Ｋ型 | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 個
〃 | 円錐９０°ＥＦ型 | 実施・元設計 員数: 15; 実施・元設計 単位: 個
泥抜き栓 | ５０Ａ | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 個
散水バルブ（90L） | ５０Ａ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
バタ弁（ギア） | ６５Ａ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
バタ弁（ギア） | ５０Ａ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
ゲート弁（ＦＨ） | ８０Ａ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ゲート弁（ＦＨ） | ５０Ａ | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 個
ゲート弁（ＦＨ） | ３２Ａ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
同上ハット | Ｂ１-１ | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 個
ＳＵＳ製ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ継手 | ８０Ａ×５００L | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | ５０Ａ×５００L | 実施・元設計 員数: 3
散水管支持金物 | 屋根用 | 実施・元設計 員数: 72; 実施・元設計 単位: 個
〃 | 壁面用 | 実施・元設計 員数: 22
送水管支持金物 | 屋根用 | 実施・元設計 員数: 15; 実施・元設計 単位: 個
〃 | 立管用 | 実施・元設計 員数: 12
塗装工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
土工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装カッター |  | 実施・元設計 員数: 300; 実施・元設計 単位: ｍ
消パイ基礎工 | ３００×３００ | 実施・元設計 員数: 150; 実施・元設計 単位: ｍ
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
水量調整費 |  | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 人工
小 計
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
7．空調設備
パッケージエアコン | ＰＡＣ-１ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
床置形（寒冷地仕様）
冷房：12.5kW 暖房：14.0kW
本体操作リモコン
パッケージエアコン | ＰＡＣ-２ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天井カセ(4方向)形（寒冷地仕様）
冷房：7.1kW 暖房：8.0kW
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ、人感ｾﾝｻｰﾊﾟﾈﾙ
ハウジングエアコン | ＰＡＣ-１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天井カセ(2方向)形（寒冷地仕様）
冷房：5.6kW 暖房：6.7kW
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝﾎﾙﾀﾞｰ
ハウジングエアコン | ＰＡＣ-２ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天井カセ(2方向)形（寒冷地仕様）
冷房：5.6kW 暖房：6.7kW
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝﾎﾙﾀﾞｰ
ハウジングエアコン | ＰＡＣ-３ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天井カセ(2方向)形（寒冷地仕様）
冷房：4.0kW 暖房：5.6kW
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
ﾜｲﾔﾚｽﾘﾓｺﾝ、ﾘﾓｺﾝﾎﾙﾀﾞｰ
室外機床置架台 | ３００Ｈ ＰＡＣ用 | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 台
〃 | ３００Ｈ ＲＡＣ用 | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 台
転倒防止金具 | 室外機用 | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: 組
機器搬入据付費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
試運転調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
冷媒用被覆鋼管 | Φ9.5 液菅 | 実施・元設計 員数: 41; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | Φ6.4 〃 | 実施・元設計 員数: 49; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | Φ15.9 ガス管 | 実施・元設計 員数: 41; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | Φ12.7 ガス管 | 実施・元設計 員数: 32; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | Φ9.5 ガス管 | 実施・元設計 員数: 17; 実施・元設計 単位: ｍ
塩化ビニール管 | ＶＰ５０ 土中 | 実施・元設計 員数: 26; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＶＰ４０ 一般 | 実施・元設計 員数: 24; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＶＰ２５ 一般 | 実施・元設計 員数: 39; 実施・元設計 単位: ｍ
冷媒保温化粧ケース工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
保温工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
土工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
スリーブ工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
8．換気設備
全熱交換機 | ＨＥＸ-１ （２４Ｈ） | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天井カセット形 Φ100×180/50ｍ3/ｈ×50Pa
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（電気へ支給）
全熱交換機 | ＨＥＸ-２ （２４Ｈ） | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天井カセット形 Φ100×100/50ｍ3/ｈ×50Pa
ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ（電気へ支給）
全熱交換機 | ＨＥＸ-３ （２４Ｈ） | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天井埋込形 ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ Φ150×200ｍ3/ｈ×100Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ（電気へ支給）
全熱交換機 | ＨＥＸ-４ （２４Ｈ） | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天井カセット形 ﾏｲｺﾝﾀｲﾌﾟ Φ150×340/50ｍ3/ｈ×50Pa
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ（電気へ支給）
有圧扇 | ＦＥ-１ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
電動ｼｬｯﾀｰ付、格子ﾀｲﾌﾟ 30cm×800ｍ3/ｈ×30Pa
取付用木枠、 SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防虫網)共
天井扇 | ＦＥ-２ （２４Ｈ） | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
低騒音形、格子タイプ Φ150×220/50ｍ3/ｈ×50Pa
天吊金具、ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ(電気へ支給)
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 19
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
レンジフード | ＦＥ-３ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
同時給排、壁付９０ｃｍ Φ150×500ｍ3/ｈ×80Pa
横幕板（３００Ｈ）×1
天井扇 | ＦＥ-５ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
低騒音形、格子タイプ Φ100×50m3/ｈ×40Pa
天吊金具共
天井扇 | ＦＥ-６ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
低騒音形、格子タイプ Φ100×140m3/ｈ×40Pa
天吊金具共
天井扇 | ＦＥ-７ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
低騒音形、格子タイプ Φ100×130m3/ｈ×40Pa
天吊金具共
天井扇 | ＦＥ-８ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
低騒音形、格子タイプ Φ150×350m3/ｈ×40Pa
天吊金具共
天井扇 | ＦＥ-９ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
低騒音形、格子タイプ Φ150×330m3/ｈ×40Pa
天吊金具共
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
天井扇 | ＦＥ-１０ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
低騒音形、格子タイプ Φ150×200m3/ｈ×40Pa
天吊金具共
天井扇 | ＦＥ-１１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
低騒音形、格子タイプ Φ150×210m3/ｈ×40Pa
天吊金具共
有圧扇 | ＦＥ-１２ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
電動ｼｬｯﾀｰ付、格子ﾀｲﾌﾟ 30cm×700ｍ3/ｈ×30Pa
取付用木枠、 SUS製ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(防虫網)共
温度ｽｲｯﾁ(埋込形)（電気へ支給）
自然給気口 | ＯＡ-１ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
Φ150、差圧式壁付、ﾌｨﾙﾀｰ付き
自然給気口 | ＯＡ-２ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
Φ150、天井付、ﾌｨﾙﾀｰ付き
自然給気口 | ＯＡ-３ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 台
Φ150、差圧式壁付、ﾌｨﾙﾀｰ付き
ベンドキャップ | Φ150 | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 個
SUS製丸形防風板付、防虫網、FD付
ベンドキャップ | Φ150 | 実施・元設計 員数: 21; 実施・元設計 単位: 個
SUS製丸形防風板付、防虫網
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
ベンドキャップ | Φ100 | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
SUS製丸形防風板付、防虫網
機器搬入据付費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
試運転調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
スパイラルダクト | Φ150 | 実施・元設計 員数: 141; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | Φ100 | 実施・元設計 員数: 15; 実施・元設計 単位: ｍ
保温工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
外壁貫通雨仕舞工事 | シーリング共 | 実施・元設計 員数: 29; 実施・元設計 単位: 箇所
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 22
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
9．雪冷房設備
(１)ダクト設備
送風機 | ＳＦ-１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
床置シロッコファン ＃3×6200ｍ3/ｈ×300Pa×2.2kW
ＳＵＳ製ドレンパン | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
送風機 | ＲＦ-１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
床置シロッコファン ＃3×6200ｍ3/ｈ×300Pa×2.2kW
ＳＵＳ製ドレンパン | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
送風機 | ＳＦ-２ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天吊ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 消音形 Φ250×1400ｍ3/ｈ×100Pa×0.18kW
送風機 | ＳＦ-３ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天吊ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 消音形 Φ200×1000ｍ3/ｈ×80Pa×0.1kW
送風機（排気） | ＹＦＥ-１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天吊ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 標準形 Φ150×250ｍ3/ｈ×50Pa×0.02kW
送風機（給気） | ＹＦＳ-１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天吊ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 標準形 Φ150×250ｍ3/ｈ×50Pa×0.02kW
送風機（排気） | ＹＦＥ-２ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
天吊ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ 標準形 Φ200×1000ｍ3/ｈ×100Pa×0.15kW
パイプフード | Φ１５０ | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
ＳＵＳ製深形、防虫網
ウェザーカバー | ３００×３００ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
ＳＵＳ製深形、防虫網
機器搬入据付費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
試運転調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
亜鉛鉄板ダクト | 0.8ｍ/ｍ | 実施・元設計 員数: 14; 実施・元設計 単位: ㎡
〃 | 0.6ｍ/ｍ | 実施・元設計 員数: 168; 実施・元設計 単位: ㎡
〃 | 0.5ｍ/ｍ | 実施・元設計 員数: 96; 実施・元設計 単位: ㎡
スパイラルダクト | Φ３００ | 実施・元設計 員数: 14; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | Φ２５０ | 実施・元設計 員数: 27; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | Φ２００ | 実施・元設計 員数: 19; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | Φ１５０ | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: ｍ
制気口 | 角アネモ ＃２０ | 実施・元設計 員数: 5; 実施・元設計 単位: 個
〃 | VHS 800×200 | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 個
〃 | GVS 1200×450 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
〃 | GVS 900×450 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | GVS 900×300 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | GVS 550×450 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
〃 | GVS 450×450 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
ダンパー | MD 500×500 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | MD 400×400 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
〃 | MD Φ300 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | MD Φ200 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 24
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
〃 | VD 400×400 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | VD 250×250 | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
〃 | VD Φ300 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
〃 | VD Φ250 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
〃 | VD Φ150 | 実施・元設計 員数: 2; 実施・元設計 単位: 個
風量測定口 |  | 実施・元設計 員数: 7; 実施・元設計 単位: 個
ダクト温度計 |  | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: 個
キャンバス継手 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
制気口ボックス | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ダクト保温工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
内貼り保温工事 |  | 実施・元設計 員数: 6; 実施・元設計 単位: ㎡
ウレタン吹付保温工事 |  | 実施・元設計 員数: 157; 実施・元設計 単位: ㎡
ウレタン吹付装置費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 25
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
(２)配管設備
融水排水ポンプ | ＤＰ-１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
雑排水用水中型(自動交互並列運転)
40A×50L/min×5ｍ×0.25kW(2台)
スロースイッチ共
結露水排水ポンプ | ＤＰ-２ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
雑排水用水中型(自動運転)
40A×20L/min×5ｍ×0.25kW
スロースイッチ共
除湿機 | ＤＥ-１ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
床置コンパクト形
除湿能力 20L/ｈ
機器搬入据付費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
試運転調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ポンプピット | Φ900×H1600 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
コンクリート製、中耐マンホール
同上埋設施工費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
塩ビライニング鋼管 | ＶＢ２０ | 実施・元設計 員数: 4; 実施・元設計 単位: ｍ
保温付ポリブデン管(5t) | ＰＢ１６ | 実施・元設計 員数: 20; 実施・元設計 単位: ｍ
塩化ビニール管 | ＶＰ５０ 土中 | 実施・元設計 員数: 11; 実施・元設計 単位: ｍ
〃 | ＶＰ１００ 一般 | 実施・元設計 員数: 37; 実施・元設計 単位: ｍ
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 26
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
〃 | ＶＢ４０ 一般 | 実施・元設計 員数: 7; 実施・元設計 単位: ｍ
鉛レス ｺｱｹﾞｰﾄ弁(10k) | ２０Ａ | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
ボール弁 | １５Ａ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
ゲート弁(5k) | ４０Ａ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
チャッキ弁 | ４０Ａ | 実施・元設計 員数: 3; 実施・元設計 単位: 個
保温工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
土工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
スリーブ工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計
直接工事費内訳明細書 | [9 empty] | 27
名 称 | 摘 要 | 実施・元設計 員数: 実施・元設計; 変更設計 員数: 変更設計 | 備 考
|  | 員数 | 単位 | 単価 | 代価 | 員数 | 単位 | 単価 | 代価
(３)自動制御設備
自動制御機器 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
盤関係 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
試運転調整費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
計装工事 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
現場管理費 | bar: 実施・元設計 員数 to 実施・元設計 単位
小計
計

## 共通費内訳書
共 通 費 内 訳 書 | [8 empty] | 28
名 称 |  |  |  |  | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
|  | 共通費 | 10 | 200
| 1. | 共通仮設費 | 10 | 200 | 一 式 |  |  |  | 7.1
|  | 率分 |  |  | 〃
|  | 積み上げ分 |  |  | 〃
| 2. | 諸経費 |  |  | 一 式
|  | 現場管理費 |  |  | 〃 |  |  |  | 7.1
|  | 一般管理費等 |  |  | 〃
共通費計