## 設計書－鏡
令和 | 7 | 年度 | [6 empty] | 調 査
|  |  |  | 後山小学校予防改修工事 |  | 設計書 |  |  | 設 計
| 工 事 番 号 |  |  |  | 施 工 地
| 学教小第4号 |  |  |  | （ 施工地 ） |  | 南魚沼市 |  | 市野江乙 | 地内
[5 empty] | ( 施設名 ） |  | 後山小学校
|  |  | 実 施 ・ 元 |  |  |  |  | 変 更
設 計 額 | [5 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
契 約 額 | [5 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
（ 内消費税額 ） |  |  | （ |  |  | 円 ） |  |  |  |  | 円 ）
工事 ・ 履行日数 |  |  | 工事日数 |  |  | 日間 |  |  | 日間 （ 付与日数 |  | 日間 ）
|  |  | 又は完成期限 | 令和 8年 3月 31日 |  |  |  | 完成期限 |  | 年 月 日
|  | 建築工事 | 電気設備工事
|  | 1.仮設工事 1.0式 | 1.照明改修工事 1.0式
実 施 |  | 2.屋根改修工事 1.0式 | 2.トイレ改修工事 1.0式 |  | 変 更
3.外壁改修工事 1.0式
（元） |  | 4.トイレ改修工事 1.0式 | 機械設備工事
|  | 5.建具改修工事 1.0式 | 1.トイレ改修工事 1.0式
設計概要 |  | 6.給食室改修工事 1.0式 | 2.給食室厨房器具撤去工事 1.0式 |  | 設計概要
7.撤去工事 1.0式
南 魚 沼 市
設 計 変 更 理 由 書

## 特記事項
特 記 事 項
学教小第4号
後山小学校予防改修工事
1. | 本契約について繰越明許費予算の議会承認が得られた場合には、変更契約を行うものとする。（変更する場合の工期：240日間） なお、議会承認が得られなかった場合には、令和8年3月31日を以て工事を打ち切り、契約を終了するものとする。
2. | 現場施工については、受注者、学校関係者、発注者で協議の上、各工種の施工時期の決定をすること。
3. | 教育活動・学校行事の支障とならないように発注者及び学校と十分な打合せをおこない、施工計画を作成すること。

## 位置図
別ファイル「02_位置図（後山小学校）」参照

## 図面
別ファイル「03_設計図面一式(後山小学校予防改修工事)」参照

## 参考資料
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資す
るための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図
書ではない。
従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではな
く、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工
方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段につい
て請負者の責任において定めるものとする。

## 工事金額総括表
工事金額総括表
名 称 |  | 元 及 び 変更内訳 の 別 | 直接工事費と 共通費の合計 | 直接工事費 | 共 通 費 |  |  | 摘 要
[5 empty] | 共通仮設費 | 諸経費
[6 empty] | (現場管理費) | (一般管理費)
後山小学校予防改修工事
A．建築工事 |  | 元
変更
B．電気設備工事 |  | 元
変更
C．機械設備工事 |  | 元
変更
| 計 | 元
変更
| 工事価格 | 元
変更
| 消費税相当額 | 元
変更
| 合 計 | 元
変更
差引増減額

## 建築内訳書
直 接 工 事 費 内 訳 書
| 名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
Ａ．建築工事
１．仮設工事 |  | 一式
２．木工事 |  | 一式
３．屋根板金工事 |  | 一式
４．金属工事 |  | 一式
５．左官工事 |  | 一式
６．建具工事 |  | 一式
７．塗装工事 |  | 一式
８．内装工事 |  | 一式
９．雑工事 |  | 一式
１０．解体撤去工事 |  | 一式
１１．積込・運搬費 |  | 一式
１２．処分費 |  | 一式
計

## 本体内訳明細
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
Ａ .建築工事
１．仮設工事 | [8 empty] | 0
墨だし費 | 校舎棟 | 1 | 式 | [5 empty] | 0
外部足場（校舎棟） | 手摺先行型枠組足場 W:1200 | 789 | ㎡
〃 | 手摺先行型枠組足場 W:600 | 425 | ㎡
〃 時計台廻り | 手摺先行型枠組足場 W:900+ブラケット足場 | 1 | 式
〃 越屋根廻り | 手摺先行型枠組足場 W:900 1段+手摺 205㎡ | 32 | ㎡
外部足場（体育館棟） | 手摺先行型枠組足場 W:900 | 1069 | ㎡
垂直養生 | メッシュシート張 | 2283 | ㎡
登り桟橋 | 校舎棟2か所＋体育館棟2か所 | 4 | 箇所
内部足場（校舎棟） | 脚立、バルコニー部含む | 77 | ㎡
養生費（校舎棟） |  | 1039 | ㎡
清掃、片付け費（校舎棟） |  | 1039 | ㎡
運搬費 | 足場材 | 1 | 式
仮設工事計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
２．木工事
【内部】 | [8 empty] | 0
床 | 天然木化粧合板 t=15 構造用合板 t=12 | 48 | ㎡ | [5 empty] | 0
床根太下地 | 60□ @300 | 23 | ㎡
〃 | 36×12 | 7 | ㎡
スロープ | 1000×1000 | 1 | か所
巾木 | 木製 H:100 | 30 | ｍ
壁 | しなベニヤ t=5 ライニング | 5 | ㎡
〃 | しなベニヤ t=5 | 30 | ㎡
〃 | 杉板 t=18 | 1 | ㎡
壁木軸下地 | 間柱 40×150 | 4 | ㎡
天井木軸下地 | 野縁 40□ | 15 | ㎡
廻縁 | 30×50 | 28 | ｍ
計（１）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
２．木工事-2
【内部】
建具枠 | WD-31 敷居・鴨居 40×150 二方縦枠 1550×1860×25 | 1 | か所
〃 | WD-32 三方枠 1550×1860×25 | 1 | か所
〃 | WW-11 敷居・鴨居 40×150 二方縦枠 1550×1025×25 | 1 | か所
見切縁 | 多目的スペース腰 30×40 | 2 | ｍ
〃 | 〃 WW-11 三方 25×25 | 1 | か所
〃 | 会議室 WW-11 四方 25×25 | 1 | か所
計（２）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
２．木工事-3
【外部】 | [8 empty] | 0
外壁 | 杉板 t=18 横羽目板張 アスファルトフェルト 20kg下地 | 135 | ㎡ | [5 empty] | 0
外壁浮き釘点検調整 |  | 642 | ㎡
棟割り（校舎棟） | 垂木 45×75 @450 構造用合板 t=12 | 54 | ㎡
棟押え(越屋根取り合い） | 120×30 | 29 | ｍ
棟押え(時計台取り合い） | 120×30 | 12 | ｍ
バルコニー | 木製スノコ 180×20 根太 40×120@300 | 39 | ㎡
〃 木製笠木 | 180×30 | 25 | ｍ
〃 幕板 | 25×140 | 25 | ｍ
棟割り（体育館棟） | 垂木 45×75 @450 構造用合板 t=12 | 56 | ㎡
計（３）
木工事計 | （１）+（２）+（３）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
３．屋根板金工事
【校舎棟】 | [8 empty] | 0
長尺ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板横葺き | t=0.4 | 908 | ㎡ | [5 empty] | 0
〃 曲面加工 | t=0.4 | 64 | ㎡ | [5 empty] | 0
〃 〃 | t=0.4 時計台 | 9 | ㎡
〃 時計台中間部 | t=0.4 | 39 | ㎡
〃 棟割り | t=0.4 | 54 | ㎡
アスファルトフェルト | 22kg | 1074 | ㎡
唐草 | t=0.4 | 395 | ｍ
棟押え(越屋根取り合い） | t=0.4 120×30 | 29 | ｍ
棟押え(時計台取り合い） | t=0.4 120×30 | 12 | ｍ
ヨド |  | 395 | ｍ
屋根足場 |  | 1074 | ㎡
荷揚げ費 | クレーン | 1 | 式
現場成形費 |  | 1 | 式
材料運搬費 |  | 1 | 式
計（１）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
【体育館棟】
長尺ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板横葺き | t=0.4 | 1065 | ㎡ | [5 empty] | 0
棟割り | t=0.4 | 56 | ㎡ | [5 empty] | 0
アスファルトフェルト | 22kg | 1121 | ㎡
唐草 | t=0.4 | 188 | ｍ
ヨド |  | 188 | ｍ
屋根足場 |  | 1121 | ㎡
荷揚げ費 | クレーン | 1 | 式
現場成形費 |  | 1 | 式
材料運搬費 |  | 1 | 式
雑費、その他養生費等 |  | 1 | 式
計（２）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
【外壁（校舎棟）】
角溝ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板葺き | t=0.4 時計台下段 | 40 | ㎡ | [5 empty] | 0
アスファルトフェルト | 22kg | 40 | ㎡ | [5 empty] | 0
見切縁 | t=0.4 120×180 時計台上中段 | 23 | ｍ
〃 | t=0.4 120×200 時計台下段 | 16 | ｍ
雑費、その他養生費等 | 校舎棟屋根・外壁共 | 1 | 式
計（３）
屋根板金工事計 | （１）+（２）+（３）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
４．金属工事
SUS製床下点検口 | 450□（材工共） | 3 | か所 | [5 empty] | 0
0
金属工事計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
５．左官工事
コンクリート金コテ押え仕上 | 材工共 厨房用トイレ | 1 | ㎡ | [5 empty] | 0
0
左官工事計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
６．建具工事
WD-31（会議室） | 1550×1860 両面ポリベニヤ | 1 | か所 | [5 empty] | 0
0
WW-1（会議室） | 1550×1025 ガラス障子窓 | 1 | か所
TB-11（男子便所） | 1540×1900×840 | 2 | か所
TB-12（女子便所） | 3114×1900×840 | 2 | か所
TB-13（多目的便所） |  | 1 | か所
建具工事計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
７．塗装工事
【外部】 | [8 empty] | 0
浸透性木材保護着色塗料塗 | 外壁新規 | 135 | ㎡ | [5 empty] | 0
〃 | 既存壁・高圧洗浄 | 642 | ㎡
〃 | 手摺・高圧洗浄 | 22 | ｍ
〃 | スロープ、コリドール手摺・高圧洗浄 | 18 | ｍ
〃 | バルコニー床新規 | 39 | ㎡
EP塗 | フレキシブルボード下地 | 23 | ㎡
計（１）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
【内部】
しなベニヤOSL塗 |  | 37 | ㎡ | [5 empty] | 0
杉板OSL塗 |  | 1 | ㎡
廻縁OSL塗 | 30×50 | 28 | ｍ
建具枠OSL塗 | WD-31 敷居・鴨居 40×150 二方縦枠 1550×1860×25 | 1 | か所
〃 | WD-32 三方枠 1550×1860×25 | 1 | か所
〃 | WW-31 敷居・鴨居 40×150 二方縦枠 1550×1025×25 | 1 | か所
見切縁OSL塗 | 多目的スペース腰 30×40 | 2 | ｍ
〃 | 〃 WW-11 三方 25×25 | 1 | か所
〃 | 会議室 WW-11 四方 25×25 | 1 | か所
0
計（２）
塗装工事計 | （１）+（２）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
８．内装工事
【壁】 | [8 empty] | 0
石膏ボード | t=12.5 | 82 | ㎡ | [5 empty] | 0
ビニルクロス張 |  | 46 | ㎡
【天井】
化粧石膏ボード | t=9.5 | 38 | ㎡
内装工事計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
９．雑工事
ロールブラインド 1階 | AW-3 1550×2100 | 2 | か所
〃 | AW-4 1450×2100 | 2 | か所
〃 2階 | AW-13 1550×2900 | 2 | か所
〃 | AW-14 1450×2900 | 2 | か所
地覆高圧洗浄 |  | 27 | ㎡
雑工事計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
１０．解体撤去工事
【屋根】
屋根長尺カラーステンレス板撤去 | t=0.4 | 2194 | ㎡
屋根長尺カラーステンレス板撤去 | t=0.4 時計台 | 48 | ㎡
アスファルトフェルト | 22kg | 2242 | ㎡
荷下ろし・集積 |  | 1 | 式
【外壁】
外壁杉板横羽目板 | t=18 | 135 | ㎡
アスファルトフェルト | 20kg | 135 | ㎡
【バルコニー】
バルコニー床 |  | 39 | ㎡
計（１）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
【内部】 |  |  |  |  | 0
床撤去 | 天然木化粧合板 t=15+構造用合板 t=12 | 18 | ㎡
巾木 | 木製 H:100 | 28 | ｍ
壁しなベニヤ | t=5 | 20 | ㎡
壁石膏ボード | t=12 | 20 | ㎡
天井フレキシブルボード | t=5 | 34 | ㎡
廻縁 | 木製 30×50 | 22 | ｍ
畳 | 1帖物 | 4 | 枚
畳 | 半帖物 | 1 | 枚
AD-5 | 1600×2000 | 1 | か所
AD-7 | 1200×1900 | 1 | か所
AW-12 | 1550×1210 | 1 | か所
WW-2 | 750×900 | 1 | か所
TB-1 | 2100×1850×900 | 2 | か所
TB-2 | 3150×1850×900 | 2 | か所
計（２）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
【内部】
給食室カウンター棚 | 1630×650×600 | 1 | か所
長尺塩ビシート |  | 6 | ㎡
壁 | シージングボード t=9+化粧ケイカル板 t=5 | 46 | ㎡
計（３）
解体撤去工事計 | （１）+（２）+（３）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
１１．積込運搬費
金属類 | 屋根材、建具 | 17408 | kg
ボード類 | 石膏ボード、フレキシブルボード | 1238 | kg
木材 |  | 2910 | kg
がれき | ガラス | 70 | kg
繊維類 | 畳 | 153 | kg
廃プラ類 | アスファルトフェルト | 2139 | kg
積込運搬費計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
１２．処分費
金属類 （有価物） | 屋根材、建具 | 17408 | kg
ボード類 | 石膏ボード、フレキシブルボード | 1238 | kg
木材 |  | 2910 | kg
がれき | ガラス | 70 | kg
繊維類 | 畳 | 153 | kg
廃プラ類 | アスファルトフェルト | 2139 | kg
処分費計

## 電気設備内訳書
直 接 工 事 費 内 訳 書
| 名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
Ｂ.電気設備工事
１．1階玄関ホール他改修 |  | 一式
２．1階廊下通路他改修 |  | 一式
３．1階乾燥室・教材室他改修 |  | 一式
４．1階会議室他改修 |  | 一式
５．1階教室他改修 |  | 一式
６．1階校務員室、電気室他改修 |  | 一式
７．2階教務室改修 |  | 一式
８．2階教室、廊下改修 |  | 一式
９．2階保健室、資料室他改修 |  | 一式
１０．階段室改修 |  | 一式
１１．1階、2階トイレ改修 |  | 一式
計

## 内訳明細電気設備
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
Ｂ．電気設備工事
１．1階玄関ホール他改修 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
A ベースライト 埋込型 450□ | ホール、玄関 XL373PEVJ-LA9 | 4 | 台 | [5 empty] | 0
B ダウンライト 100形 | ホール他 XND1069WN | 2 | 台
C 軒下用ダウンライト 100形 | ポーチ XNW1063WN | 2 | 台
D 壁付ウォールライト | スロープ NNFW21825LE9 | 1 | 台
E 直付防水型 40形 | ピロティー XLW422DENZ-LE9 | 3 | 台
取付労務費 | 撤去共 | 12 | 台
積込運搬費 |  | 45 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 45 | kg
1階玄関ホール他改修計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
２．1階廊下通路他改修 |  |  |  | 0
F 埋込下面開放型 40形 W300 | 廊下 XFX420VEN-LE9 | 8 | 台 | [5 empty] | 0
G 埋込下面開放型 20形 W300 | 廊下 XLX210VENJ-LE9 | 2 | 台 | [5 empty] | 0
H ミラーライト W1210 | 水飲み場、物入 NNN15510-LE1 | 2 | 台
I 直付型 20形 W230 | 女子トイレ前 XLX230DENC-LE9 | 1 | 台
B ダウンライト 100形 | 多目的トイレ XND1069WN | 1 | 台
取付労務費 | 撤去共 | 16 | 台
積込運搬費 |  | 60 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 60 | kg
1階廊下通路他改修計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
３．1階乾燥室・教材室他改修
J 直付型 40形 W230 | 乾燥室、教材室、検収室 XFX420DEN-LE9 | 6 | 台
B ダウンライト 100形 | 検収室 XND1069WN | 1 | 台
K 直付型 20形 | 食品庫 XLX210DENC-LE9 | 1 | 台
取付労務費 | 撤去共 | 8 | 台
積込運搬費 |  | 26 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 26 | kg
1階乾燥室・教材室他改修計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
４．1階会議室他改修
J 直付型 40形 W230 | 会議室 XFX420DEN-LE9 | 4 | 台 | [5 empty] | 0
L 直付 シーリングライト | 倉庫 LGC21104 | 1 | 台 | [5 empty] | 0
取付労務費 | 撤去共 | 5 | 台
積込運搬費 |  | 19 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 19 | kg
1階会議室他改修計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
５．1階教室他改修
M 直付型 40形 W230 | 教室 XFX450DEN-LE9 | 13 | 台 | [5 empty] | 0
N 直付可動型黒板灯 | 教室 NNF41518J-LT9 | 4 | 台 | [5 empty] | 0
O 吊下 反射笠付 40形 | 楽器庫 XLX420KENP-LE9 | 1 | 台
H ミラーライト W1210 | 水飲み場 NNN15510-LE1 | 1 | 台
P ブラケットランプ 60W | 図書ラウンジ LEDB88929+LDA7G/60W | 3 | 台
取付労務費 | 撤去共 | 22 | 台
積込運搬費 |  | 83 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 83 | kg
1階教室他改修計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
６．1階校務員室、電気室他改修
L 直付 シーリングライト | 和室 LGC21104 | 1 | 台 | [5 empty] | 0
M 直付型 40形 W230 | 校務員室 XLX450DENP-LE9 | 1 | 台 | [5 empty] | 0
O 吊下 反射笠付 40形 | 電気室他 XLX420KENP-LE9 | 6 | 台
取付労務費 | 撤去共 | 8 | 台
積込運搬費 |  | 30 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 30 | kg
1階校務員室、電気室他改修計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
７．2階教務室改修
S 埋込下面開放型 40形 W300 | 教務室 XFX450VEN-LE9 | 9 | 台 | [5 empty] | 0
T 埋込下面開放型 20形 W300 | 湯沸室 XLX230VENJ-LE9 | 1 | 台
取付労務費 | 撤去共 | 10 | 台
積込運搬費 |  | 38 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 38 | kg
0
2階教務室改修計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
８．2階教室、廊下改修
M 直付型 40形 W230 | 教室 XLX450DENP-LE9 | 28 | 台 | [5 empty] | 0
N 直付可動型黒板灯 | 教室 NNF41518J-LT9 | 14 | 台 | [5 empty] | 0
U 直付型 40形 W230 | 廊下 XFX410DEN-LE9 | 7 | 台
J 直付型 40形 W230 | 教材室 XLX420DENP-LE9 | 1 | 台
F 埋込下面開放型 40形 W300 | 廊下 XFX420VEN-LE9 | 3 | 台
G 埋込下面開放型 20形 W300 | トイレ前通路 XLX210VENJ-LE9 | 2 | 台
H ミラーライト W1210 | 水飲み場 NNN15510-LE1 | 1 | 台
I 直付型 20形 W230 | 女子トイレ前 XLX230DENC-LE9 | 1 | 台
B ダウンライト 100形 | 廊下 XND1069WN | 1 | 台
取付労務費 | 撤去共 | 54 | 台
増設灯配線 | 配線材共 | 4 | 台
積込運搬費 |  | 190 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 190 | kg
2階教室、廊下改修計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
９．2階保健室、資料室他改修
J 直付型 40形 W230 | 更衣室、放送室、資料室 XLX420DENP-LE9 | 5 | 台 | [5 empty] | 0
S 埋込下面開放型 40形 W300 | 保健室 XFX450VEN-LE9 | 1 | 台 | [5 empty] | 0
R 壁付型 ミラーライト | 保健室 NNN13510 | 1 | 台
取付労務費 | 撤去共 | 7 | 台
積込運搬費 |  | 26 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 26 | kg
2階保健室、資料室他改修計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
１０．階段室改修
H ミラーライト W1210 | 南側階段 NNN15510-LE1 | 1 | 台 | [5 empty] | 0
V スポットライト | 南側階段 LGS1500N | 4 | 台 | [5 empty] | 0
P ブラケットランプ 60W | 北側階段 LEDB88929+LEDﾗﾝﾌﾟ | 1 | 台
取付労務費 | 撤去共 | 6 | 台
高所作業足場 |  | 1 | 式
積込運搬費 |  | 23 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 23 | kg
階段室改修計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
１１．1階、2階トイレ改修
I 直付型 20形 W230 | トイレ XLX230DENC-LE9 | 8 | 台 | [5 empty] | 0
同上取付労務費 | 撤去共 | 8 | 台 | [5 empty] | 0
積込運搬費 |  | 30 | kg
処分費 | 不燃混合廃棄物 | 30 | kg
増設受口・自動水洗電源配線 | 専用回線増設含む | 8 | か所
既設受口撤去再取付 |  | 5 | か所
既設スイッチ撤去移設 | 配線共 | 1 | か所
既設天井扇撤去再取付 |  | 4 | か所
1階、2階トイレ改修計

## 機械設備内訳書
直 接 工 事 費 内 訳 書
| 名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
Ｃ．機械設備工事
１．1階、2階トイレ改修工事 |  | 一式
２．厨房器具撤去工事 |  | 一式
３．厨房用トイレ改修工事 |  | 一式
４．外壁改修に伴う配管工事 |  | 一式
５．仮設トイレ工事 |  | 一式
計

## 内訳明細機械設備
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
C.機械設備工事
１．1階、2階トイレ改修工事 | [8 empty] | 0
既存衛生器具撤去 | 小便器×6、和風大便器×4、 洋風大便器×7 紙巻器×11、他 | 1 | 式 | [5 empty] | 0
同上運搬費 |  | 1 | 式
同上処分費 |  | 1 | 式
小便器（床置、自動洗浄） | UFS910W | 6 | 台
汚垂石（ﾊｲﾄﾞﾛｾﾗ ﾌﾛｱPUS） | AB663S＃HD4一式 | 6 | 台
洋風大便器（一般用） | CS597BS 密結ﾀﾝｸ SH596BAR | 6 | 組
暖房洗浄便座 | ｳｵｯｼｭﾚｯﾄP TCF587 | 6 | 台
洋風大便器（高座面対応） | CS20AB 密結ﾀﾝｸ SH30BA | 1 | 組
暖房洗浄便座 | ｳｵｯｼｭﾚｯﾄP TCF587P | 1 | 台
棚付二連紙巻器 | YH702 | 7 | 個
ﾒｰｶｰ配送費 |  | 1 | 式
器具搬入取付費 |  | 1 | 式
計（１）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
硬質塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | VB 20A | 16 | ｍ | [5 empty] | 0
同上継手類 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
同上支持金物 |  | 1 | 式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 75A | 14 | ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A | 2 | ｍ
同上継手類 |  | 1 | 式
同上支持金物 |  | 1 | 式
配管工賃 |  | 1 | 式
保温工賃 |  | 1 | 式
既存配管撤去費 |  | 1 | 式
消耗品雑材 |  | 1 | 式
計（２）
1階、2階便所改修工事計 | （１）+（２）
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
２．厨房器具撤去工事
厨房器具撤去搬出費 | 流し台、作業台、戸棚、ｶﾞｽﾃｰﾌﾞﾙ、焼き物器、調理台他 | 1 | 式
換気設備撤去搬出費 | ﾌｰﾄﾞ、ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ、有圧扇他 | 1 | 式
撤去材運搬費 |  | 1 | 式
撤去材処分費 |  | 1 | 式
厨房器具移設 | 冷蔵庫、ｺｰﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ | 1 | 式
既存配管末端処理 | 22か所 | 1 | 式
排水桝開口塞ぎ |  | 1 | か所
消耗品雑材料 |  | 1 | 式
厨房器具撤去工事計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
３．厨房用トイレ改修工事
既存衛生器具撤去 | 和便器、ﾛｰﾀﾝｸ、手洗い、化粧鏡 | 1 | 式 | [5 empty] | 0
同上運搬費 |  | 1 | 式 | [5 empty] | 0
同上処分費 |  | 1 | 式
既存配管末端処理 |  | 1 | 式
厨房用便所改修工事計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
４．外壁改修に伴う配管工事
冷媒管(ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ)撤去・復旧 |  | 1 | か所 | [5 empty] | 0
空調ﾄﾞﾚﾝ管撤去・復旧 |  | 3 | か所 | [5 empty] | 0
FF排気ﾄｯﾌﾟ撤去復旧 |  | 2 | か所
外壁改修に伴う配管工事計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
５．仮設トイレ工事
仮設ﾄｲﾚ（水洗） | 大便器2か月ﾘｰｽ | 2 | 台 | [5 empty] | 0
仮設ﾄｲﾚ（水洗） | 小便器2か月ﾘｰｽ | 1 | 台 | [5 empty] | 0
1層ｼﾝｸ | 2か月ﾘｰｽ | 1 | 台
回送費 |  | 2 | 回
仮設配管 | 撤去共 | 1 | 式
消耗品・雑材 |  | 1 | 式
仮設便所工事計

## 共通費内訳(合算)
共 通 費 内 訳 書
| 名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 額 | 変 更 設 計 額 | 差 引 増 減 額 | 備 考
共通費 |  | ※積算工期 建築改修７ヶ月（監理事務所設けない）、電気設備改修２ヶ月、機械設備改修２ヶ月
１．共通仮設費 |  | 一式 |  |  |  | 建築、電気、機械 合算
２．諸経費 |  | 一式 |  |  |  | 建築、電気、機械 合算
（現場管理費） |  | 一式 |  |  |  | 建築、電気、機械 合算
（一般管理費） |  | 一式 |  |  |  | 建築、電気、機械 合算
0
共通費 計 |  |  | 0

## 経費率（改修建築7ヶ月）
共 通 仮 設 費 及 び 諸 経 費 計 算 書 （ 建 築 改 修 工 事 ） 工期 7ヶ月
名 称 | 式 | 一般工事 | 調 整 | 決定金額 | 合 計 | 単位 | 備 考
直接工事費（P） | [5 empty] | 円
（発生材処分費） | [5 empty] | 円
共通仮設率 | [5 empty] | ％
共通仮設率補正値
補正後共通仮設率 | [5 empty] | ％
共通仮設費 | [5 empty] | 円
純工事費（NP） | [5 empty] | 円
現場管理費率 | [5 empty] | ％
現場管理費 | [5 empty] | 円
工事原価（CP） | [5 empty] | 円
一般管理費等率 | [5 empty] | ％
契約保証費率 | [5 empty] | ％
一般管理費 | [5 empty] | 円
工 事 単 価 | [5 empty] | 円
合計
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 経費率（改修電気設備2ヶ月）
共 通 仮 設 費 及 び 諸 経 費 計 算 書 （ 電 気 設 備 改 修 工 事 ） 工期 2ヶ月
名 称 | 式 | 一般工事 | 調 整 | 決定金額 | 合 計 | 単位 | 備 考
直接工事費（P） | [5 empty] | 円
（発生材処分費） | [5 empty] | 円
共通仮設率 | [5 empty] | ％
共通仮設費 | [5 empty] | 円
純工事費（NP） | [5 empty] | 円
現場管理費率 | [5 empty] | ％
現場管理費 | [5 empty] | 円
工事原価（CP） | [5 empty] | 円
一般管理費等率 | [5 empty] | ％
契約保証費率 | [5 empty] | ％
一般管理費 | [5 empty] | 円
工 事 単 価 | [5 empty] | 円

## 経費率（改修機械設備2ヶ月）
共 通 仮 設 費 及 び 諸 経 費 計 算 書 （ 機 械 設 備 改 修 工 事 ） 工期 2ヶ月
名 称 | 式 | 一般工事 | 調 整 | 決定金額 | 合 計 | 単位 | 備 考
直接工事費（P） | [5 empty] | 円
（発生材処分費） | [5 empty] | 円
共通仮設率 | [5 empty] | ％
共通仮設費 | [5 empty] | 円
純工事費（NP） | [5 empty] | 円
現場管理費率 | [5 empty] | ％
現場管理費 | [5 empty] | 円
工事原価（CP） | [5 empty] | 円
一般管理費等率 | [5 empty] | ％
契約保証費率 | [5 empty] | ％
一般管理費 | [5 empty] | 円
工 事 単 価 | [5 empty] | 円